| Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям |
| --- |
| ООО «СУЭК-Хакасия» |
| наименование регулируемой организации |
| электроснабжение |
| вид регулируемой деятельности |
| №п\п | Содержание пункта |  |
| 1. | Форма заявки на подключение к системе электроснабжения | Заявка оформляется на бланке заявителя, на имя директора ООО «СУЭК-Хакасия» с указанием реквизитов и место нахождения заявителя; наименования и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ООО «СУЭК-Хакасия»; максимальной мощности энергопринимающих устройств и их технических характеристик, количества, мощности генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; количества точек присоединения и технические параметры элементов энергопринимающих устройств; сроков проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств; поэтапного распределения мощности, сроков ввода и сведений о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям. |
| 2. | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе электроснабжения. | 1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ООО «СУЭК-Хакасия»; 2. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям ООО «СУЭК-Хакасия», с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможность переключения нагрузок по внутренним сетям заявителя; 3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. |
| 3. | Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе электроснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении. | Заявитель подает заявку на рассмотрение технических условий по подключению объекта. В течении 10 рабочих дней ЭСО выдает ТУ заявителю. Заявитель совместно с ЭСО выполняет мероприятия, предусмотренные техническими условиями. Заявитель получает разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. Далее осуществляется фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактическую подачу (прием) напряжения и мощности. |
| 4. | Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе электроснабжения. | 198097, г. Черногорск, ул. Металлистов 26а, ООО «СУЭК-Хакасия» ответственный - начальник ПТО Шахторин А. И. Т. 5-52-59 |