## Напряжение
|  |  |  | Подстанция "Черногорская" |  |  |  | 2013-12-18
Напряжение на шинах 35, 10 и 6 кВ в характерные часы
Время | ГПП В1Т-6кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В4Т-6кВ (тп1,2) | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
40164.0417 | 6.5809 | 10.7325 | 37.8266 | 10.7515 | 37.7192 | 6.5837 | 6.4319 | 6.475
40159.25 | 6.5374 | 10.6587 | 37.5817 | 10.762 | 37.8078 | 6.5379 | 6.4016 | 6.4814
40150.625 | 6.5326 | 10.6413 | 37.5006 | 10.6699 | 37.6849 | 6.5014 | 6.4073 | 6.44
40147.75 | 6.5185 | 10.612 | 37.4019 | 10.6755 | 37.465 | 6.4889 | 6.3814 | 6.4371
Напряжение на шинах 35, 10 и 6 кВ
Время | ГПП В1Т-6кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В4Т-6кВ (тп1,2) | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
40164.0417 | 6.5809 | 10.7325 | 37.8266 | 10.7515 | 37.7192 | 6.5837 | 6.4319 | 6.475
40163.0833 | 6.6059 | 10.7958 | 38.0736 | 10.8431 | 38.009 | 6.5939 | 6.4906 | 6.5233
40162.125 | 6.5968 | 10.7745 | 37.9653 | 10.8635 | 38.1179 | 6.5945 | 6.4708 | 6.5372
40161.1667 | 6.59 | 10.7628 | 37.9071 | 10.8225 | 37.9821 | 6.5778 | 6.466 | 6.52
40160.2083 | 6.5771 | 10.7069 | 37.7798 | 10.819 | 37.964 | 6.5535 | 6.4303 | 6.5115
40159.25 | 6.5374 | 10.6587 | 37.5817 | 10.762 | 37.8078 | 6.5379 | 6.4016 | 6.4814
40158.2917 | 6.5055 | 10.6627 | 37.5802 | 10.7264 | 37.8197 | 6.4974 | 6.4079 | 6.4702
40157.3333 | 6.5046 | 10.6308 | 37.4706 | 10.7495 | 37.7029 | 6.5025 | 6.3874 | 6.4566
40156.375 | 6.4963 | 10.6074 | 37.404 | 10.6816 | 37.5918 | 6.4941 | 6.3625 | 6.4434
40155.4167 | 6.517 | 10.6077 | 37.45 | 10.7155 | 37.6952 | 6.5073 | 6.3766 | 6.4574
40154.4583 | 6.5239 | 10.6125 | 37.4455 | 10.7424 | 37.7419 | 6.5111 | 6.3846 | 6.4711
40153.5 | 6.5021 | 10.6026 | 37.4269 | 10.7347 | 37.5484 | 6.5033 | 6.4116 | 6.4727
40152.5417 | 6.445 | 10.6269 | 37.44 | 10.6954 | 37.4418 | 6.5026 | 6.3894 | 6.4385
40151.5833 | 6.4537 | 10.6276 | 37.4437 | 10.6918 | 37.5639 | 6.5047 | 6.3769 | 6.4431
40150.625 | 6.5326 | 10.6413 | 37.5006 | 10.6699 | 37.6849 | 6.5014 | 6.4073 | 6.44
40149.6667 | 6.5148 | 10.6158 | 37.3125 | 10.6987 | 37.5403 | 6.4907 | 6.3681 | 6.4503
40148.7083 | 6.518 | 10.5812 | 37.3416 | 10.703 | 37.5766 | 6.4888 | 6.3625 | 6.4493
40147.75 | 6.5185 | 10.612 | 37.4019 | 10.6755 | 37.465 | 6.4889 | 6.3814 | 6.4371
40146.7917 | 6.5221 | 10.6469 | 37.5378 | 10.7009 | 37.5354 | 6.4969 | 6.3885 | 6.4637
40145.8333 | 6.5339 | 10.6375 | 37.483 | 10.7409 | 37.6704 | 6.5096 | 6.3942 | 6.4587
40144.875 | 6.5453 | 10.6415 | 37.5956 | 10.7569 | 37.7688 | 6.5234 | 6.4094 | 6.4674
40143.9167 | 6.5493 | 10.6737 | 37.6147 | 10.7879 | 37.9359 | 6.5347 | 6.4199 | 6.4915
40142.9583 | 6.5619 | 10.68 | 37.7218 | 10.7956 | 37.9416 | 6.5527 | 6.4162 | 6.4923
40142 | 6.5907 | 10.7074 | 37.7624 | 10.8014 | 37.994 | 6.5635 | 6.441 | 6.5211

## Нагрузка по 110 кВ
Подстанция "Черногорская"
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т по стороне 110кВ | [5 empty] | 2013-12-18
| 1Т |  | 2Т |  | 3Т |  | 4Т
Время | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 0.843 | 0.76788 | 12.613 | 5.7254 | 13.3802 | 2.1147 | 1.8783 | 0.85533
40159.25 | 1.8978 | 1.0654 | 12.7148 | 5.6086 | 12.4932 | 1.7989 | 2.9254 | 0.93016
40150.625 | 1.3893 | 0.80665 | 15.65 | 7.2986 | 16.1367 | 2.2951 | 3.3754 | 0.97611
40147.75 | 1.2942 | 0.77779 | 15.1111 | 6.5227 | 15.2487 | 1.9373 | 3.3777 | 0.97667
Паспортные данные трансформаторов: |  |  |  | Напряжение по стороне 110 кВ, положения переключателей РПН, ПБВ:
| Qхх | Хтр |  | Время | U С-341, кВ | 1T |  | 2T
1Т | 0.27 | 122.75 |  |  |  | U, кВ | РПН-110 | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35
2Т | 0.248 | 35.54 |  | 40164.0417 | 118.7 | 118.7 | 2 | 118.7 | 7 | 3
3Т | 0.232 | 34.04 |  | 40159.25 | 118.7 | 118.7 | 2 | 118.7 | 7 | 3
4Т | 0.138 | 90.81 |  | 40150.625 | 118.7 | 118.7 | 2 | 118.7 | 7 | 3
|  |  |  | 40147.75 | 118.7 | 118.7 | 2 | 118.7 | 7 | 3
|  |  |  | Время | U С-342, кВ | 3T |  |  | 4T
[6 empty] | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35 | U, кВ | РПН-110
|  |  |  | 40164.0417 | 116 | 116 | 8 | 3 | 116 | 4
|  |  |  | 40159.25 | 116 | 116 | 8 | 3 | 116 | 4
|  |  |  | 40150.625 | 116 | 116 | 8 | 3 | 116 | 4
|  |  |  | 40147.75 | 116 | 116 | 8 | 3 | 116 | 4

## Нагрузка по 35-10-6 кВ
Подстанция "Черногорская"
Нагрузка на трансформаторах 2Т и 3Т по стороне 35кВ | [11 empty] | 2013-12-18
| 2Т |  |  | 3Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 166.8492 | 10.9315 | 4.2157 | 163.3545 | 10.6722 | 0.48615
40163.0833 | 184.3161 | 12.1548 | 4.6589 | 170.4506 | 11.2213 | 0.49455
40162.125 | 188.163 | 12.3732 | 4.6945 | 165.9557 | 10.9567 | 0.7434
40161.1667 | 175.7384 | 11.5385 | 5.3875 | 117.8533 | 7.7532 | 0.3822
40160.2083 | 158.6475 | 10.3813 | 5.3456 | 79.6017 | 5.2343 | 1.0532
40159.25 | 167.6945 | 10.9158 | 4.0299 | 130.1016 | 8.5197 | 0.00315
40158.2917 | 190.6075 | 12.4068 | 4.9108 | 136.7607 | 8.9586 | 0
40157.3333 | 204.302 | 13.2594 | 5.4505 | 127.6174 | 8.3338 | 0.49875
40156.375 | 205.7518 | 13.3298 | 5.1366 | 147.5399 | 9.6065 | 0.01155
40155.4167 | 201.0473 | 13.041 | 5.1734 | 153.0211 | 9.9908 | 0.0084
40154.4583 | 178.9082 | 11.6035 | 4.7019 | 177.1661 | 11.5815 | 0.8463
40153.5 | 185.8811 | 12.0498 | 5.1419 | 163.5162 | 10.6344 | 0.9366
40152.5417 | 182.011 | 11.803 | 5.3456 | 152.6806 | 9.9015 | 1.0269
40151.5833 | 193.6176 | 12.557 | 5.3981 | 166.2246 | 10.815 | 0.17325
40150.625 | 211.5906 | 13.7435 | 5.6206 | 180.2169 | 11.7632 | 0.3024
40149.6667 | 195.3868 | 12.6273 | 5.5576 | 128.4608 | 8.3528 | 0.30555
40148.7083 | 173.5617 | 11.2256 | 4.4436 | 116.2696 | 7.5674 | 1.3052
40147.75 | 203.7698 | 13.2006 | 4.8205 | 169.1392 | 10.9757 | 0.0084
40146.7917 | 207.1336 | 13.4673 | 4.8594 | 161.5219 | 10.501 | 0.168
40145.8333 | 198.2826 | 12.873 | 4.9781 | 180.7049 | 11.7904 | 0.1953
40144.875 | 198.0435 | 12.8961 | 4.9781 | 189.2703 | 12.3816 | 0.1554
40143.9167 | 195.8963 | 12.7628 | 5.0663 | 177.3306 | 11.6518 | 0.03045
40142.9583 | 185.9386 | 12.1485 | 4.7618 | 181.6022 | 11.9343 | 0.4221
40142 | 187.1833 | 12.243 | 4.9161 | 167.8852 | 11.0481 | 0.10395
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т по стороне 6 и 10кВ
| 1Т |  |  | 2Т |  |  | 3Т |  |  | 4Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 73.9576 | 0.843 | 0.4896 | 90.456 | 1.6815 | 0.797 | 145.4187 | 2.708 | 0.9385 | 164.7156 | 1.8783 | 0.6903
40163.0833 | 76.6142 | 0.8766 | 0.5013 | 88.2941 | 1.651 | 0.793 | 149.6738 | 2.811 | 0.9345 | 173.2478 | 1.9787 | 0.68535
40162.125 | 91.8959 | 1.05 | 0.4929 | 89.3261 | 1.667 | 0.7725 | 169.6944 | 3.193 | 0.9365 | 212.3911 | 2.4259 | 0.6822
40161.1667 | 115.7241 | 1.3209 | 0.5229 | 92.2658 | 1.72 | 0.7695 | 186.2355 | 3.491 | 0.951 | 255.0756 | 2.9061 | 0.7128
40160.2083 | 142.4692 | 1.623 | 0.6948 | 93.4491 | 1.733 | 0.7955 | 190.1385 | 3.563 | 0.9675 | 249.8774 | 2.8363 | 0.7218
40159.25 | 167.6037 | 1.8978 | 0.759 | 97.4461 | 1.799 | 0.8625 | 213.1659 | 3.9735 | 1.1655 | 258.3425 | 2.9254 | 0.7308
40158.2917 | 164.8583 | 1.8576 | 0.6987 | 99.9275 | 1.8455 | 0.832 | 210.3223 | 3.9075 | 1.135 | 255.5926 | 2.8764 | 0.6903
40157.3333 | 156.2279 | 1.7601 | 0.6909 | 101.2595 | 1.8645 | 0.818 | 206.7019 | 3.8485 | 1.086 | 244.6031 | 2.7549 | 0.67815
40156.375 | 150.0282 | 1.6881 | 0.5583 | 92.2303 | 1.6945 | 0.728 | 208.1778 | 3.8515 | 1.0625 | 252.3618 | 2.8386 | 0.70515
40155.4167 | 156.994 | 1.7721 | 0.6945 | 104.31 | 1.9165 | 0.848 | 205.2294 | 3.809 | 1.1475 | 245.7418 | 2.7698 | 0.7065
40154.4583 | 162.7208 | 1.8387 | 0.8217 | 92.6213 | 1.7025 | 0.7505 | 200.3343 | 3.7275 | 1.0545 | 235.5433 | 2.6563 | 0.65745
40153.5 | 181.8862 | 2.0484 | 1.2801 | 97.962 | 1.799 | 0.797 | 198.6764 | 3.694 | 1.0395 | 232.9901 | 2.6244 | 0.64935
40152.5417 | 148.7756 | 1.6608 | 0.7827 | 95.9453 | 1.766 | 0.7385 | 202.6182 | 3.7535 | 1.067 | 245.7983 | 2.7684 | 0.7002
40151.5833 | 109.0967 | 1.2195 | 0.4935 | 94.961 | 1.748 | 0.6835 | 214.0527 | 3.964 | 1.083 | 253.5895 | 2.8571 | 0.70065
40150.625 | 122.7854 | 1.3893 | 0.5175 | 103.4383 | 1.9065 | 0.711 | 236.6519 | 4.3735 | 1.097 | 299.7543 | 3.3754 | 0.75735
40149.6667 | 121.7925 | 1.3743 | 0.504 | 102.2996 | 1.881 | 0.7575 | 238.7117 | 4.4235 | 1.1055 | 308.5321 | 3.4686 | 0.7695
40148.7083 | 120.5103 | 1.3605 | 0.495 | 110.1917 | 2.0195 | 0.8525 | 236.1885 | 4.3785 | 1.0675 | 306.0214 | 3.4394 | 0.76095
40147.75 | 114.6282 | 1.2942 | 0.4911 | 103.9415 | 1.9105 | 0.7985 | 231.0907 | 4.273 | 1.1055 | 300.5331 | 3.3777 | 0.7578
40146.7917 | 105.9608 | 1.197 | 0.4809 | 105.1738 | 1.9395 | 0.831 | 213.6819 | 3.9605 | 1.0765 | 274.1697 | 3.0852 | 0.7335
40145.8333 | 91.9325 | 1.0404 | 0.4725 | 100.1104 | 1.8445 | 0.806 | 194.8254 | 3.6245 | 1.0455 | 240.7869 | 2.7148 | 0.71055
40144.875 | 80.79 | 0.9159 | 0.4707 | 97.3871 | 1.795 | 0.7995 | 175.9655 | 3.2785 | 1.03 | 205.7466 | 2.3247 | 0.68895
40143.9167 | 75.346 | 0.8547 | 0.4677 | 95.4705 | 1.765 | 0.814 | 162.2133 | 3.031 | 1.042 | 185.0332 | 2.0943 | 0.6858
40142.9583 | 72.0338 | 0.8187 | 0.4725 | 92.4948 | 1.711 | 0.809 | 155.5475 | 2.9085 | 1.032 | 173.7428 | 1.9719 | 0.6822
40142 | 70.3518 | 0.8031 | 0.4737 | 92.2042 | 1.71 | 0.7955 | 153.5659 | 2.873 | 1.069 | 169.2213 | 1.9238 | 0.68265
Суммарная нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т
| 1Т |  | 2Т |  | 3Т |  | 4Т
Время | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 0.843 | 0.4896 | 12.613 | 5.0127 | 13.3802 | 1.4246 | 1.8783 | 0.6903
40159.25 | 1.8978 | 0.759 | 12.7148 | 4.8924 | 12.4932 | 1.1686 | 2.9254 | 0.7308
40150.625 | 1.3893 | 0.5175 | 15.65 | 6.3316 | 16.1367 | 1.3994 | 3.3754 | 0.75735
40147.75 | 1.2942 | 0.4911 | 15.1111 | 5.619 | 15.2487 | 1.1139 | 3.3777 | 0.7578

## Нагрузка в хар. час
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ | [6 empty] | 2013-12-18
| ГПП Яч. 601 (тп6) |  |  | ГПП Яч. 602 (тп5) |  |  | ГПП Яч. 607 |  |  | ГПП Яч. 609
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 41.5005 | 473.04 | 290.88 | 3.5373 | 40.32 | 16.32 | 28.6654 | 326.88 | 180.72
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 43.4199 | 496.8 | 288.72 | 3.5449 | 40.56 | 16.32 | 29.4407 | 336.24 | 195.12
40162.125 | 0 | 0 | 0 | 52.554 | 600.48 | 287.28 | 3.5393 | 40.44 | 16.08 | 35.4891 | 405.36 | 187.92
40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 70.3334 | 802.8 | 303.12 | 3.5219 | 40.2 | 15.84 | 41.7727 | 475.92 | 203.04
40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 84.1858 | 959.04 | 324 | 3.4867 | 39.72 | 15.48 | 54.7407 | 621.36 | 354.24
40159.25 | 0 | 0 | 0 | 89.0213 | 1008 | 327.6 | 3.4973 | 39.6 | 15.24 | 74.7091 | 846 | 414.72
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 86.5826 | 975.6 | 301.68 | 2.8861 | 32.52 | 5.88 | 75.1743 | 846 | 389.52
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 83.0162 | 935.28 | 295.2 | 2.8865 | 32.52 | 6 | 70.0647 | 789.12 | 388.08
40156.375 | 0 | 0 | 0.24 | 79.2827 | 892.08 | 302.4 | 2.9115 | 32.76 | 6.12 | 67.5312 | 759.6 | 249.12
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 78.7123 | 888.48 | 294.48 | 2.8916 | 32.64 | 6 | 75.1878 | 847.44 | 392.4
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 75.3788 | 851.76 | 292.32 | 2.8673 | 32.4 | 5.88 | 84.2098 | 949.68 | 523.44
40153.5 | 0 | 0 | 0 | 73.7134 | 830.16 | 285.84 | 2.845 | 32.04 | 5.64 | 104.7657 | 1180.08 | 985.68
40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 71.3994 | 797.04 | 296.64 | 2.9239 | 32.64 | 5.88 | 73.26 | 825.12 | 475.92
40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 74.073 | 828 | 307.44 | 3.0059 | 33.6 | 7.92 | 31.506 | 354.96 | 178.56
40150.625 | 0 | 0 | 0 | 84.632 | 957.6 | 321.12 | 3.5104 | 39.72 | 15.6 | 34.655 | 390.24 | 180
40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 84.8639 | 957.6 | 309.6 | 3.5094 | 39.6 | 15.36 | 33.2389 | 373.68 | 178.56
40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 83.7381 | 945.36 | 303.12 | 3.5289 | 39.84 | 15.36 | 33.2487 | 373.68 | 175.68
40147.75 | 0 | 0 | 0 | 79.2672 | 894.96 | 300.96 | 3.5287 | 39.84 | 15.48 | 31.775 | 357.12 | 174.96
40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 71.0017 | 802.08 | 290.16 | 3.5373 | 39.96 | 15.6 | 31.288 | 352.08 | 173.52
40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 60.6309 | 686.16 | 286.56 | 3.5628 | 40.32 | 16.2 | 27.5869 | 311.04 | 169.2
40144.875 | 0 | 0 | 0.24 | 50.935 | 577.44 | 283.68 | 3.5777 | 40.56 | 16.2 | 26.1266 | 295.2 | 169.92
40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 46.2707 | 524.88 | 280.8 | 3.5861 | 40.68 | 16.32 | 25.3178 | 286.56 | 169.2
40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 43.2045 | 491.04 | 283.68 | 3.5898 | 40.8 | 16.56 | 25.0583 | 284.4 | 170.64
40142 | 0 | 0 | 0 | 41.6907 | 475.92 | 285.84 | 3.5846 | 40.92 | 16.56 | 24.8904 | 282.96 | 169.92
| ГПП Яч. 611 |  |  | ГПП Яч. 617 (тп4) |  |  | ГПП Яч. 620 (тп3)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 4.5671 | 52.08 | 14.76 | 73.8103 | 841.68 | 315.36 | 86.5804 | 986.88 | 361.92
40163.0833 | 4.5706 | 52.2 | 14.76 | 78.8027 | 900 | 314.64 | 89.8604 | 1028.16 | 358.08
40162.125 | 4.5701 | 52.2 | 14.52 | 99.8486 | 1140.48 | 310.32 | 108.2166 | 1236.48 | 360.96
40161.1667 | 4.6344 | 52.8 | 14.16 | 116.9129 | 1332 | 313.92 | 133.6439 | 1525.44 | 387.84
40160.2083 | 4.7573 | 54 | 13.8 | 109.9889 | 1248.48 | 307.44 | 135.085 | 1538.88 | 404.16
40159.25 | 4.7475 | 53.76 | 13.44 | 109.8065 | 1243.44 | 308.16 | 144.2144 | 1632.96 | 413.76
40158.2917 | 4.7984 | 54 | 12.72 | 109.4666 | 1231.92 | 298.08 | 141.6845 | 1596.48 | 382.08
40157.3333 | 4.7839 | 53.88 | 13.56 | 108.8688 | 1226.16 | 297.36 | 131.3092 | 1479.36 | 370.56
40156.375 | 4.7475 | 53.4 | 13.68 | 109.2021 | 1228.32 | 307.44 | 138.8141 | 1561.92 | 387.84
40155.4167 | 4.6952 | 52.92 | 12.96 | 106.4894 | 1200.24 | 311.04 | 134.7166 | 1520.64 | 386.88
40154.4583 | 4.6393 | 52.32 | 12.84 | 103.6183 | 1168.56 | 305.28 | 127.4367 | 1440 | 342.72
40153.5 | 4.4957 | 50.64 | 12.84 | 101.5696 | 1144.08 | 304.56 | 127.267 | 1433.28 | 335.04
40152.5417 | 4.4855 | 50.52 | 12.84 | 105.2873 | 1185.84 | 303.84 | 137.6819 | 1536.96 | 385.92
40151.5833 | 4.58 | 51.6 | 12.96 | 113.1147 | 1274.4 | 311.76 | 137.4109 | 1536 | 379.2
40150.625 | 4.6143 | 51.96 | 13.44 | 142.3283 | 1602.72 | 337.68 | 152.8043 | 1728.96 | 409.92
40149.6667 | 4.4404 | 49.92 | 13.56 | 148.2619 | 1666.8 | 346.32 | 155.8604 | 1758.72 | 413.76
40148.7083 | 4.4951 | 50.52 | 13.68 | 148.3701 | 1667.52 | 342 | 153.2328 | 1729.92 | 409.92
40147.75 | 4.431 | 49.8 | 13.68 | 146.3187 | 1644.48 | 344.88 | 149.734 | 1690.56 | 403.2
40146.7917 | 4.4895 | 50.52 | 13.92 | 133.5338 | 1502.64 | 333.36 | 136.2247 | 1538.88 | 389.76
40145.8333 | 4.5127 | 50.88 | 14.04 | 115.5841 | 1303.2 | 326.88 | 120.7104 | 1366.08 | 372.48
40144.875 | 4.5137 | 51 | 14.16 | 96.732 | 1092.96 | 318.96 | 104.3258 | 1182.72 | 358.08
40143.9167 | 4.5801 | 51.84 | 14.28 | 85.6226 | 969.12 | 318.24 | 94.8688 | 1076.16 | 356.16
40142.9583 | 4.6416 | 52.68 | 14.52 | 80.6306 | 915.12 | 316.8 | 88.6895 | 1008 | 351.36
40142 | 4.634 | 52.68 | 14.64 | 76.5712 | 870.48 | 318.96 | 87.8806 | 1003.2 | 352.32
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ
| ГПП Яч. 1008 (тп19) |  |  | ГПП Яч. 1009 (тп18) |  |  | ГПП Яч. 1014 (тп17)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 13.836 | 257.2 | 87.8 | 27.1556 | 504.8 | 372
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 10.3857 | 194.2 | 77 | 27.253 | 509.6 | 380
40162.125 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 137 | 66.2 | 26.8139 | 500.4 | 368.8
40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 140 | 66.6 | 26.9502 | 502.4 | 365.2
40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 8.7571 | 162.4 | 79.6 | 27.1989 | 504.4 | 363.6
40159.25 | 0 | 0 | 0 | 13.6717 | 252.4 | 144.6 | 24.6351 | 454.8 | 346.8
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 21.0305 | 388.4 | 204 | 21.7236 | 401.2 | 300
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 22.7121 | 418.2 | 192.4 | 21.6802 | 399.2 | 297.6
40156.375 | 0 | 0 | 0 | 15.5559 | 285.8 | 125.4 | 21.4887 | 394.8 | 299.2
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 27.9648 | 513.8 | 236.6 | 21.4661 | 394.4 | 299.2
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 17.7898 | 327 | 190 | 18.9758 | 348.8 | 236
40153.5 | 0 | 0 | 0 | 23.7853 | 436.8 | 258.2 | 19.6904 | 361.6 | 229.2
40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 19.9062 | 366.4 | 200.4 | 19.7541 | 363.6 | 230.8
40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 18.6445 | 343.2 | 144.4 | 19.731 | 363.2 | 230.8
40150.625 | 0 | 0 | 0 | 18.7399 | 345.4 | 127.6 | 19.6839 | 362.8 | 229.2
40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.9663 | 256.8 | 122.6 | 21.2104 | 390 | 281.6
40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 22.7422 | 416.8 | 185.8 | 21.891 | 401.2 | 304.8
40147.75 | 0 | 0 | 0 | 18.487 | 339.8 | 139.8 | 21.9145 | 402.8 | 305.2
40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 22.1247 | 408 | 174 | 21.6258 | 398.8 | 303.2
40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 19.4848 | 359 | 158.2 | 21.7752 | 401.2 | 304.4
40144.875 | 0 | 0 | 0 | 21.0616 | 388.2 | 156.4 | 21.7236 | 400.4 | 305.2
40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 20.8358 | 385.2 | 168 | 21.9176 | 405.2 | 312.4
40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 20.6073 | 381.2 | 166.2 | 21.602 | 399.6 | 308.4
40142 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 392.8 | 153.6 | 21.5467 | 399.6 | 309.2
| ГПП Яч. 1018 (тп15) |  |  | ГПП Яч. 1021 (тп12) |  |  | ГПП Яч. 1025 (тп9) |  |  | ГПП Яч. 1026 (тп8)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 32.0187 | 595.2 | 142.4 | 62.6353 | 1166.4 | 464.4 | 11.0836 | 206.4 | 117.6 | 9.7948 | 182.4 | 139.2
40163.0833 | 33.1999 | 620.8 | 140.8 | 66.259 | 1244.4 | 465.6 | 11.8206 | 222 | 118.8 | 9.7759 | 183.6 | 138.8
40162.125 | 36.2663 | 676.8 | 144 | 79.0809 | 1488 | 472.8 | 13.0739 | 246 | 120 | 9.9489 | 187.2 | 140.4
40161.1667 | 36.9063 | 688 | 145.6 | 90.3917 | 1694.4 | 480 | 13.8916 | 260.4 | 123.6 | 9.8372 | 184.4 | 141.6
40160.2083 | 35.2012 | 652.8 | 147.2 | 90.9975 | 1705.2 | 477.6 | 12.9356 | 242.4 | 116.4 | 10.2674 | 192.4 | 148.4
40159.25 | 34.7534 | 641.6 | 148.8 | 97.015 | 1808.4 | 496.8 | 13.3259 | 248.4 | 116.4 | 18.476 | 344.4 | 256
40158.2917 | 34.4805 | 636.8 | 139.2 | 94.3665 | 1753.2 | 481.2 | 13.3056 | 247.2 | 124.8 | 17.87 | 332 | 249.6
40157.3333 | 34.2365 | 630.4 | 144 | 92.2948 | 1718.4 | 487.2 | 13.1481 | 244.8 | 114 | 17.8316 | 332 | 245.6
40156.375 | 33.7026 | 619.2 | 137.6 | 93.7246 | 1734 | 486 | 13.7506 | 254.4 | 128.4 | 17.8369 | 330 | 248.4
40155.4167 | 33.6143 | 617.6 | 142.4 | 90.7773 | 1684.8 | 481.2 | 13.0605 | 242.4 | 122.4 | 17.9313 | 332.8 | 260.8
40154.4583 | 34.2087 | 628.8 | 140.8 | 88.8727 | 1653.6 | 471.6 | 12.5763 | 234 | 116.4 | 17.8863 | 332.8 | 246
40153.5 | 34.0661 | 625.6 | 137.6 | 87.2584 | 1622.4 | 470.4 | 12.6499 | 235.2 | 116.4 | 17.8131 | 331.2 | 244.8
40152.5417 | 36.2484 | 667.2 | 142.4 | 89.4575 | 1657.2 | 475.2 | 13.1498 | 243.6 | 116.4 | 17.9217 | 332 | 246.4
40151.5833 | 37.2891 | 686.4 | 139.2 | 98.7537 | 1828.8 | 505.2 | 13.9318 | 258 | 118.8 | 17.9493 | 332.4 | 244
40150.625 | 43.4045 | 800 | 158.4 | 113.9565 | 2106 | 538.8 | 16.1033 | 297.6 | 126 | 17.6833 | 326.8 | 241.2
40149.6667 | 44.9009 | 825.6 | 161.6 | 115.4623 | 2139.6 | 535.2 | 15.9303 | 295.2 | 124.8 | 17.7003 | 328 | 243.6
40148.7083 | 43.4765 | 796.8 | 161.6 | 114.1861 | 2116.8 | 523.2 | 16.0534 | 297.6 | 124.8 | 17.8227 | 330.4 | 243.6
40147.75 | 42.3056 | 777.6 | 158.4 | 111.4297 | 2060.4 | 526.8 | 15.3159 | 283.2 | 123.6 | 17.9551 | 332 | 247.2
40146.7917 | 40.8657 | 753.6 | 156.8 | 100.871 | 1869.6 | 508.8 | 14.6321 | 271.2 | 122.4 | 18.1715 | 336.8 | 247.2
40145.8333 | 39.3386 | 724.8 | 148.8 | 89.8524 | 1671.6 | 493.2 | 13.4166 | 249.6 | 120 | 17.8458 | 332 | 247.2
40144.875 | 35.6778 | 657.6 | 142.4 | 77.1597 | 1437.6 | 476.4 | 12.4306 | 231.6 | 118.8 | 17.6046 | 328 | 249.2
40143.9167 | 34.4451 | 636.8 | 142.4 | 67.6255 | 1263.6 | 472.8 | 11.881 | 222 | 118.8 | 17.6396 | 329.6 | 250.8
40142.9583 | 32.6084 | 603.2 | 140.8 | 63.0854 | 1179.6 | 460.8 | 11.5517 | 216 | 117.6 | 17.6913 | 330.8 | 250
40142 | 32.0073 | 593.6 | 140.8 | 61.576 | 1152 | 468 | 11.8021 | 220.8 | 121.2 | 17.5962 | 329.2 | 253.2
| ГПП Яч. 1029 (тп13) |  |  | ГПП Яч. 1022 (тп11) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 23.3701 | 435.2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15.511 | 172.8 | 122.4 | 55.2116 | 619.2 | 0
40163.0833 | 24.2801 | 456 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15.3708 | 172.8 | 122.04 | 54.7711 | 618.84 | 0
40162.125 | 29.6766 | 558.4 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 17.4095 | 195.12 | 119.88 | 54.7814 | 620.28 | 0
40161.1667 | 34.1423 | 640 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9616 | 223.56 | 118.44 | 54.9261 | 620.28 | 0
40160.2083 | 36.3307 | 680.8 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 20.7837 | 231.48 | 123.48 | 55.1573 | 622.08 | 0
40159.25 | 42.1235 | 785.2 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 22.4029 | 248.4 | 126.36 | 55.4782 | 622.8 | 0
40158.2917 | 42.0483 | 781.2 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 21.0184 | 233.28 | 115.2 | 55.6379 | 623.52 | 0
40157.3333 | 41.0342 | 764 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9558 | 231.84 | 110.52 | 55.9159 | 625.32 | 0
40156.375 | 41.4896 | 767.6 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1231 | 221.76 | 107.64 | 55.9338 | 624.24 | 0
40155.4167 | 40.3023 | 748 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 19.2636 | 212.76 | 107.64 | 55.8125 | 624.24 | 0
40154.4583 | 39.1908 | 729.2 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 19.0116 | 210.24 | 108.36 | 55.7589 | 624.96 | 0.72
40153.5 | 39.2405 | 729.6 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 17.6998 | 196.56 | 106.56 | 55.7453 | 624.96 | 0
40152.5417 | 40.2699 | 746 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 17.6962 | 195.84 | 105.84 | 55.8799 | 623.16 | 0
40151.5833 | 42.9401 | 795.2 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 17.6332 | 194.76 | 108 | 55.8398 | 623.16 | 0
40150.625 | 48.3314 | 893.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20.112 | 223.2 | 119.16 | 55.8348 | 622.8 | 0
40149.6667 | 49.4098 | 915.6 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2152 | 234 | 118.08 | 55.5839 | 621 | 0
40148.7083 | 48.0522 | 890.8 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 21.2337 | 234 | 120.6 | 55.4319 | 619.2 | 0
40147.75 | 46.5318 | 860.4 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 21.2036 | 234.36 | 121.68 | 55.375 | 617.4 | 0
40146.7917 | 40.6376 | 753.2 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 20.204 | 223.56 | 121.32 | 55.2114 | 618.12 | 0
40145.8333 | 34.1865 | 636 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 18.8532 | 208.8 | 119.16 | 55.2865 | 618.48 | 0
40144.875 | 28.6397 | 533.6 | 254 | 0 | 0 | 0 | 17.4463 | 193.68 | 118.8 | 55.2763 | 619.2 | 0
40143.9167 | 25.4532 | 475.6 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 17.0941 | 190.08 | 118.44 | 55.1675 | 620.28 | 0
40142.9583 | 23.6597 | 442.4 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2293 | 180.36 | 119.52 | 55.129 | 619.92 | 0
40142 | 22.8772 | 428 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 15.7473 | 175.68 | 120.6 | 54.9486 | 620.64 | 0
Подстанция "Черногорская" |  |  | 2013-12-18
Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ |  |  |  |  | Нагрузка по отходящим фидерам 35кВ
| ГПП Яч. 1023 (тп10) |  |  |  |  | ГПП Яч. 3501 |  |  | ГПП Яч. 3502 (тп20) |  |  | ГПП Яч. 3503
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар |  | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 5.4774 | 102 | 74.6 |  | 40164.0417 | 161.6187 | 10558.8 | 399 | 62.3741 | 4086.6 | 2188.2 | 105.7732 | 6930 | 1974
40163.0833 | 4.8454 | 91 | 74.2 |  | 40163.0833 | 168.6802 | 11104.8 | 394.8 | 63.689 | 4200 | 2150.4 | 122.0919 | 8051.4 | 2448.6
40162.125 | 5.2827 | 99.4 | 73 |  | 40162.125 | 164.254 | 10844.4 | 634.2 | 70.3855 | 4628.4 | 2188.2 | 119.2466 | 7841.4 | 2444.4
40161.1667 | 5.26 | 98.6 | 74 |  | 40161.1667 | 116.5126 | 7665 | 315 | 77.0185 | 5056.8 | 2192.4 | 100.1752 | 6577.2 | 3154.2
40160.2083 | 6.8307 | 128 | 113.8 |  | 40160.2083 | 78.6276 | 5170.2 | 978.6 | 81.0648 | 5304.6 | 2297.4 | 78.7541 | 5153.4 | 3015.6
40159.25 | 9.3453 | 174.2 | 149.4 |  | 40159.25 | 128.3379 | 8404.2 | 4.2 | 82.2019 | 5350.8 | 2356.2 | 86.654 | 5640.6 | 1629.6
40158.2917 | 9.5594 | 177.6 | 157.4 |  | 40158.2917 | 135.0295 | 8845.2 | 0 | 80.3984 | 5233.2 | 2305.8 | 111.6286 | 7266 | 2549.4
40157.3333 | 9.281 | 172.8 | 139.8 |  | 40157.3333 | 126.1864 | 8240.4 | 403.2 | 82.5103 | 5355 | 2406.6 | 123.4096 | 8009.4 | 2990.4
40156.375 | 8.0104 | 148.2 | 76.8 |  | 40156.375 | 145.7821 | 9492 | 4.2 | 80.2586 | 5199.6 | 2339.4 | 127.0653 | 8232 | 2734.2
40155.4167 | 9.8924 | 183.6 | 155.6 |  | 40155.4167 | 151.1717 | 9870 | 0 | 77.4404 | 5023.2 | 2263.8 | 125.2256 | 8122.8 | 2856
40154.4583 | 8.6422 | 160.8 | 120 |  | 40154.4583 | 175.3993 | 11466 | 739.2 | 72.3987 | 4695.6 | 2217.6 | 107.7561 | 6988.8 | 2423.4
40153.5 | 8.5839 | 159.6 | 110.6 |  | 40153.5 | 161.8371 | 10525.2 | 831.6 | 75.6741 | 4905.6 | 2381.4 | 111.6971 | 7240.8 | 2709
40152.5417 | 8.6046 | 159.4 | 129.4 |  | 40152.5417 | 151.0939 | 9798.6 | 924 | 75.7772 | 4914 | 2347.8 | 107.772 | 6988.8 | 2952.6
40151.5833 | 7.2683 | 134.6 | 89 |  | 40151.5833 | 164.4171 | 10697.4 | 113.4 | 76.5469 | 4964.4 | 2276.4 | 118.6412 | 7694.4 | 3070.2
40150.625 | 7.4239 | 137.2 | 86 |  | 40150.625 | 178.3669 | 11642.4 | 210 | 83.7374 | 5439 | 2331 | 129.5829 | 8416.8 | 3229.8
40149.6667 | 7.2312 | 134 | 80.6 |  | 40149.6667 | 126.9913 | 8257.2 | 243.6 | 84.8745 | 5485.2 | 2238.6 | 111.9745 | 7236.6 | 3271.8
40148.7083 | 7.1312 | 132.2 | 77.2 |  | 40148.7083 | 115.0596 | 7488.6 | 1205.4 | 84.8084 | 5485.2 | 2221.8 | 90.0034 | 5821.2 | 2175.6
40147.75 | 6.9441 | 128.4 | 80.4 |  | 40147.75 | 167.1813 | 10848.6 | 0 | 82.8565 | 5367.6 | 2196.6 | 122.4045 | 7929.6 | 2566.2
40146.7917 | 6.5068 | 120.6 | 74 |  | 40146.7917 | 159.6969 | 10382.4 | 96.6 | 78.1636 | 5082 | 2184 | 130.5526 | 8488.2 | 2608.2
40145.8333 | 6.633 | 123.4 | 77 |  | 40145.8333 | 178.8221 | 11667.6 | 121.8 | 73.6848 | 4783.8 | 2158.8 | 126.2151 | 8194.2 | 2759.4
40144.875 | 7.2136 | 134.4 | 73.8 |  | 40144.875 | 187.28 | 12251.4 | 84 | 68.1107 | 4435.2 | 2125.2 | 131.5775 | 8568 | 2788.8
40143.9167 | 6.7968 | 127 | 74.8 |  | 40143.9167 | 175.5888 | 11537.4 | 4.2 | 65.6265 | 4275.6 | 2142 | 131.8976 | 8593.2 | 2864.4
40142.9583 | 6.6957 | 125.2 | 74.8 |  | 40142.9583 | 179.6529 | 11806.2 | 336 | 64.4116 | 4208.4 | 2146.2 | 123.0377 | 8038.8 | 2553.6
40142 | 6.8311 | 127.8 | 76.8 |  | 40142 | 165.9386 | 10920 | 58.8 | 64.0212 | 4187.4 | 2133.6 | 124.7675 | 8160.6 | 2721.6

## Нагрузка ежечасно
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18 | Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
| ГПП Яч. 602 (тп5) |  |  | ГПП Яч. 609 |  |  | ГПП Яч. 617 (тп4) |  |  | ГПП Яч. 620 (тп3) |  |  |  | ГПП Яч. 601 (тп6) |  |  | ГПП Яч. 607 |  |  | ГПП Яч. 611
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 41.5005 | 473.04 | 290.88 | 28.6654 | 326.88 | 180.72 | 73.8103 | 841.68 | 315.36 | 86.5804 | 986.88 | 361.92 | 40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 3.5373 | 40.32 | 16.32 | 4.5671 | 52.08 | 14.76
40163.0833 | 43.4199 | 496.8 | 288.72 | 29.4407 | 336.24 | 195.12 | 78.8027 | 900 | 314.64 | 89.8604 | 1028.16 | 358.08 | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 3.5449 | 40.56 | 16.32 | 4.5706 | 52.2 | 14.76
40162.125 | 52.554 | 600.48 | 287.28 | 35.4891 | 405.36 | 187.92 | 99.8486 | 1140.48 | 310.32 | 108.2166 | 1236.48 | 360.96 | 40162.125 | 0 | 0 | 0 | 3.5393 | 40.44 | 16.08 | 4.5701 | 52.2 | 14.52
40161.1667 | 70.3334 | 802.8 | 303.12 | 41.7727 | 475.92 | 203.04 | 116.9129 | 1332 | 313.92 | 133.6439 | 1525.44 | 387.84 | 40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.5219 | 40.2 | 15.84 | 4.6344 | 52.8 | 14.16
40160.2083 | 84.1858 | 959.04 | 324 | 54.7407 | 621.36 | 354.24 | 109.9889 | 1248.48 | 307.44 | 135.085 | 1538.88 | 404.16 | 40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 3.4867 | 39.72 | 15.48 | 4.7573 | 54 | 13.8
40159.25 | 89.0213 | 1008 | 327.6 | 74.7091 | 846 | 414.72 | 109.8065 | 1243.44 | 308.16 | 144.2144 | 1632.96 | 413.76 | 40159.25 | 0 | 0 | 0 | 3.4973 | 39.6 | 15.24 | 4.7475 | 53.76 | 13.44
40158.2917 | 86.5826 | 975.6 | 301.68 | 75.1743 | 846 | 389.52 | 109.4666 | 1231.92 | 298.08 | 141.6845 | 1596.48 | 382.08 | 40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 2.8861 | 32.52 | 5.88 | 4.7984 | 54 | 12.72
40157.3333 | 83.0162 | 935.28 | 295.2 | 70.0647 | 789.12 | 388.08 | 108.8688 | 1226.16 | 297.36 | 131.3092 | 1479.36 | 370.56 | 40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.8865 | 32.52 | 6 | 4.7839 | 53.88 | 13.56
40156.375 | 79.2827 | 892.08 | 302.4 | 67.5312 | 759.6 | 249.12 | 109.2021 | 1228.32 | 307.44 | 138.8141 | 1561.92 | 387.84 | 40156.375 | 0 | 0 | 0.24 | 2.9115 | 32.76 | 6.12 | 4.7475 | 53.4 | 13.68
40155.4167 | 78.7123 | 888.48 | 294.48 | 75.1878 | 847.44 | 392.4 | 106.4894 | 1200.24 | 311.04 | 134.7166 | 1520.64 | 386.88 | 40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.8916 | 32.64 | 6 | 4.6952 | 52.92 | 12.96
40154.4583 | 75.3788 | 851.76 | 292.32 | 84.2098 | 949.68 | 523.44 | 103.6183 | 1168.56 | 305.28 | 127.4367 | 1440 | 342.72 | 40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 2.8673 | 32.4 | 5.88 | 4.6393 | 52.32 | 12.84
40153.5 | 73.7134 | 830.16 | 285.84 | 104.7657 | 1180.08 | 985.68 | 101.5696 | 1144.08 | 304.56 | 127.267 | 1433.28 | 335.04 | 40153.5 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 32.04 | 5.64 | 4.4957 | 50.64 | 12.84
40152.5417 | 71.3994 | 797.04 | 296.64 | 73.26 | 825.12 | 475.92 | 105.2873 | 1185.84 | 303.84 | 137.6819 | 1536.96 | 385.92 | 40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 2.9239 | 32.64 | 5.88 | 4.4855 | 50.52 | 12.84
40151.5833 | 74.073 | 828 | 307.44 | 31.506 | 354.96 | 178.56 | 113.1147 | 1274.4 | 311.76 | 137.4109 | 1536 | 379.2 | 40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 3.0059 | 33.6 | 7.92 | 4.58 | 51.6 | 12.96
40150.625 | 84.632 | 957.6 | 321.12 | 34.655 | 390.24 | 180 | 142.3283 | 1602.72 | 337.68 | 152.8043 | 1728.96 | 409.92 | 40150.625 | 0 | 0 | 0 | 3.5104 | 39.72 | 15.6 | 4.6143 | 51.96 | 13.44
40149.6667 | 84.8639 | 957.6 | 309.6 | 33.2389 | 373.68 | 178.56 | 148.2619 | 1666.8 | 346.32 | 155.8604 | 1758.72 | 413.76 | 40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.5094 | 39.6 | 15.36 | 4.4404 | 49.92 | 13.56
40148.7083 | 83.7381 | 945.36 | 303.12 | 33.2487 | 373.68 | 175.68 | 148.3701 | 1667.52 | 342 | 153.2328 | 1729.92 | 409.92 | 40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 39.84 | 15.36 | 4.4951 | 50.52 | 13.68
40147.75 | 79.2672 | 894.96 | 300.96 | 31.775 | 357.12 | 174.96 | 146.3187 | 1644.48 | 344.88 | 149.734 | 1690.56 | 403.2 | 40147.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5287 | 39.84 | 15.48 | 4.431 | 49.8 | 13.68
40146.7917 | 71.0017 | 802.08 | 290.16 | 31.288 | 352.08 | 173.52 | 133.5338 | 1502.64 | 333.36 | 136.2247 | 1538.88 | 389.76 | 40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.5373 | 39.96 | 15.6 | 4.4895 | 50.52 | 13.92
40145.8333 | 60.6309 | 686.16 | 286.56 | 27.5869 | 311.04 | 169.2 | 115.5841 | 1303.2 | 326.88 | 120.7104 | 1366.08 | 372.48 | 40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 40.32 | 16.2 | 4.5127 | 50.88 | 14.04
40144.875 | 50.935 | 577.44 | 283.68 | 26.1266 | 295.2 | 169.92 | 96.732 | 1092.96 | 318.96 | 104.3258 | 1182.72 | 358.08 | 40144.875 | 0 | 0 | 0.24 | 3.5777 | 40.56 | 16.2 | 4.5137 | 51 | 14.16
40143.9167 | 46.2707 | 524.88 | 280.8 | 25.3178 | 286.56 | 169.2 | 85.6226 | 969.12 | 318.24 | 94.8688 | 1076.16 | 356.16 | 40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 40.68 | 16.32 | 4.5801 | 51.84 | 14.28
40142.9583 | 43.2045 | 491.04 | 283.68 | 25.0583 | 284.4 | 170.64 | 80.6306 | 915.12 | 316.8 | 88.6895 | 1008 | 351.36 | 40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 40.8 | 16.56 | 4.6416 | 52.68 | 14.52
40142 | 41.6907 | 475.92 | 285.84 | 24.8904 | 282.96 | 169.92 | 76.5712 | 870.48 | 318.96 | 87.8806 | 1003.2 | 352.32 | 40142 | 0 | 0 | 0 | 3.5846 | 40.92 | 16.56 | 4.634 | 52.68 | 14.64
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18 | Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
| ГПП Яч. 1008 (тп19) |  |  | ГПП Яч. 1009 (тп18) |  |  | ГПП Яч. 1017 (тп16) |  |  | ГПП Яч. 1018 (тп15) |  |  |  | ГПП Яч. 1014 (тп17) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 13.836 | 257.2 | 87.8 | 8.0369 | 149.4 | 50.8 | 32.0187 | 595.2 | 142.4 | 40164.0417 | 27.1556 | 504.8 | 372 | 15.511 | 172.8 | 122.4 | 55.2116 | 619.2 | 0
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 10.3857 | 194.2 | 77 | 8.0754 | 151 | 51.4 | 33.1999 | 620.8 | 140.8 | 40163.0833 | 27.253 | 509.6 | 380 | 15.3708 | 172.8 | 122.04 | 54.7711 | 618.84 | 0
40162.125 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 137 | 66.2 | 8.2842 | 154.6 | 50.6 | 36.2663 | 676.8 | 144 | 40162.125 | 26.8139 | 500.4 | 368.8 | 17.4095 | 195.12 | 119.88 | 54.7814 | 620.28 | 0
40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 140 | 66.6 | 8.7223 | 162.6 | 53 | 36.9063 | 688 | 145.6 | 40161.1667 | 26.9502 | 502.4 | 365.2 | 19.9616 | 223.56 | 118.44 | 54.9261 | 620.28 | 0
40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 8.7571 | 162.4 | 79.6 | 9.6846 | 179.6 | 60 | 35.2012 | 652.8 | 147.2 | 40160.2083 | 27.1989 | 504.4 | 363.6 | 20.7837 | 231.48 | 123.48 | 55.1573 | 622.08 | 0
40159.25 | 0 | 0 | 0 | 13.6717 | 252.4 | 144.6 | 10.8009 | 199.4 | 75 | 34.7534 | 641.6 | 148.8 | 40159.25 | 24.6351 | 454.8 | 346.8 | 22.4029 | 248.4 | 126.36 | 55.4782 | 622.8 | 0
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 21.0305 | 388.4 | 204 | 9.9305 | 183.4 | 55.4 | 34.4805 | 636.8 | 139.2 | 40158.2917 | 21.7236 | 401.2 | 300 | 21.0184 | 233.28 | 115.2 | 55.6379 | 623.52 | 0
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 22.7121 | 418.2 | 192.4 | 9.9169 | 182.6 | 52.6 | 34.2365 | 630.4 | 144 | 40157.3333 | 21.6802 | 399.2 | 297.6 | 20.9558 | 231.84 | 110.52 | 55.9159 | 625.32 | 0
40156.375 | 0 | 0 | 0 | 15.5559 | 285.8 | 125.4 | 9.3074 | 171 | 38.6 | 33.7026 | 619.2 | 137.6 | 40156.375 | 21.4887 | 394.8 | 299.2 | 20.1231 | 221.76 | 107.64 | 55.9338 | 624.24 | 0
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 27.9648 | 513.8 | 236.6 | 9.5248 | 175 | 43.4 | 33.6143 | 617.6 | 142.4 | 40155.4167 | 21.4661 | 394.4 | 299.2 | 19.2636 | 212.76 | 107.64 | 55.8125 | 624.24 | 0
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 17.7898 | 327 | 190 | 10.0428 | 184.6 | 53.8 | 34.2087 | 628.8 | 140.8 | 40154.4583 | 18.9758 | 348.8 | 236 | 19.0116 | 210.24 | 108.36 | 55.7589 | 624.96 | 0.72
40153.5 | 0 | 0 | 0 | 23.7853 | 436.8 | 258.2 | 9.5947 | 176.2 | 45.4 | 34.0661 | 625.6 | 137.6 | 40153.5 | 19.6904 | 361.6 | 229.2 | 17.6998 | 196.56 | 106.56 | 55.7453 | 624.96 | 0
40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 19.9062 | 366.4 | 200.4 | 9.3012 | 171.2 | 40 | 36.2484 | 667.2 | 142.4 | 40152.5417 | 19.7541 | 363.6 | 230.8 | 17.6962 | 195.84 | 105.84 | 55.8799 | 623.16 | 0
40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 18.6445 | 343.2 | 144.4 | 8.5726 | 157.8 | 39.4 | 37.2891 | 686.4 | 139.2 | 40151.5833 | 19.731 | 363.2 | 230.8 | 17.6332 | 194.76 | 108 | 55.8398 | 623.16 | 0
40150.625 | 0 | 0 | 0 | 18.7399 | 345.4 | 127.6 | 9.3645 | 172.6 | 56.8 | 43.4045 | 800 | 158.4 | 40150.625 | 19.6839 | 362.8 | 229.2 | 20.112 | 223.2 | 119.16 | 55.8348 | 622.8 | 0
40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.9663 | 256.8 | 122.6 | 9.3652 | 172.2 | 55 | 44.9009 | 825.6 | 161.6 | 40149.6667 | 21.2104 | 390 | 281.6 | 21.2152 | 234 | 118.08 | 55.5839 | 621 | 0
40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 22.7422 | 416.8 | 185.8 | 9.1231 | 167.2 | 58.6 | 43.4765 | 796.8 | 161.6 | 40148.7083 | 21.891 | 401.2 | 304.8 | 21.2337 | 234 | 120.6 | 55.4319 | 619.2 | 0
40147.75 | 0 | 0 | 0 | 18.487 | 339.8 | 139.8 | 8.4655 | 155.6 | 51 | 42.3056 | 777.6 | 158.4 | 40147.75 | 21.9145 | 402.8 | 305.2 | 21.2036 | 234.36 | 121.68 | 55.375 | 617.4 | 0
40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 22.1247 | 408 | 174 | 8.2425 | 152 | 56 | 40.8657 | 753.6 | 156.8 | 40146.7917 | 21.6258 | 398.8 | 303.2 | 20.204 | 223.56 | 121.32 | 55.2114 | 618.12 | 0
40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 19.4848 | 359 | 158.2 | 8.1847 | 150.8 | 55.2 | 39.3386 | 724.8 | 148.8 | 40145.8333 | 21.7752 | 401.2 | 304.4 | 18.8532 | 208.8 | 119.16 | 55.2865 | 618.48 | 0
40144.875 | 0 | 0 | 0 | 21.0616 | 388.2 | 156.4 | 8.1924 | 151 | 54.4 | 35.6778 | 657.6 | 142.4 | 40144.875 | 21.7236 | 400.4 | 305.2 | 17.4463 | 193.68 | 118.8 | 55.2763 | 619.2 | 0
40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 20.8358 | 385.2 | 168 | 7.9189 | 146.4 | 53.6 | 34.4451 | 636.8 | 142.4 | 40143.9167 | 21.9176 | 405.2 | 312.4 | 17.0941 | 190.08 | 118.44 | 55.1675 | 620.28 | 0
40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 20.6073 | 381.2 | 166.2 | 7.8061 | 144.4 | 50.6 | 32.6084 | 603.2 | 140.8 | 40142.9583 | 21.602 | 399.6 | 308.4 | 16.2293 | 180.36 | 119.52 | 55.129 | 619.92 | 0
40142 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 392.8 | 153.6 | 7.9048 | 146.6 | 49.8 | 32.0073 | 593.6 | 140.8 | 40142 | 21.5467 | 399.6 | 309.2 | 15.7473 | 175.68 | 120.6 | 54.9486 | 620.64 | 0
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18 | Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
| ГПП Яч. 1021 (тп12) |  |  | ГПП Яч. 1025 (тп9) |  |  | ГПП Яч. 1026 (тп8) |  |  | ГПП Яч. 1029 (тп13) |  |  |  | ГПП Яч. 1022 (тп11) |  |  | ГПП Яч. 1023 (тп10)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 62.6353 | 1166.4 | 464.4 | 11.0836 | 206.4 | 117.6 | 9.7948 | 182.4 | 139.2 | 23.3701 | 435.2 | 250 | 40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 102 | 74.6
40163.0833 | 66.259 | 1244.4 | 465.6 | 11.8206 | 222 | 118.8 | 9.7759 | 183.6 | 138.8 | 24.2801 | 456 | 250 | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 4.8454 | 91 | 74.2
40162.125 | 79.0809 | 1488 | 472.8 | 13.0739 | 246 | 120 | 9.9489 | 187.2 | 140.4 | 29.6766 | 558.4 | 249.2 | 40162.125 | 0 | 0 | 0 | 5.2827 | 99.4 | 73
40161.1667 | 90.3917 | 1694.4 | 480 | 13.8916 | 260.4 | 123.6 | 9.8372 | 184.4 | 141.6 | 34.1423 | 640 | 259.6 | 40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 98.6 | 74
40160.2083 | 90.9975 | 1705.2 | 477.6 | 12.9356 | 242.4 | 116.4 | 10.2674 | 192.4 | 148.4 | 36.3307 | 680.8 | 269.6 | 40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 6.8307 | 128 | 113.8
40159.25 | 97.015 | 1808.4 | 496.8 | 13.3259 | 248.4 | 116.4 | 18.476 | 344.4 | 256 | 42.1235 | 785.2 | 288.8 | 40159.25 | 0 | 0 | 0 | 9.3453 | 174.2 | 149.4
40158.2917 | 94.3665 | 1753.2 | 481.2 | 13.3056 | 247.2 | 124.8 | 17.87 | 332 | 249.6 | 42.0483 | 781.2 | 280.4 | 40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 9.5594 | 177.6 | 157.4
40157.3333 | 92.2948 | 1718.4 | 487.2 | 13.1481 | 244.8 | 114 | 17.8316 | 332 | 245.6 | 41.0342 | 764 | 275.2 | 40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 9.281 | 172.8 | 139.8
40156.375 | 93.7246 | 1734 | 486 | 13.7506 | 254.4 | 128.4 | 17.8369 | 330 | 248.4 | 41.4896 | 767.6 | 279.6 | 40156.375 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 148.2 | 76.8
40155.4167 | 90.7773 | 1684.8 | 481.2 | 13.0605 | 242.4 | 122.4 | 17.9313 | 332.8 | 260.8 | 40.3023 | 748 | 280.4 | 40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 9.8924 | 183.6 | 155.6
40154.4583 | 88.8727 | 1653.6 | 471.6 | 12.5763 | 234 | 116.4 | 17.8863 | 332.8 | 246 | 39.1908 | 729.2 | 274.8 | 40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 8.6422 | 160.8 | 120
40153.5 | 87.2584 | 1622.4 | 470.4 | 12.6499 | 235.2 | 116.4 | 17.8131 | 331.2 | 244.8 | 39.2405 | 729.6 | 276.4 | 40153.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5839 | 159.6 | 110.6
40152.5417 | 89.4575 | 1657.2 | 475.2 | 13.1498 | 243.6 | 116.4 | 17.9217 | 332 | 246.4 | 40.2699 | 746 | 274.8 | 40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 8.6046 | 159.4 | 129.4
40151.5833 | 98.7537 | 1828.8 | 505.2 | 13.9318 | 258 | 118.8 | 17.9493 | 332.4 | 244 | 42.9401 | 795.2 | 283.2 | 40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.2683 | 134.6 | 89
40150.625 | 113.9565 | 2106 | 538.8 | 16.1033 | 297.6 | 126 | 17.6833 | 326.8 | 241.2 | 48.3314 | 893.2 | 280 | 40150.625 | 0 | 0 | 0 | 7.4239 | 137.2 | 86
40149.6667 | 115.4623 | 2139.6 | 535.2 | 15.9303 | 295.2 | 124.8 | 17.7003 | 328 | 243.6 | 49.4098 | 915.6 | 287.2 | 40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 7.2312 | 134 | 80.6
40148.7083 | 114.1861 | 2116.8 | 523.2 | 16.0534 | 297.6 | 124.8 | 17.8227 | 330.4 | 243.6 | 48.0522 | 890.8 | 277.6 | 40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 7.1312 | 132.2 | 77.2
40147.75 | 111.4297 | 2060.4 | 526.8 | 15.3159 | 283.2 | 123.6 | 17.9551 | 332 | 247.2 | 46.5318 | 860.4 | 282.4 | 40147.75 | 0 | 0 | 0 | 6.9441 | 128.4 | 80.4
40146.7917 | 100.871 | 1869.6 | 508.8 | 14.6321 | 271.2 | 122.4 | 18.1715 | 336.8 | 247.2 | 40.6376 | 753.2 | 273.6 | 40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 6.5068 | 120.6 | 74
40145.8333 | 89.8524 | 1671.6 | 493.2 | 13.4166 | 249.6 | 120 | 17.8458 | 332 | 247.2 | 34.1865 | 636 | 258.8 | 40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 123.4 | 77
40144.875 | 77.1597 | 1437.6 | 476.4 | 12.4306 | 231.6 | 118.8 | 17.6046 | 328 | 249.2 | 28.6397 | 533.6 | 254 | 40144.875 | 0 | 0 | 0 | 7.2136 | 134.4 | 73.8
40143.9167 | 67.6255 | 1263.6 | 472.8 | 11.881 | 222 | 118.8 | 17.6396 | 329.6 | 250.8 | 25.4532 | 475.6 | 255.6 | 40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 6.7968 | 127 | 74.8
40142.9583 | 63.0854 | 1179.6 | 460.8 | 11.5517 | 216 | 117.6 | 17.6913 | 330.8 | 250 | 23.6597 | 442.4 | 251.2 | 40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 6.6957 | 125.2 | 74.8
40142 | 61.576 | 1152 | 468 | 11.8021 | 220.8 | 121.2 | 17.5962 | 329.2 | 253.2 | 22.8772 | 428 | 255.6 | 40142 | 0 | 0 | 0 | 6.8311 | 127.8 | 76.8
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 35кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18 | [5 empty] | Подстанция "Черногорская" | [6 empty] | 2013-12-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
| ГПП Яч. 3501 |  |  | ГПП Яч. 3502 (тп20) |  |  | ГПП Яч. 3503 | [5 empty] | По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам без АЧР, САОН
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар |  |  |  | Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 161.6187 | 10558.8 | 399 | 62.3741 | 4086.6 | 2188.2 | 105.7732 | 6930 | 1974 |  |  |  | 40164.0417 | 28687.28 | 7562.36 |  | 40164.0417 | 27196.08 | 6962.28 |  | 40164.0417 | 1491.2 | 600.08
40163.0833 | 168.6802 | 11104.8 | 394.8 | 63.689 | 4200 | 2150.4 | 122.0919 | 8051.4 | 2448.6 |  |  |  | 40163.0833 | 30674.4 | 8000.08 |  | 40163.0833 | 29189.4 | 7392.76 |  | 40163.0833 | 1485 | 607.32
40162.125 | 164.254 | 10844.4 | 634.2 | 70.3855 | 4628.4 | 2188.2 | 119.2466 | 7841.4 | 2444.4 |  |  |  | 40162.125 | 31652.84 | 8248.76 |  | 40162.125 | 30145 | 7656.48 |  | 40162.125 | 1507.84 | 592.28
40161.1667 | 116.5126 | 7665 | 315 | 77.0185 | 5056.8 | 2192.4 | 100.1752 | 6577.2 | 3154.2 |  |  |  | 40161.1667 | 28742.8 | 8727.16 |  | 40161.1667 | 27204.96 | 8139.52 |  | 40161.1667 | 1537.84 | 587.64
40160.2083 | 78.6276 | 5170.2 | 978.6 | 81.0648 | 5304.6 | 2297.4 | 78.7541 | 5153.4 | 3015.6 |  |  |  | 40160.2083 | 25391.24 | 9610.4 |  | 40160.2083 | 23811.56 | 8980.24 |  | 40160.2083 | 1579.68 | 630.16
40159.25 | 128.3379 | 8404.2 | 4.2 | 82.2019 | 5350.8 | 2356.2 | 86.654 | 5640.6 | 1629.6 |  |  |  | 40159.25 | 29999.36 | 7631.88 |  | 40159.25 | 28405.8 | 6980.64 |  | 40159.25 | 1593.56 | 651.24
40158.2917 | 135.0295 | 8845.2 | 0 | 80.3984 | 5233.2 | 2305.8 | 111.6286 | 7266 | 2549.4 |  |  |  | 40158.2917 | 31838.72 | 8352.36 |  | 40158.2917 | 30316.6 | 7761.16 |  | 40158.2917 | 1522.12 | 591.2
40157.3333 | 126.1864 | 8240.4 | 403.2 | 82.5103 | 5355 | 2406.6 | 123.4096 | 8009.4 | 2990.4 |  |  |  | 40157.3333 | 31840.68 | 9229.88 |  | 40157.3333 | 30325.12 | 8662.4 |  | 40157.3333 | 1515.56 | 567.48
40156.375 | 145.7821 | 9492 | 4.2 | 80.2586 | 5199.6 | 2339.4 | 127.0653 | 8232 | 2734.2 |  |  |  | 40156.375 | 33002.68 | 8272.28 |  | 40156.375 | 31527.52 | 7768.6 |  | 40156.375 | 1475.16 | 503.68
40155.4167 | 151.1717 | 9870 | 0 | 77.4404 | 5023.2 | 2263.8 | 125.2256 | 8122.8 | 2856 |  |  |  | 40155.4167 | 33287.76 | 8653.2 |  | 40155.4167 | 31787.2 | 8071.8 |  | 40155.4167 | 1500.56 | 581.4
40154.4583 | 175.3993 | 11466 | 739.2 | 72.3987 | 4695.6 | 2217.6 | 107.7561 | 6988.8 | 2423.4 |  |  |  | 40154.4583 | 33079.92 | 8821.16 |  | 40154.4583 | 31650.4 | 8337.36 |  | 40154.4583 | 1429.52 | 483.8
40153.5 | 161.8371 | 10525.2 | 831.6 | 75.6741 | 4905.6 | 2381.4 | 111.6971 | 7240.8 | 2709 |  |  |  | 40153.5 | 32841.6 | 9847.16 |  | 40153.5 | 31416.2 | 9382.32 |  | 40153.5 | 1425.4 | 464.84
40152.5417 | 151.0939 | 9798.6 | 924 | 75.7772 | 4914 | 2347.8 | 107.772 | 6988.8 | 2952.6 |  |  |  | 40152.5417 | 31655.12 | 9667.08 |  | 40152.5417 | 30229.96 | 9182.32 |  | 40152.5417 | 1425.16 | 484.76
40151.5833 | 164.4171 | 10697.4 | 113.4 | 76.5469 | 4964.4 | 2276.4 | 118.6412 | 7694.4 | 3070.2 |  |  |  | 40151.5833 | 33152.28 | 8559.84 |  | 40151.5833 | 31751.36 | 8111.16 |  | 40151.5833 | 1400.92 | 448.68
40150.625 | 178.3669 | 11642.4 | 210 | 83.7374 | 5439 | 2331 | 129.5829 | 8416.8 | 3229.8 |  |  |  | 40150.625 | 36557 | 9011.72 |  | 40150.625 | 35119.32 | 8548.32 |  | 40150.625 | 1437.68 | 463.4
40149.6667 | 126.9913 | 8257.2 | 243.6 | 84.8745 | 5485.2 | 2238.6 | 111.9745 | 7236.6 | 3271.8 |  |  |  | 40149.6667 | 32137.32 | 9041.44 |  | 40149.6667 | 30668.8 | 8532.24 |  | 40149.6667 | 1468.52 | 509.2
40148.7083 | 115.0596 | 7488.6 | 1205.4 | 84.8084 | 5485.2 | 2221.8 | 90.0034 | 5821.2 | 2175.6 |  |  |  | 40148.7083 | 30004.84 | 8940.36 |  | 40148.7083 | 28527.88 | 8408.72 |  | 40148.7083 | 1476.96 | 531.64
40147.75 | 167.1813 | 10848.6 | 0 | 82.8565 | 5367.6 | 2196.6 | 122.4045 | 7929.6 | 2566.2 |  |  |  | 40147.75 | 35014.52 | 8052.44 |  | 40147.75 | 33541.92 | 7516 |  | 40147.75 | 1472.6 | 536.44
40146.7917 | 159.6969 | 10382.4 | 96.6 | 78.1636 | 5082 | 2184 | 130.5526 | 8488.2 | 2608.2 |  |  |  | 40146.7917 | 34144.24 | 8142.44 |  | 40146.7917 | 32692.68 | 7614.4 |  | 40146.7917 | 1451.56 | 528.04
40145.8333 | 178.8221 | 11667.6 | 121.8 | 73.6848 | 4783.8 | 2158.8 | 126.2151 | 8194.2 | 2759.4 |  |  |  | 40145.8333 | 33878.96 | 8207.32 |  | 40145.8333 | 32435.88 | 7676.52 |  | 40145.8333 | 1443.08 | 530.8
40144.875 | 187.28 | 12251.4 | 84 | 68.1107 | 4435.2 | 2125.2 | 131.5775 | 8568 | 2788.8 |  |  |  | 40144.875 | 33569.76 | 8108.64 |  | 40144.875 | 32130.52 | 7580.24 |  | 40144.875 | 1439.24 | 528.4
40143.9167 | 175.5888 | 11537.4 | 4.2 | 65.6265 | 4275.6 | 2142 | 131.8976 | 8593.2 | 2864.4 |  |  |  | 40143.9167 | 32157.2 | 8133.24 |  | 40143.9167 | 30722.12 | 7597 |  | 40143.9167 | 1435.08 | 536.24
40142.9583 | 179.6529 | 11806.2 | 336 | 64.4116 | 4208.4 | 2146.2 | 123.0377 | 8038.8 | 2553.6 |  |  |  | 40142.9583 | 31468.12 | 8129.28 |  | 40142.9583 | 30049.56 | 7595.48 |  | 40142.9583 | 1418.56 | 533.8
40142 | 165.9386 | 10920 | 58.8 | 64.0212 | 4187.4 | 2133.6 | 124.7675 | 8160.6 | 2721.6 |  |  |  | 40142 | 30580.88 | 8021.04 |  | 40142 | 29163.56 | 7483.24 |  | 40142 | 1417.32 | 537.8
[6 empty] | Подстанция "Черногорская" | [5 empty] | 2013-12-18 | [5 empty] | Подстанция "Черногорская" | [6 empty] | 2013-12-18
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени | [12 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
[14 empty] | По всем отходящим фидерам | [5 empty] | По фидерам АЧР, САОН |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
[13 empty] | Время | I 6 кВ, A | I 10 кВ, A | I 35 кВ, A |  |  | Время | I 6 кВ, A | I 10 кВ, A | I 35 кВ, A | I 6 кВ, A | I 10 кВ, A | I 35 кВ, A
[13 empty] | 40164.0417 | 238.6611 | 264.1311 | 329.7661 |  |  | 40164.0417 | 230.5566 | 160.7755 | 329.7661 | 8.1044 | 103.3557 | 0
[13 empty] | 40163.0833 | 249.6392 | 266.0366 | 354.4611 |  |  | 40163.0833 | 241.5237 | 163.7964 | 354.4611 | 8.1155 | 102.2403 | 0
[13 empty] | 40162.125 | 304.2177 | 287.9593 | 353.8861 |  |  | 40162.125 | 296.1083 | 183.6719 | 353.8861 | 8.1094 | 104.2874 | 0
[13 empty] | 40161.1667 | 370.8192 | 308.4995 | 293.7063 |  |  | 40161.1667 | 362.6629 | 201.4016 | 293.7063 | 8.1563 | 107.0979 | 0
[13 empty] | 40160.2083 | 392.2444 | 314.1447 | 238.4465 |  |  | 40160.2083 | 384.0004 | 204.1741 | 238.4465 | 8.244 | 109.9706 | 0
[13 empty] | 40159.25 | 425.996 | 342.0278 | 297.1938 |  |  | 40159.25 | 417.7513 | 230.1664 | 297.1938 | 8.2447 | 111.8614 | 0
[13 empty] | 40158.2917 | 420.5923 | 340.9714 | 327.0566 |  |  | 40158.2917 | 412.9079 | 233.032 | 327.0566 | 7.6844 | 107.9394 | 0
[13 empty] | 40157.3333 | 400.9292 | 339.0072 | 332.1063 |  |  | 40157.3333 | 393.2588 | 231.1743 | 332.1063 | 7.6704 | 107.8329 | 0
[13 empty] | 40156.375 | 402.4891 | 330.9234 | 353.106 |  |  | 40156.375 | 394.8301 | 225.3675 | 353.106 | 7.659 | 105.556 | 0
[13 empty] | 40155.4167 | 402.693 | 339.6099 | 353.8377 |  |  | 40155.4167 | 395.1061 | 233.1753 | 353.8377 | 7.5869 | 106.4346 | 0
[13 empty] | 40154.4583 | 398.1504 | 322.9559 | 355.5541 |  |  | 40154.4583 | 390.6437 | 220.5674 | 355.5541 | 7.5066 | 102.3885 | 0
[13 empty] | 40153.5 | 414.6565 | 326.1275 | 349.2083 |  |  | 40153.5 | 407.3158 | 224.408 | 349.2083 | 7.3407 | 101.7194 | 0
[13 empty] | 40152.5417 | 395.0381 | 328.1895 | 334.6431 |  |  | 40152.5417 | 387.6287 | 226.2548 | 334.6431 | 7.4094 | 101.9348 | 0
[13 empty] | 40151.5833 | 363.6904 | 338.5535 | 359.6051 |  |  | 40151.5833 | 356.1046 | 238.0811 | 359.6051 | 7.5858 | 100.4724 | 0
[13 empty] | 40150.625 | 422.5444 | 370.638 | 391.6873 |  |  | 40150.625 | 414.4197 | 267.5833 | 391.6873 | 8.1247 | 103.0547 | 0
[13 empty] | 40149.6667 | 430.1749 | 371.976 | 323.8403 |  |  | 40149.6667 | 422.2251 | 266.7352 | 323.8403 | 7.9498 | 105.2409 | 0
[13 empty] | 40148.7083 | 426.6138 | 377.1441 | 289.8714 |  |  | 40148.7083 | 418.5898 | 271.4562 | 289.8714 | 8.024 | 105.6878 | 0
[13 empty] | 40147.75 | 415.0546 | 365.9278 | 372.4423 |  |  | 40147.75 | 407.0949 | 260.4906 | 372.4423 | 7.9596 | 105.4372 | 0
[13 empty] | 40146.7917 | 380.075 | 349.0931 | 368.4131 |  |  | 40146.7917 | 372.0481 | 245.5451 | 368.4131 | 8.0269 | 103.548 | 0
[13 empty] | 40145.8333 | 332.5878 | 324.8573 | 378.722 |  |  | 40145.8333 | 324.5124 | 222.3093 | 378.722 | 8.0755 | 102.5479 | 0
[13 empty] | 40144.875 | 286.2108 | 302.4262 | 386.9682 |  |  | 40144.875 | 278.1193 | 200.7665 | 386.9682 | 8.0915 | 101.6597 | 0
[13 empty] | 40143.9167 | 260.2462 | 286.7751 | 373.1128 |  |  | 40143.9167 | 252.0799 | 185.7991 | 373.1128 | 8.1662 | 100.976 | 0
[13 empty] | 40142.9583 | 245.8143 | 276.6658 | 367.1022 |  |  | 40142.9583 | 237.5829 | 177.0098 | 367.1022 | 8.2314 | 99.656 | 0
[13 empty] | 40142 | 239.2514 | 274.0172 | 354.7273 |  |  | 40142 | 231.0328 | 174.9436 | 354.7273 | 8.2186 | 99.0737 | 0