## Напряжение
|  | Подстанция "Белоярская" |  |  | 2013-12-18
Напряжение на шинах 35 и 6 кВ в характерные часы
Время | Белоярская В1Т-35кВ | Белоярская В1Т-6кВ | Белоярская В2Т-35кВ | Белоярская В2Т-6кВ | Белоярская ТСН
41080.0417 | 38.2705 | 6.4343 | 37.2514 | 6.3892 | 236.9457
41080.25 | 37.8151 | 6.3813 | 36.6572 | 6.2934 | 232.7276
41080.625 | 37.8525 | 6.3787 | 36.6647 | 6.2928 | 233.6017
41080.75 | 37.8525 | 6.396 | 36.7398 | 6.3077 | 233.8961
Напряжение на шинах 35 и 6 кВ
Время | Белоярская В1Т-35кВ | Белоярская В1Т-6кВ | Белоярская В2Т-35кВ | Белоярская В2Т-6кВ | Белоярская ТСН
41080 | 37.9348 | 6.4072 | 37.4379 | 6.3826 | 236.2079
41080.0417 | 38.2705 | 6.4343 | 37.2514 | 6.3892 | 236.9457
41080.0833 | 38.0952 | 6.4369 | 37.2224 | 6.4012 | 237.1027
41080.125 | 38.1484 | 6.4202 | 37.1586 | 6.3794 | 236.5063
41080.1667 | 38.0717 | 6.4217 | 37.0391 | 6.3626 | 235.1455
41080.2083 | 37.4422 | 6.4037 | 36.9199 | 6.3323 | 232.3136
41080.25 | 37.8151 | 6.3813 | 36.6572 | 6.2934 | 232.7276
41080.2917 | 37.6527 | 6.3514 | 36.6272 | 6.283 | 232.8355
41080.3333 | 37.4578 | 6.3597 | 36.6649 | 6.2905 | 233.1975
41080.375 | 37.9116 | 6.381 | 36.7642 | 6.3143 | 234.3159
41080.4167 | 37.8319 | 6.376 | 36.8049 | 6.3181 | 234.4666
41080.4583 | 37.7624 | 6.3566 | 36.7292 | 6.3274 | 233.9851
41080.5 | 38.0916 | 6.397 | 36.7984 | 6.317 | 234.4591
41080.5417 | 37.6918 | 6.414 | 36.7074 | 6.3076 | 233.798
41080.5833 | 37.8642 | 6.4099 | 36.8388 | 6.3234 | 234.1658
41080.625 | 37.8525 | 6.3787 | 36.6647 | 6.2928 | 233.6017
41080.6667 | 37.8192 | 6.3664 | 36.6518 | 6.2964 | 232.8044
41080.7083 | 37.5027 | 6.3996 | 36.6161 | 6.2919 | 232.5238
41080.75 | 37.8525 | 6.396 | 36.7398 | 6.3077 | 233.8961
41080.7917 | 37.9583 | 6.3679 | 36.7997 | 6.3243 | 234.742
41080.8333 | 37.9792 | 6.408 | 36.8742 | 6.3297 | 234.3996
41080.875 | 37.9795 | 6.4222 | 36.949 | 6.3549 | 235.037
41080.9167 | 38.0343 | 6.4435 | 37.0328 | 6.3579 | 236.0468
41080.9583 | 38.2732 | 6.425 | 37.1253 | 6.3813 | 236.851
41081 | 37.9532 | 6.4329 | 37.151 | 6.3906 | 236.8066

## Нагрузка по 110 кВ
Подстанция "Белоярская"
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т по стороне 110кВ | [5 empty] | 2013-12-18
| 1Т |  | 2Т
Время | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 3.5844 | 1.0966 | 3.5922 | 1.7855
40163.25 | 4.1268 | 1.1827 | 4.7898 | 2.0566
40163.625 | 4.917 | 1.4764 | 4.7946 | 1.9316
40163.75 | 4.6854 | 1.3195 | 4.692 | 1.9031
Паспортные данные трансформаторов: |  |  |  | Напряжение по стороне 110 кВ, положения переключателей РПН, ПБВ:
| Qхх, МВАр | Хтр, Ом |  | Время | U С-99, кВ | U С-319, кВ | 1Т |  |  | 2Т
1Т | 0.094 | 124.4485 |  |  |  |  | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35 | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35
2Т | 0.1 | 125.114 |  | 40163.0417 | 118 | 118 | 118 | 1 | 3 | 118 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.25 | 118 | 118 | 118 | 1 | 3 | 118 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.625 | 118 | 118 | 118 | 1 | 3 | 118 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.75 | 118 | 118 | 118 | 1 | 3 | 118 | 1 | 3

## Нагрузка по 35-6 кВ
Подстанция "Белоярская" | [5 empty] | 2013-12-18
Нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т по стороне 35кВ
| 1Т |  |  | 2Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 25.9524 | 1.7052 | 0 | 7.8372 | 0.5082 | 0.2856
40163.0833 | 28.3859 | 1.8816 | 0 | 7.4859 | 0.483 | 0.2772
40163.125 | 30.6171 | 2.0202 | 0 | 7.3614 | 0.4746 | 0.273
40163.1667 | 14.3019 | 0.945 | 0 | 7.8309 | 0.504 | 0.273
40163.2083 | 17.0695 | 1.1256 | 0 | 8.0525 | 0.5166 | 0.2772
40163.25 | 26.5529 | 1.722 | 0 | 7.9472 | 0.5082 | 0.2982
40163.2917 | 21.4175 | 1.4028 | 0 | 7.2765 | 0.462 | 0.2982
40163.3333 | 26.018 | 1.6968 | 0 | 7.2825 | 0.462 | 0.2898
40163.375 | 19.6798 | 1.2768 | 0 | 7.1427 | 0.4536 | 0.2856
40163.4167 | 27.4393 | 1.8018 | 0 | 6.9915 | 0.4452 | 0.2898
40163.4583 | 23.8437 | 1.5624 | 0 | 6.9838 | 0.4452 | 0.2856
40163.5 | 23.2455 | 1.5204 | 0 | 7.5263 | 0.4788 | 0.273
40163.5417 | 21.3257 | 1.407 | 0 | 7.3145 | 0.4662 | 0.2562
40163.5833 | 31.7167 | 2.0706 | 0 | 7.2665 | 0.462 | 0.252
40163.625 | 30.0353 | 1.9698 | 0 | 7.9647 | 0.5082 | 0.2772
40163.6667 | 19.6027 | 1.2852 | 0 | 7.5395 | 0.4788 | 0.2646
40163.7083 | 21.2229 | 1.3902 | 0 | 7.2114 | 0.4578 | 0.2604
40163.75 | 27.8679 | 1.8102 | 0 | 7.1522 | 0.4536 | 0.2604
40163.7917 | 26.1369 | 1.7136 | 0 | 7.2601 | 0.462 | 0.2604
40163.8333 | 31.1108 | 2.0454 | 0 | 7.1165 | 0.4536 | 0.2688
40163.875 | 30.3914 | 1.9992 | 0 | 7.1021 | 0.4536 | 0.2646
40163.9167 | 34.4135 | 2.2638 | 0 | 7.0878 | 0.4536 | 0.273
40163.9583 | 30.9211 | 2.037 | 0 | 7.0062 | 0.4494 | 0.273
40164 | 28.0038 | 1.8564 | 0 | 7.2501 | 0.4662 | 0.2688
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т по стороне 6кВ
| 1Т |  |  | 2Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 169.3328 | 1.8792 | 0.8808 | 278.967 | 3.084 | 1.2624
40163.0833 | 177.4516 | 1.9776 | 0.8928 | 289.7396 | 3.2064 | 1.26
40163.125 | 204.2864 | 2.2776 | 0.936 | 324.2672 | 3.5952 | 1.2864
40163.1667 | 216.4724 | 2.4072 | 0.9264 | 358.3901 | 3.96 | 1.2984
40163.2083 | 213.401 | 2.3736 | 0.912 | 374.362 | 4.1256 | 1.3704
40163.25 | 216.8156 | 2.4048 | 0.9288 | 390.3774 | 4.2816 | 1.4256
40163.2917 | 222.7873 | 2.4624 | 0.9648 | 386.187 | 4.2096 | 1.3896
40163.3333 | 217.5068 | 2.3928 | 0.9048 | 374.9121 | 4.08 | 1.3392
40163.375 | 209.5995 | 2.3088 | 0.9048 | 371.1609 | 4.044 | 1.2912
40163.4167 | 207.5979 | 2.2944 | 0.9816 | 354.1843 | 3.8736 | 1.32
40163.4583 | 209.7136 | 2.316 | 1.0272 | 350.4593 | 3.8352 | 1.3224
40163.5 | 217.3306 | 2.3928 | 1.0512 | 348.4165 | 3.8184 | 1.3056
40163.5417 | 223.9718 | 2.4816 | 1.0752 | 345.4775 | 3.78 | 1.2936
40163.5833 | 226.4025 | 2.5152 | 0.9648 | 356.5379 | 3.8952 | 1.2768
40163.625 | 265.4587 | 2.9472 | 1.1544 | 391.3639 | 4.2864 | 1.3248
40163.6667 | 271.3175 | 2.9976 | 1.1232 | 409.7849 | 4.4664 | 1.3416
40163.7083 | 268.142 | 2.9568 | 1.032 | 403.1674 | 4.3968 | 1.332
40163.75 | 259.392 | 2.8752 | 1.02 | 388.9198 | 4.2384 | 1.3224
40163.7917 | 244.373 | 2.7072 | 0.9936 | 359.3886 | 3.9264 | 1.2984
40163.8333 | 222.6019 | 2.4552 | 0.9504 | 333.0269 | 3.648 | 1.2744
40163.875 | 195.478 | 2.1696 | 0.9096 | 308.2275 | 3.3792 | 1.2792
40163.9167 | 188.571 | 2.0976 | 0.9048 | 292.1786 | 3.216 | 1.2792
40163.9583 | 177.6268 | 1.9824 | 0.8952 | 282.666 | 3.1128 | 1.2696
40164 | 178.5693 | 1.9872 | 0.8952 | 280.1121 | 3.096 | 1.272
Суммарная нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т
| 1Т |  |  | 2Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | - | 3.5844 | 0.8808 | - | 3.5922 | 1.548
40163.25 | - | 4.1268 | 0.9288 | - | 4.7898 | 1.7238
40163.625 | - | 4.917 | 1.1544 | - | 4.7946 | 1.602
40163.75 | - | 4.6854 | 1.02 | - | 4.692 | 1.5828

## Нагр. в хар. часы
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим ЛЭП - 6кВ | [11 empty] | 2013-12-18
| Белоярская Яч. 1 (тп6) |  |  | Белоярская Яч. 2 (тп7) |  |  | Белоярская Яч. 3 (тп8) |  |  | Белоярская Яч. 4
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43071 | 4.8 | 0.96 | 41.6064 | 463.68 | 344.16
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51664 | 5.76 | 1.92 | 43.3974 | 483.84 | 347.04
40163.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51798 | 5.76 | 0.96 | 48.2369 | 536.4 | 347.04
40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43155 | 4.8 | 0.96 | 55.9935 | 622.8 | 347.76
40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 5.76 | 0.96 | 60.3708 | 669.6 | 354.24
40163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34743 | 3.84 | 0.96 | 60.3219 | 666.72 | 360
40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17453 | 1.92 | 1.92 | 64.1394 | 705.6 | 406.08
40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087152 | 0.96 | 1.92 | 59.7424 | 658.08 | 346.32
40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086861 | 0.96 | 1.92 | 56.2208 | 621.36 | 342
40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086928 | 0.96 | 1.92 | 60.4366 | 667.44 | 434.88
40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 2.88 | 1.92 | 65.8531 | 725.04 | 480.24
40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25993 | 2.88 | 1.92 | 65.632 | 727.2 | 502.56
40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25924 | 2.88 | 0.96 | 63.06 | 700.56 | 495.36
40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25941 | 2.88 | 1.92 | 58.1069 | 645.12 | 354.96
40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26067 | 2.88 | 1.92 | 77.029 | 851.04 | 494.64
40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34824 | 3.84 | 0.96 | 75.3496 | 830.88 | 461.52
40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43304 | 4.8 | 0.96 | 68.0742 | 754.56 | 352.8
40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43329 | 4.8 | 0.96 | 65.8377 | 729.36 | 352.8
40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52223 | 5.76 | 0.96 | 61.1666 | 674.64 | 348.48
40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43247 | 4.8 | 1.92 | 53.7781 | 596.88 | 343.44
40163.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51782 | 5.76 | 0.96 | 48.6746 | 541.44 | 341.28
40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.43009 | 4.8 | 0.96 | 43.0304 | 480.24 | 334.08
40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51759 | 5.76 | 0.96 | 41.1486 | 457.92 | 334.8
40164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 4.8 | 0.96 | 41.0983 | 457.92 | 338.4
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
| Белоярская Яч. 5 |  |  | Белоярская Яч. 10 |  |  | Белоярская Яч. 13 |  |  | Белоярская Яч. 18
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 58.9208 | 656.64 | 287.28 | 67.8365 | 756 | 241.92 | 7.0917 | 78.48 | 76.32 | 86.7918 | 960.48 | 250.56
40163.0833 | 61.6088 | 686.88 | 290.16 | 72.0061 | 802.8 | 250.56 | 7.2083 | 79.92 | 81.36 | 91.1109 | 1010.16 | 253.44
40163.125 | 73.6826 | 819.36 | 312.48 | 82.3588 | 915.84 | 267.84 | 7.1678 | 79.2 | 81.36 | 97.9382 | 1082.16 | 259.2
40163.1667 | 79.0382 | 879.12 | 318.24 | 81.1096 | 902.16 | 255.6 | 7.1214 | 78.48 | 77.04 | 105.3179 | 1160.64 | 259.2
40163.2083 | 75.1714 | 833.76 | 306.72 | 78.2873 | 868.32 | 246.96 | 7.3524 | 80.64 | 75.6 | 108.7761 | 1193.04 | 258.48
40163.25 | 80.0601 | 884.88 | 317.52 | 77.1938 | 853.2 | 246.24 | 7.3318 | 79.92 | 74.16 | 115.724 | 1261.44 | 272.88
40163.2917 | 80.3706 | 884.16 | 302.4 | 79.4543 | 874.08 | 251.28 | 7.0792 | 77.04 | 71.28 | 113.7968 | 1238.4 | 261.36
40163.3333 | 78.0442 | 859.68 | 298.08 | 79.6129 | 876.96 | 255.6 | 7.0708 | 77.04 | 72.72 | 108.3085 | 1180.08 | 252
40163.375 | 75.1131 | 830.16 | 300.24 | 77.8492 | 860.4 | 255.6 | 6.9125 | 75.6 | 72.72 | 106.387 | 1163.52 | 255.6
40163.4167 | 72.7587 | 803.52 | 292.32 | 74.5189 | 822.96 | 249.12 | 6.9083 | 75.6 | 74.16 | 102.5061 | 1121.76 | 253.44
40163.4583 | 69.9731 | 770.4 | 289.44 | 74.8123 | 823.68 | 253.44 | 6.8983 | 75.6 | 73.44 | 103.1453 | 1130.4 | 252
40163.5 | 72.0002 | 797.76 | 289.44 | 78.1086 | 865.44 | 254.16 | 6.8437 | 74.88 | 72.72 | 104.2355 | 1140.48 | 254.88
40163.5417 | 80.4291 | 893.52 | 307.44 | 79.9106 | 887.76 | 266.4 | 6.5903 | 72 | 70.56 | 101.5573 | 1109.52 | 252
40163.5833 | 84.2421 | 935.28 | 329.76 | 84.5663 | 938.88 | 276.48 | 6.5081 | 71.28 | 70.56 | 102.7495 | 1125.36 | 253.44
40163.625 | 94.7547 | 1046.88 | 361.44 | 95.2109 | 1051.92 | 292.32 | 6.9362 | 75.6 | 73.44 | 111.177 | 1211.76 | 267.84
40163.6667 | 100.6185 | 1109.52 | 363.6 | 95.852 | 1056.96 | 293.04 | 6.9322 | 75.6 | 72.72 | 117.253 | 1278.72 | 277.92
40163.7083 | 103.6053 | 1148.4 | 377.28 | 94.7062 | 1049.76 | 295.2 | 7.0693 | 77.04 | 74.16 | 116.0813 | 1265.04 | 279.36
40163.75 | 99.504 | 1102.32 | 372.24 | 94.3696 | 1045.44 | 292.32 | 7.1175 | 77.76 | 73.44 | 113.8796 | 1244.16 | 279.36
40163.7917 | 93.7409 | 1033.92 | 357.84 | 90.1505 | 994.32 | 279.36 | 6.9673 | 76.32 | 74.16 | 104.8377 | 1148.4 | 269.28
40163.8333 | 84.5918 | 938.88 | 338.4 | 82.3213 | 913.68 | 264.96 | 7.0271 | 77.04 | 74.88 | 96.934 | 1062.72 | 262.8
40163.875 | 75.4068 | 838.8 | 318.96 | 70.9407 | 789.12 | 241.92 | 6.8684 | 75.6 | 76.32 | 90.0085 | 990.72 | 254.16
40163.9167 | 70.4486 | 786.24 | 316.08 | 73.9968 | 825.84 | 249.84 | 6.9958 | 77.04 | 75.6 | 87.0882 | 959.04 | 252
40163.9583 | 65.9283 | 733.68 | 307.44 | 70.9101 | 789.12 | 246.24 | 6.9702 | 77.04 | 77.04 | 83.9685 | 928.08 | 250.56
40164 | 66.6231 | 742.32 | 304.56 | 70.1772 | 781.92 | 242.64 | 7.0902 | 78.48 | 77.04 | 85.0819 | 941.76 | 253.44
| Белоярская Яч. 19 |  |  | Белоярская Яч. 20 |  |  | Белоярская Яч. 21 |  |  | Белоярская Яч. 22 (тп5)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 74.4301 | 823.68 | 338.4 | 17.1111 | 189.36 | 133.2 | 94.2087 | 1042.56 | 465.84 | 0 | 0 | 0
40163.0833 | 77.1488 | 855.36 | 329.04 | 19.0274 | 210.96 | 131.04 | 95.5917 | 1059.84 | 465.84 | 0 | 0 | 0
40163.125 | 90.9008 | 1004.4 | 334.08 | 24.6963 | 272.88 | 138.24 | 105.6273 | 1167.12 | 475.2 | 0 | 0 | 0
40163.1667 | 99.2419 | 1093.68 | 338.4 | 29.5962 | 326.16 | 131.04 | 119.038 | 1311.84 | 493.92 | 0 | 0 | 0
40163.2083 | 96.6315 | 1059.84 | 343.44 | 31.7729 | 348.48 | 149.76 | 133.1966 | 1460.88 | 545.04 | 0 | 0 | 0
40163.25 | 99.4751 | 1084.32 | 352.8 | 36.8573 | 401.76 | 181.44 | 134.4169 | 1465.2 | 547.2 | 0 | 0 | 0
40163.2917 | 100.1015 | 1089.36 | 333.36 | 36.9178 | 401.76 | 190.08 | 130.1386 | 1416.24 | 534.96 | 0 | 0 | 0
40163.3333 | 98.3301 | 1071.36 | 325.44 | 32.9749 | 359.28 | 164.88 | 128.9922 | 1405.44 | 527.04 | 0 | 0 | 0
40163.375 | 102.3053 | 1118.88 | 336.96 | 29.4276 | 321.84 | 124.56 | 125.6103 | 1373.76 | 506.16 | 0 | 0 | 0
40163.4167 | 96.9794 | 1061.28 | 336.96 | 31.7124 | 347.04 | 162 | 117.178 | 1282.32 | 494.64 | 0 | 0 | 0
40163.4583 | 92.6337 | 1015.2 | 340.56 | 36.0023 | 394.56 | 198.72 | 112.0145 | 1227.6 | 460.8 | 0 | 0 | 0
40163.5 | 96.0098 | 1050.48 | 349.2 | 34.8768 | 381.6 | 193.68 | 108.1838 | 1183.68 | 432.72 | 0 | 0 | 0
40163.5417 | 97.4054 | 1064.16 | 344.16 | 35.9174 | 392.4 | 205.2 | 105.5115 | 1152.72 | 426.96 | 0 | 0 | 0
40163.5833 | 99.7912 | 1092.96 | 326.88 | 40.2978 | 441.36 | 200.16 | 107.7456 | 1180.08 | 426.24 | 0 | 0 | 0
40163.625 | 116.6599 | 1271.52 | 351.36 | 47.2981 | 515.52 | 206.64 | 111.9037 | 1219.68 | 427.68 | 0 | 0 | 0
40163.6667 | 122.6667 | 1337.76 | 360 | 48.4593 | 528.48 | 203.04 | 115.4705 | 1259.28 | 428.4 | 0 | 0 | 0
40163.7083 | 116.1474 | 1265.76 | 349.92 | 48.0974 | 524.16 | 206.64 | 117.3366 | 1278.72 | 426.24 | 0 | 0 | 0
40163.75 | 110.7822 | 1210.32 | 340.56 | 44.1547 | 482.4 | 206.64 | 113.1547 | 1236.24 | 422.64 | 0 | 0 | 0
40163.7917 | 103.9175 | 1138.32 | 335.52 | 38.9773 | 426.96 | 203.76 | 104.7063 | 1146.96 | 419.04 | 0 | 0 | 0
40163.8333 | 97.9191 | 1073.52 | 339.12 | 33.6905 | 369.36 | 198.72 | 97.9848 | 1074.24 | 401.76 | 0 | 0 | 0
40163.875 | 88.504 | 974.16 | 332.64 | 29.6976 | 326.88 | 215.28 | 92.9521 | 1023.12 | 401.76 | 0 | 0 | 0
40163.9167 | 83.6883 | 921.6 | 333.36 | 28.7679 | 316.8 | 221.76 | 86.369 | 951.12 | 395.28 | 0 | 0 | 0
40163.9583 | 80.5811 | 890.64 | 329.76 | 26.2524 | 290.16 | 212.4 | 84.3593 | 932.4 | 399.6 | 0 | 0 | 0
40164 | 77.7315 | 860.4 | 333.36 | 25.7587 | 285.12 | 213.84 | 85.0168 | 941.04 | 398.16 | 0 | 0 | 0
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим ЛЭП - 35 кВ и ТСН
| Белоярская В1Т-35кВ |  |  | Белоярская В2Т-35кВ |  |  | Белоярская ТСН
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 25.7247 | 1705.2 | 0 | 7.6667 | 508.2 | 285.6 | 4.3811 | 1.798 | 0.776
40163.0833 | 28.5165 | 1881.6 | 0 | 7.3201 | 483 | 277.2 | 4.3684 | 1.794 | 0.784
40163.125 | 30.5744 | 2020.2 | 0 | 7.1828 | 474.6 | 273 | 4.3502 | 1.782 | 0.78
40163.1667 | 14.3307 | 945 | 0 | 7.6431 | 504 | 273 | 4.2771 | 1.742 | 0.741
40163.2083 | 17.3565 | 1125.6 | 0 | 7.9659 | 516.6 | 277.2 | 4.2746 | 1.72 | 0.726
40163.25 | 26.291 | 1722 | 0 | 7.7591 | 508.2 | 298.2 | 3.4979 | 1.41 | 0.637
40163.2917 | 21.5099 | 1402.8 | 0 | 7.0841 | 462 | 298.2 | 1.9713 | 0.795 | 0.406
40163.3333 | 26.1534 | 1696.8 | 0 | 7.121 | 462 | 289.8 | 1.9707 | 0.796 | 0.407
40163.375 | 19.4442 | 1276.8 | 0 | 6.9078 | 453.6 | 285.6 | 1.9835 | 0.805 | 0.416
40163.4167 | 27.4972 | 1801.8 | 0 | 6.7942 | 445.2 | 289.8 | 1.9724 | 0.801 | 0.412
40163.4583 | 23.8876 | 1562.4 | 0 | 6.8067 | 445.2 | 285.6 | 1.9764 | 0.801 | 0.412
40163.5 | 23.0445 | 1520.4 | 0 | 7.2571 | 478.8 | 273 | 1.9724 | 0.801 | 0.413
40163.5417 | 21.5519 | 1407 | 0 | 7.1411 | 466.2 | 256.2 | 1.983 | 0.803 | 0.414
40163.5833 | 31.5723 | 2070.6 | 0 | 7.0445 | 462 | 252 | 1.9798 | 0.803 | 0.416
40163.625 | 30.0446 | 1969.8 | 0 | 7.7514 | 508.2 | 277.2 | 4.3449 | 1.758 | 0.784
40163.6667 | 19.62 | 1285.2 | 0 | 7.3094 | 478.8 | 264.6 | 5.1881 | 2.092 | 0.85
40163.7083 | 21.402 | 1390.2 | 0 | 7.0478 | 457.8 | 260.4 | 5.2167 | 2.101 | 0.847
40163.75 | 27.6103 | 1810.2 | 0 | 6.9186 | 453.6 | 260.4 | 5.2009 | 2.107 | 0.852
40163.7917 | 26.064 | 1713.6 | 0 | 7.0271 | 462 | 260.4 | 5.2388 | 2.13 | 0.866
40163.8333 | 31.0937 | 2045.4 | 0 | 6.8955 | 453.6 | 268.8 | 5.2464 | 2.13 | 0.866
40163.875 | 30.3911 | 1999.2 | 0 | 6.8955 | 453.6 | 264.6 | 5.2985 | 2.157 | 0.881
40163.9167 | 34.3639 | 2263.8 | 0 | 6.8855 | 453.6 | 273 | 5.2905 | 2.163 | 0.887
40163.9583 | 30.7281 | 2037 | 0 | 6.7792 | 449.4 | 273 | 5.275 | 2.164 | 0.89
40164 | 28.2399 | 1856.4 | 0 | 7.0919 | 466.2 | 268.8 | 5.2833 | 2.167 | 0.89

## Нагрузка ежечасно
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18 | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [8 empty] | 2013-12-18 | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [10 empty] | 2013-12-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН | [9 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН
| Белоярская Яч. 4 |  |  | Белоярская Яч. 5 |  |  | Белоярская Яч. 10 |  |  | Белоярская Яч. 13 |  |  |  | Белоярская Яч. 1 (тп6) |  |  | Белоярская Яч. 3 (тп8) |  |  | Белоярская Яч. 22 (тп5) |  |  |  | Белоярская Яч. 18 |  |  | Белоярская Яч. 19 |  |  | Белоярская Яч. 20 |  |  | Белоярская Яч. 21
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 41.6064 | 463.68 | 344.16 | 58.9208 | 656.64 | 287.28 | 67.8365 | 756 | 241.92 | 7.0917 | 78.48 | 76.32 | 40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.43071 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.0417 | 86.7918 | 960.48 | 250.56 | 74.4301 | 823.68 | 338.4 | 17.1111 | 189.36 | 133.2 | 94.2087 | 1042.56 | 465.84
40163.0833 | 43.3974 | 483.84 | 347.04 | 61.6088 | 686.88 | 290.16 | 72.0061 | 802.8 | 250.56 | 7.2083 | 79.92 | 81.36 | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.51664 | 5.76 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.0833 | 91.1109 | 1010.16 | 253.44 | 77.1488 | 855.36 | 329.04 | 19.0274 | 210.96 | 131.04 | 95.5917 | 1059.84 | 465.84
40163.125 | 48.2369 | 536.4 | 347.04 | 73.6826 | 819.36 | 312.48 | 82.3588 | 915.84 | 267.84 | 7.1678 | 79.2 | 81.36 | 40163.125 | 0 | 0 | 0 | 0.51798 | 5.76 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.125 | 97.9382 | 1082.16 | 259.2 | 90.9008 | 1004.4 | 334.08 | 24.6963 | 272.88 | 138.24 | 105.6273 | 1167.12 | 475.2
40163.1667 | 55.9935 | 622.8 | 347.76 | 79.0382 | 879.12 | 318.24 | 81.1096 | 902.16 | 255.6 | 7.1214 | 78.48 | 77.04 | 40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.43155 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.1667 | 105.3179 | 1160.64 | 259.2 | 99.2419 | 1093.68 | 338.4 | 29.5962 | 326.16 | 131.04 | 119.038 | 1311.84 | 493.92
40163.2083 | 60.3708 | 669.6 | 354.24 | 75.1714 | 833.76 | 306.72 | 78.2873 | 868.32 | 246.96 | 7.3524 | 80.64 | 75.6 | 40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 5.76 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.2083 | 108.7761 | 1193.04 | 258.48 | 96.6315 | 1059.84 | 343.44 | 31.7729 | 348.48 | 149.76 | 133.1966 | 1460.88 | 545.04
40163.25 | 60.3219 | 666.72 | 360 | 80.0601 | 884.88 | 317.52 | 77.1938 | 853.2 | 246.24 | 7.3318 | 79.92 | 74.16 | 40163.25 | 0 | 0 | 0 | 0.34743 | 3.84 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.25 | 115.724 | 1261.44 | 272.88 | 99.4751 | 1084.32 | 352.8 | 36.8573 | 401.76 | 181.44 | 134.4169 | 1465.2 | 547.2
40163.2917 | 64.1394 | 705.6 | 406.08 | 80.3706 | 884.16 | 302.4 | 79.4543 | 874.08 | 251.28 | 7.0792 | 77.04 | 71.28 | 40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.17453 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.2917 | 113.7968 | 1238.4 | 261.36 | 100.1015 | 1089.36 | 333.36 | 36.9178 | 401.76 | 190.08 | 130.1386 | 1416.24 | 534.96
40163.3333 | 59.7424 | 658.08 | 346.32 | 78.0442 | 859.68 | 298.08 | 79.6129 | 876.96 | 255.6 | 7.0708 | 77.04 | 72.72 | 40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.087152 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.3333 | 108.3085 | 1180.08 | 252 | 98.3301 | 1071.36 | 325.44 | 32.9749 | 359.28 | 164.88 | 128.9922 | 1405.44 | 527.04
40163.375 | 56.2208 | 621.36 | 342 | 75.1131 | 830.16 | 300.24 | 77.8492 | 860.4 | 255.6 | 6.9125 | 75.6 | 72.72 | 40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0.086861 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.375 | 106.387 | 1163.52 | 255.6 | 102.3053 | 1118.88 | 336.96 | 29.4276 | 321.84 | 124.56 | 125.6103 | 1373.76 | 506.16
40163.4167 | 60.4366 | 667.44 | 434.88 | 72.7587 | 803.52 | 292.32 | 74.5189 | 822.96 | 249.12 | 6.9083 | 75.6 | 74.16 | 40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.086928 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.4167 | 102.5061 | 1121.76 | 253.44 | 96.9794 | 1061.28 | 336.96 | 31.7124 | 347.04 | 162 | 117.178 | 1282.32 | 494.64
40163.4583 | 65.8531 | 725.04 | 480.24 | 69.9731 | 770.4 | 289.44 | 74.8123 | 823.68 | 253.44 | 6.8983 | 75.6 | 73.44 | 40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.4583 | 103.1453 | 1130.4 | 252 | 92.6337 | 1015.2 | 340.56 | 36.0023 | 394.56 | 198.72 | 112.0145 | 1227.6 | 460.8
40163.5 | 65.632 | 727.2 | 502.56 | 72.0002 | 797.76 | 289.44 | 78.1086 | 865.44 | 254.16 | 6.8437 | 74.88 | 72.72 | 40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25993 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.5 | 104.2355 | 1140.48 | 254.88 | 96.0098 | 1050.48 | 349.2 | 34.8768 | 381.6 | 193.68 | 108.1838 | 1183.68 | 432.72
40163.5417 | 63.06 | 700.56 | 495.36 | 80.4291 | 893.52 | 307.44 | 79.9106 | 887.76 | 266.4 | 6.5903 | 72 | 70.56 | 40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.25924 | 2.88 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.5417 | 101.5573 | 1109.52 | 252 | 97.4054 | 1064.16 | 344.16 | 35.9174 | 392.4 | 205.2 | 105.5115 | 1152.72 | 426.96
40163.5833 | 58.1069 | 645.12 | 354.96 | 84.2421 | 935.28 | 329.76 | 84.5663 | 938.88 | 276.48 | 6.5081 | 71.28 | 70.56 | 40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.25941 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.5833 | 102.7495 | 1125.36 | 253.44 | 99.7912 | 1092.96 | 326.88 | 40.2978 | 441.36 | 200.16 | 107.7456 | 1180.08 | 426.24
40163.625 | 77.029 | 851.04 | 494.64 | 94.7547 | 1046.88 | 361.44 | 95.2109 | 1051.92 | 292.32 | 6.9362 | 75.6 | 73.44 | 40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0.26067 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.625 | 111.177 | 1211.76 | 267.84 | 116.6599 | 1271.52 | 351.36 | 47.2981 | 515.52 | 206.64 | 111.9037 | 1219.68 | 427.68
40163.6667 | 75.3496 | 830.88 | 461.52 | 100.6185 | 1109.52 | 363.6 | 95.852 | 1056.96 | 293.04 | 6.9322 | 75.6 | 72.72 | 40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.34824 | 3.84 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.6667 | 117.253 | 1278.72 | 277.92 | 122.6667 | 1337.76 | 360 | 48.4593 | 528.48 | 203.04 | 115.4705 | 1259.28 | 428.4
40163.7083 | 68.0742 | 754.56 | 352.8 | 103.6053 | 1148.4 | 377.28 | 94.7062 | 1049.76 | 295.2 | 7.0693 | 77.04 | 74.16 | 40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.43304 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.7083 | 116.0813 | 1265.04 | 279.36 | 116.1474 | 1265.76 | 349.92 | 48.0974 | 524.16 | 206.64 | 117.3366 | 1278.72 | 426.24
40163.75 | 65.8377 | 729.36 | 352.8 | 99.504 | 1102.32 | 372.24 | 94.3696 | 1045.44 | 292.32 | 7.1175 | 77.76 | 73.44 | 40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0.43329 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.75 | 113.8796 | 1244.16 | 279.36 | 110.7822 | 1210.32 | 340.56 | 44.1547 | 482.4 | 206.64 | 113.1547 | 1236.24 | 422.64
40163.7917 | 61.1666 | 674.64 | 348.48 | 93.7409 | 1033.92 | 357.84 | 90.1505 | 994.32 | 279.36 | 6.9673 | 76.32 | 74.16 | 40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.52223 | 5.76 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.7917 | 104.8377 | 1148.4 | 269.28 | 103.9175 | 1138.32 | 335.52 | 38.9773 | 426.96 | 203.76 | 104.7063 | 1146.96 | 419.04
40163.8333 | 53.7781 | 596.88 | 343.44 | 84.5918 | 938.88 | 338.4 | 82.3213 | 913.68 | 264.96 | 7.0271 | 77.04 | 74.88 | 40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.43247 | 4.8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.8333 | 96.934 | 1062.72 | 262.8 | 97.9191 | 1073.52 | 339.12 | 33.6905 | 369.36 | 198.72 | 97.9848 | 1074.24 | 401.76
40163.875 | 48.6746 | 541.44 | 341.28 | 75.4068 | 838.8 | 318.96 | 70.9407 | 789.12 | 241.92 | 6.8684 | 75.6 | 76.32 | 40163.875 | 0 | 0 | 0 | 0.51782 | 5.76 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.875 | 90.0085 | 990.72 | 254.16 | 88.504 | 974.16 | 332.64 | 29.6976 | 326.88 | 215.28 | 92.9521 | 1023.12 | 401.76
40163.9167 | 43.0304 | 480.24 | 334.08 | 70.4486 | 786.24 | 316.08 | 73.9968 | 825.84 | 249.84 | 6.9958 | 77.04 | 75.6 | 40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.43009 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.9167 | 87.0882 | 959.04 | 252 | 83.6883 | 921.6 | 333.36 | 28.7679 | 316.8 | 221.76 | 86.369 | 951.12 | 395.28
40163.9583 | 41.1486 | 457.92 | 334.8 | 65.9283 | 733.68 | 307.44 | 70.9101 | 789.12 | 246.24 | 6.9702 | 77.04 | 77.04 | 40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 0.51759 | 5.76 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.9583 | 83.9685 | 928.08 | 250.56 | 80.5811 | 890.64 | 329.76 | 26.2524 | 290.16 | 212.4 | 84.3593 | 932.4 | 399.6
40164 | 41.0983 | 457.92 | 338.4 | 66.6231 | 742.32 | 304.56 | 70.1772 | 781.92 | 242.64 | 7.0902 | 78.48 | 77.04 | 40164 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40164 | 85.0819 | 941.76 | 253.44 | 77.7315 | 860.4 | 333.36 | 25.7587 | 285.12 | 213.84 | 85.0168 | 941.04 | 398.16
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6,35кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18 | [10 empty] | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящему фидеру яч.19 и ТСН ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2013-12-18
не заведенным под действие АЧР и САОН | [22 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
|  |  |  | Белоярская В1Т-35кВ |  |  | Белоярская В2Т-35кВ | [22 empty] | Белоярская Яч. 2 (тп7) |  |  | Белоярская ТСН
|  |  | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | [19 empty] | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
|  |  | 40163.0417 | 25.7247 | 1705.2 | 0 | 7.6667 | 508.2 | 285.6 | [19 empty] | 40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 4.3811 | 1.798 | 0.776
|  |  | 40163.0833 | 28.5165 | 1881.6 | 0 | 7.3201 | 483 | 277.2 | [19 empty] | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 4.3684 | 1.794 | 0.784
|  |  | 40163.125 | 30.5744 | 2020.2 | 0 | 7.1828 | 474.6 | 273 | [19 empty] | 40163.125 | 0 | 0 | 0 | 4.3502 | 1.782 | 0.78
|  |  | 40163.1667 | 14.3307 | 945 | 0 | 7.6431 | 504 | 273 | [19 empty] | 40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.2771 | 1.742 | 0.741
|  |  | 40163.2083 | 17.3565 | 1125.6 | 0 | 7.9659 | 516.6 | 277.2 | [19 empty] | 40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 4.2746 | 1.72 | 0.726
|  |  | 40163.25 | 26.291 | 1722 | 0 | 7.7591 | 508.2 | 298.2 | [19 empty] | 40163.25 | 0 | 0 | 0 | 3.4979 | 1.41 | 0.637
|  |  | 40163.2917 | 21.5099 | 1402.8 | 0 | 7.0841 | 462 | 298.2 | [19 empty] | 40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.9713 | 0.795 | 0.406
|  |  | 40163.3333 | 26.1534 | 1696.8 | 0 | 7.121 | 462 | 289.8 | [19 empty] | 40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.9707 | 0.796 | 0.407
|  |  | 40163.375 | 19.4442 | 1276.8 | 0 | 6.9078 | 453.6 | 285.6 | [19 empty] | 40163.375 | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 0.805 | 0.416
|  |  | 40163.4167 | 27.4972 | 1801.8 | 0 | 6.7942 | 445.2 | 289.8 | [19 empty] | 40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0.801 | 0.412
|  |  | 40163.4583 | 23.8876 | 1562.4 | 0 | 6.8067 | 445.2 | 285.6 | [19 empty] | 40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 0.801 | 0.412
|  |  | 40163.5 | 23.0445 | 1520.4 | 0 | 7.2571 | 478.8 | 273 | [19 empty] | 40163.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0.801 | 0.413
|  |  | 40163.5417 | 21.5519 | 1407 | 0 | 7.1411 | 466.2 | 256.2 | [19 empty] | 40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0.803 | 0.414
|  |  | 40163.5833 | 31.5723 | 2070.6 | 0 | 7.0445 | 462 | 252 | [19 empty] | 40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.9798 | 0.803 | 0.416
|  |  | 40163.625 | 30.0446 | 1969.8 | 0 | 7.7514 | 508.2 | 277.2 | [19 empty] | 40163.625 | 0 | 0 | 0 | 4.3449 | 1.758 | 0.784
|  |  | 40163.6667 | 19.62 | 1285.2 | 0 | 7.3094 | 478.8 | 264.6 | [19 empty] | 40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 5.1881 | 2.092 | 0.85
|  |  | 40163.7083 | 21.402 | 1390.2 | 0 | 7.0478 | 457.8 | 260.4 | [19 empty] | 40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 2.101 | 0.847
|  |  | 40163.75 | 27.6103 | 1810.2 | 0 | 6.9186 | 453.6 | 260.4 | [19 empty] | 40163.75 | 0 | 0 | 0 | 5.2009 | 2.107 | 0.852
|  |  | 40163.7917 | 26.064 | 1713.6 | 0 | 7.0271 | 462 | 260.4 | [19 empty] | 40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 5.2388 | 2.13 | 0.866
|  |  | 40163.8333 | 31.0937 | 2045.4 | 0 | 6.8955 | 453.6 | 268.8 | [19 empty] | 40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.2464 | 2.13 | 0.866
|  |  | 40163.875 | 30.3911 | 1999.2 | 0 | 6.8955 | 453.6 | 264.6 | [19 empty] | 40163.875 | 0 | 0 | 0 | 5.2985 | 2.157 | 0.881
|  |  | 40163.9167 | 34.3639 | 2263.8 | 0 | 6.8855 | 453.6 | 273 | [19 empty] | 40163.9167 | 0 | 0 | 0.72 | 5.2905 | 2.163 | 0.887
|  |  | 40163.9583 | 30.7281 | 2037 | 0 | 6.7792 | 449.4 | 273 | [19 empty] | 40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 2.164 | 0.89
|  |  | 40164 | 28.2399 | 1856.4 | 0 | 7.0919 | 466.2 | 268.8 | [19 empty] | 40164 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 2.167 | 0.89
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Подстанция "Белоярская" | [11 empty] | 2013-12-18 | [16 empty] | Подстанция "Белоярская" | [5 empty] | 2013-12-18
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени | [22 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 7190.878 | 2425.016 |  | 40163.0417 | 4975.68 | 2138.64 |  | 40163.0417 | 2215.198 | 286.376
40163.0833 | 7561.914 | 2428.384 |  | 40163.0833 | 5195.52 | 2150.4 |  | 40163.0833 | 2366.394 | 277.984
40163.125 | 8379.702 | 2490.18 |  | 40163.125 | 5883.12 | 2216.4 |  | 40163.125 | 2496.582 | 273.78
40163.1667 | 7830.422 | 2495.901 |  | 40163.1667 | 6379.68 | 2222.16 |  | 40163.1667 | 1450.742 | 273.741
40163.2083 | 8164.24 | 2559.126 |  | 40163.2083 | 6520.32 | 2281.2 |  | 40163.2083 | 1643.92 | 277.926
40163.25 | 8932.89 | 2652.037 |  | 40163.25 | 6701.28 | 2353.2 |  | 40163.25 | 2231.61 | 298.837
40163.2917 | 8554.155 | 2651.326 |  | 40163.2917 | 6688.56 | 2352.72 |  | 40163.2917 | 1865.595 | 298.606
40163.3333 | 8648.476 | 2534.207 |  | 40163.3333 | 6488.88 | 2244 |  | 40163.3333 | 2159.596 | 290.207
40163.375 | 8097.685 | 2481.776 |  | 40163.375 | 6366.48 | 2195.76 |  | 40163.375 | 1731.205 | 286.016
40163.4167 | 8430.681 | 2589.652 |  | 40163.4167 | 6182.88 | 2299.44 |  | 40163.4167 | 2247.801 | 290.212
40163.4583 | 8173.761 | 2636.572 |  | 40163.4583 | 6165.36 | 2350.56 |  | 40163.4583 | 2008.401 | 286.012
40163.5 | 8224.401 | 2624.693 |  | 40163.5 | 6224.4 | 2351.28 |  | 40163.5 | 2000.001 | 273.413
40163.5417 | 8149.523 | 2625.654 |  | 40163.5417 | 6275.52 | 2369.04 |  | 40163.5417 | 1874.003 | 256.614
40163.5833 | 8966.603 | 2492.816 |  | 40163.5833 | 6433.2 | 2240.4 |  | 40163.5833 | 2533.403 | 252.416
40163.625 | 9726.558 | 2755.264 |  | 40163.625 | 7246.8 | 2477.28 |  | 40163.625 | 2479.758 | 277.984
40163.6667 | 9247.132 | 2726.65 |  | 40163.6667 | 7481.04 | 2461.2 |  | 40163.6667 | 1766.092 | 265.45
40163.7083 | 9218.341 | 2623.807 |  | 40163.7083 | 7368.24 | 2362.56 |  | 40163.7083 | 1850.101 | 261.247
40163.75 | 9398.707 | 2602.212 |  | 40163.75 | 7132.8 | 2340.96 |  | 40163.75 | 2265.907 | 261.252
40163.7917 | 8823.33 | 2549.666 |  | 40163.7917 | 6645.6 | 2288.4 |  | 40163.7917 | 2177.73 | 261.266
40163.8333 | 8612.25 | 2495.666 |  | 40163.8333 | 6111.12 | 2226 |  | 40163.8333 | 2501.13 | 269.666
40163.875 | 8020.557 | 2448.761 |  | 40163.875 | 5565.6 | 2183.28 |  | 40163.875 | 2454.957 | 265.481
40163.9167 | 8042.283 | 2453.567 |  | 40163.9167 | 5322.72 | 2178.96 |  | 40163.9167 | 2719.563 | 274.607
40163.9583 | 7593.364 | 2432.69 |  | 40163.9583 | 5104.8 | 2158.8 |  | 40163.9583 | 2488.564 | 273.89
40164 | 7418.527 | 2432.09 |  | 40164 | 5093.76 | 2162.4 |  | 40164 | 2324.767 | 269.69
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
Подстанция "Белоярская" | [11 empty] | 2013-12-18
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
Время | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A |  | Время | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A |  | Время | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A
40163.0417 | 448.4277 | 33.3914 |  | 40163.0417 | 448.4277 | 0 |  | 40163.0417 | 0 | 33.3914
40163.0833 | 467.616 | 35.8366 |  | 40163.0833 | 467.616 | 0 |  | 40163.0833 | 0 | 35.8366
40163.125 | 531.1268 | 37.7571 |  | 40163.125 | 531.1268 | 0 |  | 40163.125 | 0 | 37.7571
40163.1667 | 576.8882 | 21.9738 |  | 40163.1667 | 576.8882 | 0 |  | 40163.1667 | 0 | 21.9738
40163.2083 | 592.0784 | 25.3224 |  | 40163.2083 | 592.0784 | 0 |  | 40163.2083 | 0 | 25.3224
40163.25 | 611.7284 | 34.05 |  | 40163.25 | 611.7284 | 0 |  | 40163.25 | 0 | 34.05
40163.2917 | 612.1729 | 28.5941 |  | 40163.2917 | 612.1729 | 0 |  | 40163.2917 | 0 | 28.5941
40163.3333 | 593.1632 | 33.2744 |  | 40163.3333 | 593.1632 | 0 |  | 40163.3333 | 0 | 33.2744
40163.375 | 579.9127 | 26.352 |  | 40163.375 | 579.9127 | 0 |  | 40163.375 | 0 | 26.352
40163.4167 | 563.0853 | 34.2913 |  | 40163.4167 | 563.0853 | 0 |  | 40163.4167 | 0 | 34.2913
40163.4583 | 561.5941 | 30.6943 |  | 40163.4583 | 561.5941 | 0 |  | 40163.4583 | 0 | 30.6943
40163.5 | 566.1503 | 30.3017 |  | 40163.5 | 566.1503 | 0 |  | 40163.5 | 0 | 30.3017
40163.5417 | 570.6408 | 28.693 |  | 40163.5417 | 570.6408 | 0 |  | 40163.5417 | 0 | 28.693
40163.5833 | 584.2669 | 38.6168 |  | 40163.5833 | 584.2669 | 0 |  | 40163.5833 | 0 | 38.6168
40163.625 | 661.2302 | 37.796 |  | 40163.625 | 661.2302 | 0 |  | 40163.625 | 0 | 37.796
40163.6667 | 682.9502 | 26.9293 |  | 40163.6667 | 682.9502 | 0 |  | 40163.6667 | 0 | 26.9293
40163.7083 | 671.5508 | 28.4498 |  | 40163.7083 | 671.5508 | 0 |  | 40163.7083 | 0 | 28.4498
40163.75 | 649.2334 | 34.5289 |  | 40163.75 | 649.2334 | 0 |  | 40163.75 | 0 | 34.5289
40163.7917 | 604.9863 | 33.0911 |  | 40163.7917 | 604.9863 | 0 |  | 40163.7917 | 0 | 33.0911
40163.8333 | 554.6792 | 37.9892 |  | 40163.8333 | 554.6792 | 0 |  | 40163.8333 | 0 | 37.9892
40163.875 | 503.5703 | 37.2866 |  | 40163.875 | 503.5703 | 0 |  | 40163.875 | 0 | 37.2866
40163.9167 | 480.8151 | 41.2494 |  | 40163.9167 | 480.8151 | 0 |  | 40163.9167 | 0 | 41.2494
40163.9583 | 460.6362 | 37.5073 |  | 40163.9583 | 460.6362 | 0 |  | 40163.9583 | 0 | 37.5073
40164 | 459.0086 | 35.3318 |  | 40164 | 459.0086 | 0 |  | 40164 | 0 | 35.3318
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!