## Напряжение
|  | Подстанция "Белоярская" |  |  | 2013-06-19
Напряжение на шинах 35 и 6 кВ в характерные часы
Время мск. | Белоярская В1Т-35кВ | Белоярская В1Т-6кВ | Белоярская В2Т-35кВ | Белоярская В2Т-6кВ | Белоярская ТСН
41080.0417 | 38.4819 | 6.5349 | 37.4955 | 6.4417 | 238.2753
41080.2917 | 38.0296 | 6.4767 | 37.1607 | 6.3794 | 237.5179
41080.4167 | 38.2523 | 6.4795 | 37.0881 | 6.3788 | 236.9411
41080.75 | 37.9396 | 6.4594 | 37.2989 | 6.4079 | 235.8147
Напряжение на шинах 35 и 6 кВ
Время мск. | Белоярская В1Т-35кВ | Белоярская В1Т-6кВ | Белоярская В2Т-35кВ | Белоярская В2Т-6кВ | Белоярская ТСН
41080 | 39.704 | 6.5129 | 37.4821 | 6.4443 | 236.3297
41080.0208 | 38.4356 | 6.5465 | 37.5794 | 6.4536 | 238.4947
41080.0417 | 38.4819 | 6.5349 | 37.4955 | 6.4417 | 238.2753
41080.0625 | 38.4747 | 6.5384 | 37.5034 | 6.4459 | 238.4422
41080.0833 | 38.4559 | 6.5288 | 37.5148 | 6.4384 | 238.7615
41080.1042 | 38.64 | 6.5734 | 37.6074 | 6.4642 | 240.1979
41080.125 | 38.5 | 6.5494 | 37.571 | 6.4553 | 239.6235
41080.1458 | 38.509 | 6.5519 | 37.5673 | 6.4477 | 238.6281
41080.1667 | 38.4407 | 6.5497 | 37.5271 | 6.4467 | 239.426
41080.1875 | 38.5795 | 6.548 | 37.5475 | 6.4369 | 239.743
41080.2083 | 38.4933 | 6.5276 | 37.5223 | 6.4314 | 239.1466
41080.2292 | 38.2416 | 6.4933 | 37.3102 | 6.4142 | 237.6587
41080.25 | 38.1385 | 6.4914 | 37.1938 | 6.3942 | 237.3452
41080.2708 | 38.0983 | 6.4941 | 37.1436 | 6.3921 | 237.3481
41080.2917 | 38.0296 | 6.4767 | 37.1607 | 6.3794 | 237.5179
41080.3125 | 38.0085 | 6.4538 | 37.0538 | 6.3653 | 236.2627
41080.3333 | 37.7893 | 6.4363 | 36.9225 | 6.3484 | 235.5531
41080.3542 | 37.9741 | 6.4301 | 36.9848 | 6.3596 | 236.2933
41080.375 | 38.1507 | 6.4763 | 37.1053 | 6.3845 | 237.0664
41080.3958 | 38.3424 | 6.4958 | 37.2308 | 6.3882 | 237.3441
41080.4167 | 38.2523 | 6.4795 | 37.0881 | 6.3788 | 236.9411
41080.4375 | 37.9707 | 6.451 | 37.0027 | 6.3643 | 236.485
41080.4583 | 37.9605 | 6.4615 | 37.0483 | 6.3709 | 236.7991
41080.4792 | 37.9765 | 6.4546 | 36.9795 | 6.3643 | 236.791
41080.5 | 37.9781 | 6.4564 | 37.0409 | 6.3635 | 236.6207
41080.5208 | 37.5321 | 6.4149 | 36.9072 | 6.3557 | 235.1877
41080.5417 | 37.5355 | 6.4063 | 36.9406 | 6.3555 | 234.4244
41080.5625 | 37.7106 | 6.4193 | 37.0439 | 6.3614 | 234.6958
41080.5833 | 37.6939 | 6.3987 | 37.0793 | 6.3683 | 234.2876
41080.6042 | 37.6295 | 6.4068 | 37.0836 | 6.3726 | 234.2991
41080.625 | 37.7351 | 6.4385 | 37.2425 | 6.3983 | 234.8216
41080.6458 | 37.8471 | 6.4435 | 37.2693 | 6.4104 | 235.7073
41080.6667 | 37.9507 | 6.445 | 37.3466 | 6.4149 | 235.9486
41080.6875 | 37.9652 | 6.4543 | 37.3169 | 6.4209 | 236.4475
41080.7083 | 38.0296 | 6.4588 | 37.4011 | 6.4253 | 236.4359
41080.7292 | 37.9795 | 6.4681 | 37.3945 | 6.4279 | 236.407
41080.75 | 37.9396 | 6.4594 | 37.2989 | 6.4079 | 235.8147
41080.7708 | 37.8627 | 6.4741 | 37.2528 | 6.4016 | 236.2154
41080.7917 | 37.7626 | 6.433 | 37.2752 | 6.398 | 235.9042
41080.8125 | 37.5796 | 6.416 | 37.2366 | 6.3924 | 234.9013
41080.8333 | 37.595 | 6.4225 | 37.1898 | 6.3946 | 234.5145
41080.8542 | 37.6761 | 6.4331 | 37.3131 | 6.4005 | 234.5162
41080.875 | 37.866 | 6.4534 | 37.3487 | 6.413 | 234.5953
41080.8958 | 37.8876 | 6.4657 | 37.4407 | 6.4332 | 235.3522
41080.9167 | 37.9446 | 6.4866 | 37.5032 | 6.4445 | 236.4873
41080.9375 | 37.9718 | 6.4996 | 37.4107 | 6.4438 | 236.5219
41080.9583 | 37.9916 | 6.4819 | 37.4604 | 6.4405 | 236.0427
41080.9792 | 37.985 | 6.4803 | 37.4664 | 6.4329 | 235.7223
41081 | 37.967 | 6.4799 | 37.5027 | 6.4279 | 235.9244

## Нагрузка по 110 кВ
Подстанция "Белоярская"
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т по стороне 110кВ | [5 empty] | 2013-06-19
| 1Т |  | 2Т
Время мск. | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 2.7348 | 1.1083 | 1.8012 | 1.5316
40163.2917 | 2.7564 | 1.2595 | 2.874 | 1.8479
40163.4167 | 3.0636 | 1.3597 | 2.6124 | 1.7936
40163.75 | 3.5772 | 1.1848 | 2.5644 | 1.4751
Паспортные данные трансформаторов: |  |  |  | Напряжение по стороне 110 кВ, положения переключателей РПН, ПБВ:
| Qхх, МВАр | Хтр, Ом |  | Время мск. | U С-99, кВ | U С-319, кВ | 1Т |  |  | 2Т
1Т | 0.094 | 124.4485 |  |  |  |  | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35 | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35
2Т | 0.1 | 125.114 |  | 40163.0417 | 119 | 119 | 119 | 1 | 3 | 119 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.2917 | 120 | 120 | 120 | 1 | 3 | 120 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.4167 | 119 | 119 | 119 | 1 | 3 | 119 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.75 | 120 | 120 | 120 | 1 | 3 | 120 | 1 | 3

## Нагрузка по 35-6 кВ
Подстанция "Белоярская" | [5 empty] | 2013-06-19
Нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т по стороне 35кВ
| 1Т |  |  | 2Т
Время мск. | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40164 | 24.1852 | 1.6632 | 0 | 4.2698 | 0.2772 | 0.2604
40163.0208 | 22.8383 | 1.5204 | 0 | 4.3878 | 0.2856 | 0.2436
40163.0417 | 28.356 | 1.89 | 0 | 4.0096 | 0.2604 | 0.2436
40163.0625 | 30.8823 | 2.058 | 0 | 3.8794 | 0.252 | 0.252
40163.0833 | 25.4745 | 1.6968 | 0 | 3.4904 | 0.2268 | 0.2352
40163.1042 | 27.1104 | 1.8144 | 0 | 3.6108 | 0.2352 | 0.2352
40163.125 | 20.4067 | 1.3608 | 0 | 3.4852 | 0.2268 | 0.2352
40163.1458 | 9.4453 | 0.63 | 0 | 3.8728 | 0.252 | 0.2268
40163.1667 | 16.5272 | 1.1004 | 0 | 3.877 | 0.252 | 0.2436
40163.1875 | 27.6557 | 1.848 | 0 | 4.2624 | 0.2772 | 0.252
40163.2083 | 26.7097 | 1.7808 | 0 | 4.3945 | 0.2856 | 0.2856
40163.2292 | 24.9833 | 1.6548 | 0 | 4.4195 | 0.2856 | 0.3528
40163.25 | 16.9125 | 1.1172 | 0 | 4.5637 | 0.294 | 0.3276
40163.2708 | 16.6757 | 1.1004 | 0 | 4.9616 | 0.3192 | 0.4116
40163.2917 | 16.7058 | 1.1004 | 0 | 4.8288 | 0.3108 | 0.3948
40163.3125 | 18.1187 | 1.1928 | 0 | 4.7118 | 0.3024 | 0.3864
40163.3333 | 14.117 | 0.924 | 0 | 4.7286 | 0.3024 | 0.378
40163.3542 | 19.7953 | 1.302 | 0 | 4.4584 | 0.2856 | 0.3864
40163.375 | 25.1699 | 1.6632 | 0 | 4.4439 | 0.2856 | 0.3696
40163.3958 | 24.4116 | 1.6212 | 0 | 4.5592 | 0.294 | 0.378
40163.4167 | 22.6942 | 1.5036 | 0 | 4.5767 | 0.294 | 0.3864
40163.4375 | 25.4169 | 1.6716 | 0 | 4.3251 | 0.2772 | 0.3612
40163.4583 | 19.6747 | 1.2936 | 0 | 4.5816 | 0.294 | 0.3696
40163.4792 | 26.0515 | 1.7136 | 0 | 4.8524 | 0.3108 | 0.378
40163.5 | 27.8383 | 1.8312 | 0 | 4.3207 | 0.2772 | 0.3192
40163.5208 | 21.0622 | 1.3692 | 0 | 4.3363 | 0.2772 | 0.2604
40163.5417 | 24.8072 | 1.6128 | 0 | 3.8073 | 0.2436 | 0.2604
40163.5625 | 24.049 | 1.5708 | 0 | 3.7966 | 0.2436 | 0.2184
40163.5833 | 19.6852 | 1.2852 | 0 | 3.6622 | 0.2352 | 0.2352
40163.6042 | 21.2654 | 1.386 | 0 | 3.6618 | 0.2352 | 0.2352
40163.625 | 11.3098 | 0.7392 | 0 | 3.3857 | 0.2184 | 0.2268
40163.6458 | 9.2261 | 0.6048 | 0 | 3.5134 | 0.2268 | 0.2268
40163.6667 | 14.3125 | 0.9408 | 0 | 3.5062 | 0.2268 | 0.2268
40163.6875 | 20.4387 | 1.344 | 0 | 3.379 | 0.2184 | 0.2268
40163.7083 | 22.0619 | 1.4532 | 0 | 3.112 | 0.2016 | 0.2184
40163.7292 | 17.3663 | 1.1424 | 0 | 3.372 | 0.2184 | 0.2184
40163.75 | 26.4604 | 1.7388 | 0.0168 | 3.5106 | 0.2268 | 0.2184
40163.7708 | 24.849 | 1.6296 | 0.0084 | 3.7754 | 0.2436 | 0.2352
40163.7917 | 25.557 | 1.6716 | 0 | 4.1634 | 0.2688 | 0.2352
40163.8125 | 24.0037 | 1.5624 | 0 | 4.298 | 0.2772 | 0.2436
40163.8333 | 24.768 | 1.6128 | 0 | 4.173 | 0.2688 | 0.2352
40163.8542 | 20.853 | 1.3608 | 0 | 4.4191 | 0.2856 | 0.252
40163.875 | 18.443 | 1.2096 | 0 | 4.2851 | 0.2772 | 0.2352
40163.8958 | 18.8165 | 1.2348 | 0 | 4.2745 | 0.2772 | 0.2436
40163.9167 | 25.3066 | 1.6632 | 0.0084 | 4.1381 | 0.2688 | 0.2436
40163.9375 | 23.6281 | 1.554 | 0 | 3.8891 | 0.252 | 0.2184
40163.9583 | 22.5946 | 1.4868 | 0.0084 | 4.2723 | 0.2772 | 0.2436
40163.9792 | 24.5136 | 1.6128 | 0.0252 | 4.0127 | 0.2604 | 0.2352
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т по стороне 6кВ
| 1Т |  |  | 2Т
Время мск. | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40164 | 74.4642 | 0.84 | 0.96 | 127.7208 | 1.4256 | 1.08
40163.0208 | 73.6587 | 0.8352 | 0.9552 | 134.4075 | 1.5024 | 1.1136
40163.0417 | 74.6372 | 0.8448 | 0.9408 | 138.0964 | 1.5408 | 1.1424
40163.0625 | 80.9547 | 0.9168 | 0.9408 | 150.4756 | 1.68 | 1.1136
40163.0833 | 92.535 | 1.0464 | 0.9168 | 162.271 | 1.8096 | 1.104
40163.1042 | 103.7118 | 1.1808 | 0.9168 | 173.2 | 1.9392 | 1.0896
40163.125 | 113.824 | 1.2912 | 0.9168 | 190.6118 | 2.1312 | 1.1136
40163.1458 | 116.74 | 1.3248 | 0.9504 | 198.5734 | 2.2176 | 1.1232
40163.1667 | 123.9731 | 1.4064 | 0.9312 | 210.6394 | 2.352 | 1.1472
40163.1875 | 127.3902 | 1.4448 | 0.936 | 217.419 | 2.424 | 1.1808
40163.2083 | 129.9109 | 1.4688 | 0.96 | 219.3269 | 2.4432 | 1.2
40163.2292 | 132.731 | 1.4928 | 0.96 | 222.0767 | 2.4672 | 1.2
40163.25 | 134.4795 | 1.512 | 0.9648 | 222.3373 | 2.4624 | 1.2096
40163.2708 | 153.6259 | 1.728 | 1.1424 | 227.18 | 2.5152 | 1.2144
40163.2917 | 147.6203 | 1.656 | 1.0896 | 231.9768 | 2.5632 | 1.2576
40163.3125 | 142.9902 | 1.5984 | 1.0704 | 225.5222 | 2.4864 | 1.2192
40163.3333 | 133.9079 | 1.4928 | 0.9792 | 230.0532 | 2.5296 | 1.2192
40163.3542 | 134.8979 | 1.5024 | 1.0032 | 230.5188 | 2.5392 | 1.2432
40163.375 | 129.2288 | 1.4496 | 1.032 | 217.4674 | 2.4048 | 1.1952
40163.3958 | 142.4931 | 1.6032 | 1.1712 | 211.2666 | 2.3376 | 1.2192
40163.4167 | 139.0029 | 1.56 | 1.1712 | 209.8396 | 2.3184 | 1.224
40163.4375 | 135.3202 | 1.512 | 1.1136 | 209.0109 | 2.304 | 1.2816
40163.4583 | 135.9575 | 1.5216 | 1.104 | 197.9199 | 2.184 | 1.2048
40163.4792 | 141.6845 | 1.584 | 1.1424 | 200.3039 | 2.208 | 1.1808
40163.5 | 133.0618 | 1.488 | 1.0512 | 202.0716 | 2.2272 | 1.2
40163.5208 | 142.5632 | 1.584 | 1.104 | 205.8072 | 2.2656 | 1.2288
40163.5417 | 146.214 | 1.6224 | 1.0992 | 204.0676 | 2.2464 | 1.2192
40163.5625 | 153.2585 | 1.704 | 1.128 | 203.8811 | 2.2464 | 1.1952
40163.5833 | 152.8838 | 1.6944 | 1.128 | 203.6582 | 2.2464 | 1.176
40163.6042 | 158.3135 | 1.7568 | 1.152 | 204.3895 | 2.256 | 1.1808
40163.625 | 154.0922 | 1.7184 | 1.1472 | 209.1994 | 2.3184 | 1.2624
40163.6458 | 142.7907 | 1.5936 | 1.0368 | 210.9662 | 2.3424 | 1.2624
40163.6667 | 146.1974 | 1.632 | 1.0272 | 199.5868 | 2.2176 | 1.1904
40163.6875 | 146.4151 | 1.6368 | 1.0176 | 206.3053 | 2.2944 | 1.1856
40163.7083 | 148.8876 | 1.6656 | 0.9984 | 208.7535 | 2.3232 | 1.1664
40163.7292 | 163.6697 | 1.8336 | 0.9936 | 207.8066 | 2.3136 | 1.104
40163.75 | 164.3186 | 1.8384 | 0.9552 | 210.6175 | 2.3376 | 1.0848
40163.7708 | 165.6582 | 1.8576 | 0.9552 | 207.3607 | 2.2992 | 1.0512
40163.7917 | 158.9609 | 1.7712 | 0.936 | 198.382 | 2.1984 | 1.032
40163.8125 | 145.5615 | 1.6176 | 0.9312 | 185.9846 | 2.0592 | 1.0272
40163.8333 | 126.8606 | 1.4112 | 0.9312 | 166.4178 | 1.8432 | 1.0128
40163.8542 | 111.1419 | 1.2384 | 0.9456 | 150.6774 | 1.6704 | 1.0176
40163.875 | 95.7626 | 1.0704 | 0.9504 | 143.037 | 1.5888 | 1.0224
40163.8958 | 87.4376 | 0.9792 | 0.9312 | 138.2801 | 1.5408 | 1.056
40163.9167 | 84.1652 | 0.9456 | 0.9264 | 147.0668 | 1.6416 | 1.128
40163.9375 | 79.7323 | 0.8976 | 0.9312 | 149.6646 | 1.6704 | 1.1664
40163.9583 | 76.5298 | 0.8592 | 0.9264 | 143.7173 | 1.6032 | 1.1472
40163.9792 | 78.6875 | 0.8832 | 0.912 | 141.3024 | 1.5744 | 1.152
Суммарная нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т
| 1Т |  |  | 2Т
Время мск. | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | - | 2.7348 | 0.9408 | - | 1.8012 | 1.386
40163.2917 | - | 2.7564 | 1.0896 |  | 2.874 | 1.6524
40163.4167 | - | 3.0636 | 1.1712 | - | 2.6124 | 1.6104
40163.75 | - | 3.5772 | 0.972 | - | 2.5644 | 1.3032

## Нагр. в хар. часы
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим ЛЭП - 6кВ | [11 empty] | 2013-06-19
| Белоярская Яч. 1 (тп6) |  |  | Белоярская Яч. 2 (тп7) |  |  | Белоярская Яч. 3 (тп8) |  |  | Белоярская Яч. 4
Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 23.1052 | 260.64 | 341.28
40163.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16933 | 1.92 | 5.76 | 23.4946 | 266.4 | 344.16
40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33926 | 3.84 | 3.84 | 24.1723 | 273.6 | 336.96
40163.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16954 | 1.92 | 3.84 | 26.5752 | 300.96 | 341.28
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16979 | 1.92 | 3.84 | 29.4159 | 332.64 | 334.08
40163.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 1.92 | 5.76 | 31.1136 | 354.24 | 328.32
40163.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16926 | 1.92 | 3.84 | 32.7508 | 371.52 | 329.76
40163.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16919 | 1.92 | 3.84 | 33.2455 | 377.28 | 336.96
40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16925 | 1.92 | 3.84 | 34.6532 | 393.12 | 326.88
40163.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929 | 1.92 | 5.76 | 37.0744 | 420.48 | 325.44
40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 1.92 | 3.84 | 39.8648 | 450.72 | 341.28
40163.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 40.3314 | 453.6 | 336.96
40163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17077 | 1.92 | 3.84 | 41.3684 | 465.12 | 338.4
40163.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1707 | 1.92 | 3.84 | 55.6894 | 626.4 | 518.4
40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 1.92 | 3.84 | 50.4476 | 565.92 | 476.64
40163.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 1.92 | 3.84 | 47.1481 | 527.04 | 440.64
40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17223 | 1.92 | 3.84 | 37.2014 | 414.72 | 341.28
40163.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 39.0471 | 434.88 | 355.68
40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17116 | 1.92 | 5.76 | 41.2077 | 462.24 | 396
40163.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17065 | 1.92 | 3.84 | 54.5228 | 613.44 | 529.92
40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 1.92 | 3.84 | 50.9392 | 571.68 | 522.72
40163.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17184 | 1.92 | 3.84 | 49.3597 | 551.52 | 486.72
40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 48.7646 | 545.76 | 478.08
40163.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17174 | 1.92 | 3.84 | 56.0298 | 626.4 | 525.6
40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17169 | 1.92 | 3.84 | 44.5542 | 498.24 | 436.32
40163.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 1.92 | 3.84 | 48.8603 | 542.88 | 469.44
40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17303 | 1.92 | 3.84 | 50.8721 | 564.48 | 483.84
40163.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 53.3599 | 593.28 | 501.12
40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17324 | 1.92 | 3.84 | 50.1528 | 555.84 | 472.32
40163.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17302 | 1.92 | 3.84 | 53.2037 | 590.4 | 491.04
40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17217 | 1.92 | 3.84 | 52.9423 | 590.4 | 480.96
40163.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17204 | 1.92 | 3.84 | 40.2566 | 449.28 | 349.92
40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 40.2473 | 449.28 | 345.6
40163.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17175 | 1.92 | 3.84 | 41.2195 | 460.8 | 345.6
40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 1.92 | 3.84 | 43.6365 | 488.16 | 338.4
40163.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17138 | 1.92 | 3.84 | 47.0443 | 527.04 | 338.4
40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 1.92 | 3.84 | 47.2362 | 528.48 | 329.76
40163.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17122 | 1.92 | 3.84 | 47.5144 | 532.8 | 332.64
40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 5.76 | 3.84 | 44.7158 | 498.24 | 325.44
40163.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51832 | 5.76 | 3.84 | 42.2431 | 469.44 | 326.88
40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6904 | 7.68 | 3.84 | 37.6698 | 419.04 | 328.32
40163.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 5.76 | 3.84 | 32.6964 | 364.32 | 335.52
40163.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51531 | 5.76 | 3.84 | 29.3729 | 328.32 | 338.4
40163.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51434 | 5.76 | 3.84 | 26.3599 | 295.2 | 339.84
40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51268 | 5.76 | 3.84 | 25.1214 | 282.24 | 332.64
40163.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51165 | 5.76 | 3.84 | 25.0709 | 282.24 | 339.84
40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68407 | 7.68 | 3.84 | 24.8829 | 279.36 | 334.08
40163.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51318 | 5.76 | 3.84 | 24.2477 | 272.16 | 331.2
| Белоярская Яч. 5 |  |  | Белоярская Яч. 10 |  |  | Белоярская Яч. 13 |  |  | Белоярская Яч. 18
Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164 | 24.254 | 273.6 | 276.48 | 168.4309 | 1900 | 1900 | 7.8697 | 87.84 | 77.76 | 26.0602 | 290.88 | 252
40163.0208 | 22.2246 | 252 | 276.48 | 27.3045 | 309.6 | 328.32 | 7.7295 | 86.4 | 77.76 | 26.538 | 296.64 | 252
40163.0417 | 22.6456 | 256.32 | 272.16 | 27.7345 | 313.92 | 328.32 | 7.3565 | 82.08 | 74.88 | 27.3612 | 305.28 | 252
40163.0625 | 24.9222 | 282.24 | 273.6 | 27.7196 | 313.92 | 318.24 | 7.2228 | 80.64 | 73.44 | 29.4072 | 328.32 | 241.92
40163.0833 | 28.1425 | 318.24 | 259.2 | 29.9253 | 338.4 | 319.68 | 7.3603 | 82.08 | 73.44 | 31.7655 | 354.24 | 239.04
40163.1042 | 34.7814 | 396 | 264.96 | 34.5285 | 393.12 | 316.8 | 7.2024 | 80.64 | 73.44 | 34.2113 | 383.04 | 233.28
40163.125 | 37.1938 | 421.92 | 257.76 | 38.4632 | 436.32 | 313.92 | 7.3411 | 82.08 | 74.88 | 39.1527 | 437.76 | 240.48
40163.1458 | 37.8136 | 429.12 | 270.72 | 44.0313 | 499.68 | 322.56 | 7.6077 | 84.96 | 74.88 | 41.391 | 462.24 | 236.16
40163.1667 | 39.8575 | 452.16 | 256.32 | 45.8235 | 519.84 | 334.08 | 7.3509 | 82.08 | 73.44 | 46.0398 | 514.08 | 243.36
40163.1875 | 42.0261 | 476.64 | 267.84 | 49.5171 | 561.6 | 339.84 | 7.4913 | 83.52 | 72 | 47.1433 | 525.6 | 243.36
40163.2083 | 38.9733 | 440.64 | 262.08 | 49.035 | 554.4 | 335.52 | 7.4976 | 83.52 | 72 | 48.8638 | 544.32 | 250.56
40163.2292 | 43.0202 | 483.84 | 264.96 | 51.2145 | 576 | 351.36 | 7.5178 | 83.52 | 72 | 51.5875 | 573.12 | 262.08
40163.25 | 41.8807 | 470.88 | 263.52 | 49.5653 | 557.28 | 352.8 | 7.5413 | 83.52 | 70.56 | 52.0087 | 576 | 263.52
40163.2708 | 44.8076 | 504 | 266.4 | 51.5927 | 580.32 | 354.24 | 7.5438 | 83.52 | 72 | 52.5462 | 581.76 | 264.96
40163.2917 | 44.5428 | 499.68 | 263.52 | 53.1433 | 596.16 | 348.48 | 7.5588 | 83.52 | 69.12 | 54.2148 | 599.04 | 257.76
40163.3125 | 42.5106 | 475.2 | 264.96 | 53.4603 | 597.6 | 347.04 | 7.4448 | 82.08 | 72 | 53.42 | 588.96 | 264.96
40163.3333 | 43.0142 | 479.52 | 272.16 | 54.1229 | 603.36 | 352.8 | 7.4647 | 82.08 | 72 | 54.4794 | 599.04 | 272.16
40163.3542 | 41.633 | 463.68 | 276.48 | 53.7868 | 599.04 | 361.44 | 7.3208 | 80.64 | 72 | 52.5531 | 578.88 | 267.84
40163.375 | 39.7956 | 446.4 | 270.72 | 53.7883 | 603.36 | 364.32 | 7.4225 | 82.08 | 70.56 | 53.3902 | 590.4 | 270.72
40163.3958 | 41.2121 | 463.68 | 277.92 | 48.5074 | 545.76 | 361.44 | 7.5483 | 83.52 | 70.56 | 51.5369 | 570.24 | 266.4
40163.4167 | 39.0064 | 437.76 | 280.8 | 47.3465 | 531.36 | 354.24 | 7.4291 | 82.08 | 70.56 | 53.0464 | 586.08 | 270.72
40163.4375 | 39.0495 | 436.32 | 272.16 | 49.3597 | 551.52 | 360 | 7.446 | 82.08 | 73.44 | 52.9059 | 583.2 | 272.16
40163.4583 | 40.4013 | 452.16 | 273.6 | 47.3492 | 529.92 | 351.36 | 7.8298 | 86.4 | 74.88 | 51.6767 | 570.24 | 276.48
40163.4792 | 38.6412 | 432 | 266.4 | 47.3999 | 529.92 | 345.6 | 7.4461 | 82.08 | 69.12 | 51.6 | 568.8 | 267.84
40163.5 | 41.7213 | 466.56 | 272.16 | 46.7433 | 522.72 | 338.4 | 7.447 | 82.08 | 70.56 | 52.6519 | 580.32 | 269.28
40163.5208 | 45.1018 | 501.12 | 276.48 | 47.5643 | 528.48 | 339.84 | 7.3253 | 80.64 | 69.12 | 50.885 | 560.16 | 266.4
40163.5417 | 44.7726 | 496.8 | 266.4 | 49.3148 | 547.2 | 348.48 | 7.4563 | 82.08 | 70.56 | 51.0169 | 561.6 | 267.84
40163.5625 | 49.6039 | 551.52 | 272.16 | 50.8991 | 565.92 | 347.04 | 7.3188 | 80.64 | 70.56 | 51.8851 | 571.68 | 280.8
40163.5833 | 49.763 | 551.52 | 285.12 | 50.6725 | 561.6 | 348.48 | 7.1803 | 79.2 | 72 | 49.8702 | 550.08 | 273.6
40163.6042 | 51.1275 | 567.36 | 293.76 | 53.0739 | 588.96 | 362.88 | 7.3058 | 80.64 | 70.56 | 49.9667 | 551.52 | 279.36
40163.625 | 48.6811 | 542.88 | 295.2 | 54.4918 | 607.68 | 362.88 | 7.4064 | 82.08 | 72 | 51.4553 | 570.24 | 285.12
40163.6458 | 48.6434 | 542.88 | 303.84 | 52.5143 | 586.08 | 364.32 | 7.2628 | 80.64 | 72 | 51.2285 | 568.8 | 283.68
40163.6667 | 50.5671 | 564.48 | 303.84 | 54.05 | 603.36 | 371.52 | 7.2577 | 80.64 | 72 | 47.4343 | 527.04 | 283.68
40163.6875 | 50.3651 | 563.04 | 296.64 | 55.6463 | 622.08 | 375.84 | 7.2509 | 80.64 | 72 | 49.9794 | 555.84 | 276.48
40163.7083 | 50.2013 | 561.6 | 290.88 | 55.4789 | 620.64 | 371.52 | 7.246 | 80.64 | 72 | 52.5334 | 584.64 | 275.04
40163.7292 | 57.5843 | 645.12 | 292.32 | 55.5277 | 622.08 | 358.56 | 7.3724 | 82.08 | 73.44 | 53.2882 | 593.28 | 270.72
40163.75 | 58.0478 | 649.44 | 279.36 | 58.8201 | 658.08 | 355.68 | 7.3954 | 82.08 | 72 | 51.7678 | 574.56 | 263.52
40163.7708 | 58.4298 | 655.2 | 282.24 | 59.3287 | 665.28 | 335.52 | 7.5325 | 83.52 | 73.44 | 54.6757 | 606.24 | 276.48
40163.7917 | 55.7009 | 620.64 | 275.04 | 60.7411 | 676.8 | 335.52 | 7.6667 | 84.96 | 74.88 | 51.8479 | 574.56 | 270.72
40163.8125 | 50.0179 | 555.84 | 266.4 | 58.4406 | 649.44 | 328.32 | 7.6735 | 84.96 | 76.32 | 47.0814 | 521.28 | 266.4
40163.8333 | 43.3656 | 482.4 | 269.28 | 53.0743 | 590.4 | 325.44 | 7.5408 | 83.52 | 76.32 | 41.8645 | 463.68 | 259.2
40163.8542 | 39.2874 | 437.76 | 272.16 | 45.1029 | 502.56 | 325.44 | 7.6638 | 84.96 | 76.32 | 37.0199 | 410.4 | 260.64
40163.875 | 32.2071 | 360 | 270.72 | 38.7774 | 433.44 | 329.76 | 7.6488 | 84.96 | 77.76 | 34.7437 | 385.92 | 260.64
40163.8958 | 29.5745 | 331.2 | 267.84 | 33.8178 | 378.72 | 326.88 | 7.4956 | 83.52 | 76.32 | 30.4992 | 339.84 | 257.76
40163.9167 | 29.0947 | 326.88 | 264.96 | 31.1454 | 349.92 | 325.44 | 7.6114 | 84.96 | 77.76 | 34.0576 | 380.16 | 264.96
40163.9375 | 26.4779 | 298.08 | 267.84 | 29.0362 | 326.88 | 316.8 | 7.6122 | 84.96 | 76.32 | 31.7392 | 354.24 | 266.4
40163.9583 | 24.1133 | 270.72 | 263.52 | 28.0894 | 315.36 | 318.24 | 7.7452 | 86.4 | 76.32 | 30.7228 | 342.72 | 264.96
40163.9792 | 26.8136 | 300.96 | 262.08 | 27.4551 | 308.16 | 318.24 | 7.7544 | 86.4 | 76.32 | 29.079 | 324 | 257.76
| Белоярская Яч. 19 |  |  | Белоярская Яч. 20 |  |  | Белоярская Яч. 21 |  |  | Белоярская Яч. 22 (тп5)
Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164 | 60.3771 | 673.92 | 361.44 | 19.3516 | 216 | 211.68 | 14.4492 | 161.28 | 165.6 | 0 | 0 | 0
40163.0208 | 62.609 | 699.84 | 370.08 | 23.7038 | 264.96 | 252 | 13.7843 | 154.08 | 161.28 | 0 | 0 | 0
40163.0417 | 60.6592 | 676.8 | 360 | 28.1355 | 313.92 | 286.56 | 15.1003 | 168.48 | 164.16 | 0 | 0 | 0
40163.0625 | 68.2299 | 761.76 | 351.36 | 30.697 | 342.72 | 286.56 | 15.3485 | 171.36 | 156.96 | 0 | 0 | 0
40163.0833 | 75.9273 | 846.72 | 347.04 | 30.9907 | 345.6 | 282.24 | 16.6575 | 185.76 | 155.52 | 0 | 0 | 0
40163.1042 | 81.1553 | 908.64 | 349.92 | 32.0248 | 358.56 | 276.48 | 18.7776 | 210.24 | 154.08 | 0 | 0 | 0
40163.125 | 91.1846 | 1019.52 | 362.88 | 32.9707 | 368.64 | 272.16 | 20.4779 | 228.96 | 158.4 | 0 | 0 | 0
40163.1458 | 94 | 1049.76 | 367.2 | 33.5254 | 374.4 | 276.48 | 22.823 | 254.88 | 167.04 | 0 | 0 | 0
40163.1667 | 97.8829 | 1092.96 | 378.72 | 34.691 | 387.36 | 272.16 | 24.8898 | 277.92 | 178.56 | 0 | 0 | 0
40163.1875 | 101.6487 | 1133.28 | 411.84 | 35.5189 | 396 | 270.72 | 25.7028 | 286.56 | 178.56 | 0 | 0 | 0
40163.2083 | 102.1228 | 1137.6 | 419.04 | 35.032 | 390.24 | 272.16 | 26.7587 | 298.08 | 178.56 | 0 | 0 | 0
40163.2292 | 101.1011 | 1123.2 | 421.92 | 35.6446 | 396 | 264.96 | 26.4418 | 293.76 | 178.56 | 0 | 0 | 0
40163.25 | 101.157 | 1120.32 | 424.8 | 36.016 | 398.88 | 264.96 | 26.5244 | 293.76 | 178.56 | 0 | 0 | 0
40163.2708 | 106.5231 | 1179.36 | 443.52 | 35.1175 | 388.8 | 259.2 | 26.2731 | 290.88 | 177.12 | 0 | 0 | 0
40163.2917 | 108.2993 | 1196.64 | 466.56 | 35.0572 | 387.36 | 260.64 | 27.368 | 302.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0
40163.3125 | 102.9217 | 1134.72 | 437.76 | 36.5712 | 403.2 | 266.4 | 25.208 | 277.92 | 175.68 | 0 | 0 | 0
40163.3333 | 105.9467 | 1164.96 | 437.76 | 37.3236 | 410.4 | 267.84 | 25.1443 | 276.48 | 167.04 | 0 | 0 | 0
40163.3542 | 109.1587 | 1202.4 | 463.68 | 37.3885 | 411.84 | 272.16 | 24.9692 | 275.04 | 168.48 | 0 | 0 | 0
40163.375 | 96.1023 | 1062.72 | 401.76 | 36.4616 | 403.2 | 272.16 | 24.4814 | 270.72 | 172.8 | 0 | 0 | 0
40163.3958 | 92.5322 | 1023.84 | 437.76 | 35.6594 | 394.56 | 269.28 | 24.2067 | 267.84 | 167.04 | 0 | 0 | 0
40163.4167 | 90.5829 | 1000.8 | 449.28 | 35.5815 | 393.12 | 267.84 | 24.112 | 266.4 | 168.48 | 0 | 0 | 0
40163.4375 | 90.6585 | 999.36 | 499.68 | 34.8787 | 384.48 | 264.96 | 23.6444 | 260.64 | 171.36 | 0 | 0 | 1.92
40163.4583 | 81.4299 | 898.56 | 410.4 | 34.0596 | 375.84 | 264.96 | 23.6199 | 260.64 | 164.16 | 0 | 0 | 0
40163.4792 | 84.1277 | 927.36 | 411.84 | 33.9646 | 374.4 | 263.52 | 23.7752 | 262.08 | 169.92 | 0 | 0 | 0
40163.5 | 84.5304 | 931.68 | 423.36 | 34.6222 | 381.6 | 264.96 | 23.3863 | 257.76 | 165.6 | 0 | 0 | 0
40163.5208 | 88.8198 | 977.76 | 446.4 | 35.4494 | 390.24 | 272.16 | 23.4149 | 257.76 | 171.36 | 0 | 0 | 0
40163.5417 | 88.1677 | 970.56 | 446.4 | 35.4502 | 390.24 | 269.28 | 22.4998 | 247.68 | 167.04 | 0 | 0 | 0
40163.5625 | 85.8653 | 946.08 | 396 | 36.4633 | 401.76 | 276.48 | 22.7406 | 250.56 | 165.6 | 0 | 0 | 0
40163.5833 | 88.2519 | 973.44 | 380.16 | 36.8151 | 406.08 | 277.92 | 22.4546 | 247.68 | 168.48 | 0 | 0 | 0
40163.6042 | 87.1482 | 961.92 | 377.28 | 37.1815 | 410.4 | 279.36 | 22.9612 | 253.44 | 172.8 | 0 | 0 | 0
40163.625 | 89.9168 | 996.48 | 424.8 | 36.9023 | 408.96 | 279.36 | 24.1684 | 267.84 | 191.52 | 0 | 0 | 0
40163.6458 | 91.8222 | 1019.52 | 449.28 | 37.7405 | 419.04 | 282.24 | 23.4743 | 260.64 | 177.12 | 0 | 0 | 0
40163.6667 | 85.6668 | 951.84 | 375.84 | 37.9733 | 421.92 | 285.12 | 22.1619 | 246.24 | 172.8 | 0 | 0 | 0
40163.6875 | 88.435 | 983.52 | 371.52 | 38.3262 | 426.24 | 285.12 | 22.7885 | 253.44 | 174.24 | 0 | 0 | 0
40163.7083 | 87.0813 | 969.12 | 361.44 | 38.4296 | 427.68 | 285.12 | 23.5495 | 262.08 | 169.92 | 0 | 0 | 0
40163.7292 | 90.4088 | 1006.56 | 357.12 | 32.9818 | 367.2 | 231.84 | 24.4453 | 272.16 | 168.48 | 0 | 0 | 0
40163.75 | 91.3397 | 1013.76 | 352.8 | 35.939 | 398.88 | 220.32 | 24.5216 | 272.16 | 165.6 | 0 | 0 | 0
40163.7708 | 95.3253 | 1056.96 | 387.36 | 26.3638 | 292.32 | 144 | 23.8963 | 264.96 | 169.92 | 0 | 0 | 0
40163.7917 | 92.2606 | 1022.4 | 378.72 | 23.6499 | 262.08 | 138.24 | 23.52 | 260.64 | 167.04 | 0 | 0 | 0
40163.8125 | 87.7899 | 972 | 362.88 | 21.0696 | 233.28 | 132.48 | 22.7603 | 252 | 181.44 | 0 | 0 | 0
40163.8333 | 78.6584 | 871.2 | 362.88 | 18.592 | 205.92 | 132.48 | 19.8921 | 220.32 | 172.8 | 0 | 0 | 0
40163.8542 | 73.2604 | 812.16 | 375.84 | 15.8471 | 175.68 | 136.8 | 17.146 | 190.08 | 167.04 | 0 | 0 | 0
40163.875 | 71.3024 | 792 | 381.6 | 14.5198 | 161.28 | 139.68 | 15.6865 | 174.24 | 165.6 | 0 | 0 | 0
40163.8958 | 67.2015 | 748.8 | 371.52 | 18.4804 | 205.92 | 177.12 | 14.7326 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 0
40163.9167 | 65.277 | 728.64 | 370.08 | 27.2203 | 303.84 | 249.12 | 13.8036 | 154.08 | 165.6 | 0 | 0 | 0
40163.9375 | 65.9298 | 735.84 | 370.08 | 31.0941 | 347.04 | 285.12 | 13.1602 | 146.88 | 161.28 | 0 | 0 | 0
40163.9583 | 62.2201 | 694.08 | 362.88 | 30.3355 | 338.4 | 280.8 | 13.1669 | 146.88 | 162.72 | 0 | 0 | 0
40163.9792 | 60.6136 | 675.36 | 367.2 | 30.6299 | 341.28 | 285.12 | 13.441 | 149.76 | 161.28 | 0 | 0 | 0
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим ЛЭП - 35 кВ и ТСН
| Белоярская В1Т-35кВ |  |  | Белоярская В2Т-35кВ |  |  | Белоярская ТСН
Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164 | 24.1852 | 1663.2 | 0 | 4.0309 | 277.2 | 260.4 | 6.0635 | 2.482 | 2.27
40163.0208 | 22.8383 | 1520.4 | 0 | 4.2901 | 285.6 | 243.6 | 5.6405 | 2.33 | 2.148
40163.0417 | 28.356 | 1890 | 0 | 3.9068 | 260.4 | 243.6 | 1.4102 | 0.582 | 0.592
40163.0625 | 30.8823 | 2058 | 0 | 3.7815 | 252 | 252 | 1.0315 | 0.426 | 0.464
40163.0833 | 25.4745 | 1696.8 | 0 | 3.405 | 226.8 | 235.2 | 1.0349 | 0.428 | 0.46
40163.1042 | 27.1104 | 1814.4 | 0 | 3.5143 | 235.2 | 235.2 | 1.0191 | 0.424 | 0.456
40163.125 | 20.4067 | 1360.8 | 0 | 3.4011 | 226.8 | 235.2 | 1.0312 | 0.428 | 0.458
40163.1458 | 9.4453 | 630 | 0 | 3.7781 | 252 | 226.8 | 1.0355 | 0.428 | 0.464
40163.1667 | 16.5272 | 1100.4 | 0 | 3.7848 | 252 | 243.6 | 1.0128 | 0.42 | 0.45
40163.1875 | 27.6557 | 1848 | 0 | 4.1484 | 277.2 | 252 | 1.0114 | 0.42 | 0.444
40163.2083 | 26.7097 | 1780.8 | 0 | 4.2836 | 285.6 | 285.6 | 1.0091 | 0.418 | 0.44
40163.2292 | 24.9833 | 1654.8 | 0 | 4.3118 | 285.6 | 352.8 | 1.0106 | 0.416 | 0.442
40163.25 | 16.9125 | 1117.2 | 0 | 4.4507 | 294 | 327.6 | 1.0071 | 0.414 | 0.438
40163.2708 | 16.6757 | 1100.4 | 0 | 4.8372 | 319.2 | 411.6 | 0.99246 | 0.408 | 0.432
40163.2917 | 16.7058 | 1100.4 | 0 | 4.7184 | 310.8 | 394.8 | 0.99661 | 0.41 | 0.434
40163.3125 | 18.1187 | 1192.8 | 0 | 4.5935 | 302.4 | 386.4 | 1.0068 | 0.412 | 0.442
40163.3333 | 14.117 | 924 | 0 | 4.6201 | 302.4 | 378 | 1 | 0.408 | 0.448
40163.3542 | 19.7953 | 1302 | 0 | 4.3422 | 285.6 | 386.4 | 1.0116 | 0.414 | 0.448
40163.375 | 25.1699 | 1663.2 | 0 | 4.3221 | 285.6 | 369.6 | 0.98877 | 0.406 | 0.44
40163.3958 | 24.4116 | 1621.2 | 0 | 4.427 | 294 | 378 | 0.98275 | 0.404 | 0.438
40163.4167 | 22.6942 | 1503.6 | 0 | 4.4374 | 294 | 386.4 | 0.99417 | 0.408 | 0.44
40163.4375 | 25.4169 | 1671.6 | 0 | 4.2149 | 277.2 | 361.2 | 0.98632 | 0.404 | 0.444
40163.4583 | 19.6747 | 1293.6 | 0 | 4.4715 | 294 | 369.6 | 0.98013 | 0.402 | 0.432
40163.4792 | 26.0515 | 1713.6 | 0 | 4.725 | 310.8 | 378 | 0.97041 | 0.398 | 0.422
40163.5 | 27.8383 | 1831.2 | 0 | 4.214 | 277.2 | 319.2 | 0.96135 | 0.394 | 0.426
40163.5208 | 21.0622 | 1369.2 | 0 | 4.2641 | 277.2 | 260.4 | 0.97212 | 0.396 | 0.428
40163.5417 | 24.8072 | 1612.8 | 0 | 3.7469 | 243.6 | 260.4 | 0.98514 | 0.4 | 0.434
40163.5625 | 24.049 | 1570.8 | 0 | 3.7295 | 243.6 | 218.4 | 0.97908 | 0.398 | 0.432
40163.5833 | 19.6852 | 1285.2 | 0 | 3.6025 | 235.2 | 235.2 | 0.98571 | 0.4 | 0.432
40163.6042 | 21.2654 | 1386 | 0 | 3.6087 | 235.2 | 235.2 | 0.99059 | 0.402 | 0.436
40163.625 | 11.3098 | 739.2 | 0 | 3.3415 | 218.4 | 226.8 | 0.98839 | 0.402 | 0.44
40163.6458 | 9.2261 | 604.8 | 0 | 3.4598 | 226.8 | 226.8 | 1.0092 | 0.412 | 0.446
40163.6667 | 14.3125 | 940.8 | 0 | 3.4503 | 226.8 | 226.8 | 0.98856 | 0.404 | 0.442
40163.6875 | 20.4387 | 1344 | 0 | 3.3213 | 218.4 | 226.8 | 0.99624 | 0.408 | 0.446
40163.7083 | 22.0619 | 1453.2 | 0 | 3.0606 | 201.6 | 218.4 | 0.99141 | 0.406 | 0.438
40163.7292 | 17.3663 | 1142.4 | 0 | 3.32 | 218.4 | 218.4 | 1.0062 | 0.412 | 0.438
40163.75 | 26.4604 | 1738.8 | 16.8 | 3.4514 | 226.8 | 218.4 | 0.98912 | 0.404 | 0.424
40163.7708 | 24.849 | 1629.6 | 8.4 | 3.7145 | 243.6 | 235.2 | 0.98744 | 0.404 | 0.43
40163.7917 | 25.557 | 1671.6 | 0 | 4.1097 | 268.8 | 235.2 | 3.1963 | 1.306 | 1.272
40163.8125 | 24.0037 | 1562.4 | 0 | 4.2587 | 277.2 | 243.6 | 5.5056 | 2.24 | 1.526
40163.8333 | 24.768 | 1612.8 | 0 | 4.128 | 268.8 | 235.2 | 5.7461 | 2.334 | 1.526
40163.8542 | 20.853 | 1360.8 | 0 | 4.3765 | 285.6 | 252 | 5.7903 | 2.352 | 1.532
40163.875 | 18.443 | 1209.6 | 0 | 4.2265 | 277.2 | 235.2 | 5.7982 | 2.356 | 1.524
40163.8958 | 18.8165 | 1234.8 | 0 | 4.2241 | 277.2 | 243.6 | 5.7747 | 2.354 | 1.524
40163.9167 | 25.3066 | 1663.2 | 8.4 | 4.09 | 268.8 | 243.6 | 5.7225 | 2.344 | 1.456
40163.9375 | 23.6281 | 1554 | 0 | 3.8316 | 252 | 218.4 | 5.7559 | 2.358 | 1.464
40163.9583 | 22.5946 | 1486.8 | 8.4 | 4.2126 | 277.2 | 243.6 | 5.7186 | 2.338 | 1.446
40163.9792 | 24.5136 | 1612.8 | 25.2 | 3.9579 | 260.4 | 235.2 | 5.7313 | 2.34 | 1.44

## Нагрузка ежечасно
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени, | [11 empty] | 2013-06-19 |  | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени, | [8 empty] | 2013-06-19 | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени, | [10 empty] | 2013-06-19
заведенным под действие АЧР и САОН | [13 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН | [9 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН
| Белоярская Яч. 4 |  |  | Белоярская Яч. 5 |  |  | Белоярская Яч. 10 |  |  | Белоярская Яч. 13 |  |  |  |  | Белоярская Яч. 1 (тп6) |  |  | Белоярская Яч. 3 (тп8) |  |  | Белоярская Яч. 22 (тп5) |  |  |  | Белоярская Яч. 18 |  |  | Белоярская Яч. 19 |  |  | Белоярская Яч. 20 |  |  | Белоярская Яч. 21
Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар |  | Время мск | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164 | 23.1052 | 260.64 | 341.28 | 24.254 | 273.6 | 276.48 | 27.4454 | 309.6 | 328.32 | 7.8697 | 87.84 | 77.76 |  | 40164 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40164 | 26.0602 | 290.88 | 252 | 60.3771 | 673.92 | 361.44 | 19.3516 | 216 | 211.68 | 14.4492 | 161.28 | 165.6
40163.0208 | 23.4946 | 266.4 | 344.16 | 22.2246 | 252 | 276.48 | 27.6855 | 313.92 | 328.32 | 7.7295 | 86.4 | 77.76 |  | 40163.0208 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 40163.0208 | 26.538 | 296.64 | 252 | 62.609 | 699.84 | 370.08 | 23.7038 | 264.96 | 252 | 13.7843 | 154.08 | 161.28
40163.0417 | 24.1723 | 273.6 | 336.96 | 22.6456 | 256.32 | 272.16 | 27.7345 | 313.92 | 318.24 | 7.3565 | 82.08 | 74.88 |  | 40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.34041 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.0417 | 27.3612 | 305.28 | 252 | 60.6592 | 676.8 | 360 | 28.1355 | 313.92 | 286.56 | 15.1003 | 168.48 | 164.16
40163.0625 | 26.5752 | 300.96 | 341.28 | 24.9222 | 282.24 | 273.6 | 29.8812 | 338.4 | 319.68 | 7.2228 | 80.64 | 73.44 |  | 40163.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.0625 | 29.4072 | 328.32 | 241.92 | 68.2299 | 761.76 | 351.36 | 30.697 | 342.72 | 286.56 | 15.3485 | 171.36 | 156.96
40163.0833 | 29.4159 | 332.64 | 334.08 | 28.1425 | 318.24 | 259.2 | 34.7643 | 393.12 | 316.8 | 7.3603 | 82.08 | 73.44 |  | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.0833 | 31.7655 | 354.24 | 239.04 | 75.9273 | 846.72 | 347.04 | 30.9907 | 345.6 | 282.24 | 16.6575 | 185.76 | 155.52
40163.1042 | 31.1136 | 354.24 | 328.32 | 34.7814 | 396 | 264.96 | 38.3228 | 436.32 | 313.92 | 7.2024 | 80.64 | 73.44 |  | 40163.1042 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 40163.1042 | 34.2113 | 383.04 | 233.28 | 81.1553 | 908.64 | 349.92 | 32.0248 | 358.56 | 276.48 | 18.7776 | 210.24 | 154.08
40163.125 | 32.7508 | 371.52 | 329.76 | 37.1938 | 421.92 | 257.76 | 44.0486 | 499.68 | 322.56 | 7.3411 | 82.08 | 74.88 |  | 40163.125 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.125 | 39.1527 | 437.76 | 240.48 | 91.1846 | 1019.52 | 362.88 | 32.9707 | 368.64 | 272.16 | 20.4779 | 228.96 | 158.4
40163.1458 | 33.2455 | 377.28 | 336.96 | 37.8136 | 429.12 | 270.72 | 45.8078 | 519.84 | 334.08 | 7.6077 | 84.96 | 74.88 |  | 40163.1458 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.1458 | 41.391 | 462.24 | 236.16 | 94 | 1049.76 | 367.2 | 33.5254 | 374.4 | 276.48 | 22.823 | 254.88 | 167.04
40163.1667 | 34.6532 | 393.12 | 326.88 | 39.8575 | 452.16 | 256.32 | 49.5046 | 561.6 | 339.84 | 7.3509 | 82.08 | 73.44 |  | 40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.1667 | 46.0398 | 514.08 | 243.36 | 97.8829 | 1092.96 | 378.72 | 34.691 | 387.36 | 272.16 | 24.8898 | 277.92 | 178.56
40163.1875 | 37.0744 | 420.48 | 325.44 | 42.0261 | 476.64 | 267.84 | 48.8823 | 554.4 | 335.52 | 7.4913 | 83.52 | 72 |  | 40163.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 40163.1875 | 47.1433 | 525.6 | 243.36 | 101.6487 | 1133.28 | 411.84 | 35.5189 | 396 | 270.72 | 25.7028 | 286.56 | 178.56
40163.2083 | 39.8648 | 450.72 | 341.28 | 38.9733 | 440.64 | 262.08 | 50.9454 | 576 | 351.36 | 7.4976 | 83.52 | 72 |  | 40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.2083 | 48.8638 | 544.32 | 250.56 | 102.1228 | 1137.6 | 419.04 | 35.032 | 390.24 | 272.16 | 26.7587 | 298.08 | 178.56
40163.2292 | 40.3314 | 453.6 | 336.96 | 43.0202 | 483.84 | 264.96 | 49.5501 | 557.28 | 352.8 | 7.5178 | 83.52 | 72 |  | 40163.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.2292 | 51.5875 | 573.12 | 262.08 | 101.1011 | 1123.2 | 421.92 | 35.6446 | 396 | 264.96 | 26.4418 | 293.76 | 178.56
40163.25 | 41.3684 | 465.12 | 338.4 | 41.8807 | 470.88 | 263.52 | 51.6145 | 580.32 | 354.24 | 7.5413 | 83.52 | 70.56 |  | 40163.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.25 | 52.0087 | 576 | 263.52 | 101.157 | 1120.32 | 424.8 | 36.016 | 398.88 | 264.96 | 26.5244 | 293.76 | 178.56
40163.2708 | 55.6894 | 626.4 | 518.4 | 44.8076 | 504 | 266.4 | 53.0009 | 596.16 | 348.48 | 7.5438 | 83.52 | 72 |  | 40163.2708 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.2708 | 52.5462 | 581.76 | 264.96 | 106.5231 | 1179.36 | 443.52 | 35.1175 | 388.8 | 259.2 | 26.2731 | 290.88 | 177.12
40163.2917 | 50.4476 | 565.92 | 476.64 | 44.5428 | 499.68 | 263.52 | 53.2717 | 597.6 | 347.04 | 7.5588 | 83.52 | 69.12 |  | 40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.2917 | 54.2148 | 599.04 | 257.76 | 108.2993 | 1196.64 | 466.56 | 35.0572 | 387.36 | 260.64 | 27.368 | 302.4 | 194.4
40163.3125 | 47.1481 | 527.04 | 440.64 | 42.5106 | 475.2 | 264.96 | 53.9756 | 603.36 | 352.8 | 7.4448 | 82.08 | 72 |  | 40163.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.3125 | 53.42 | 588.96 | 264.96 | 102.9217 | 1134.72 | 437.76 | 36.5712 | 403.2 | 266.4 | 25.208 | 277.92 | 175.68
40163.3333 | 37.2014 | 414.72 | 341.28 | 43.0142 | 479.52 | 272.16 | 53.7354 | 599.04 | 361.44 | 7.4647 | 82.08 | 72 |  | 40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.3333 | 54.4794 | 599.04 | 272.16 | 105.9467 | 1164.96 | 437.76 | 37.3236 | 410.4 | 267.84 | 25.1443 | 276.48 | 167.04
40163.3542 | 39.0471 | 434.88 | 355.68 | 41.633 | 463.68 | 276.48 | 54.1747 | 603.36 | 364.32 | 7.3208 | 80.64 | 72 |  | 40163.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.3542 | 52.5531 | 578.88 | 267.84 | 109.1587 | 1202.4 | 463.68 | 37.3885 | 411.84 | 272.16 | 24.9692 | 275.04 | 168.48
40163.375 | 41.2077 | 462.24 | 396 | 39.7956 | 446.4 | 270.72 | 48.6534 | 545.76 | 361.44 | 7.4225 | 82.08 | 70.56 |  | 40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 40163.375 | 53.3902 | 590.4 | 270.72 | 96.1023 | 1062.72 | 401.76 | 36.4616 | 403.2 | 272.16 | 24.4814 | 270.72 | 172.8
40163.3958 | 54.5228 | 613.44 | 529.92 | 41.2121 | 463.68 | 277.92 | 47.2275 | 531.36 | 354.24 | 7.5483 | 83.52 | 70.56 |  | 40163.3958 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.3958 | 51.5369 | 570.24 | 266.4 | 92.5322 | 1023.84 | 437.76 | 35.6594 | 394.56 | 269.28 | 24.2067 | 267.84 | 167.04
40163.4167 | 50.9392 | 571.68 | 522.72 | 39.0064 | 437.76 | 280.8 | 49.1429 | 551.52 | 360 | 7.4291 | 82.08 | 70.56 |  | 40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.4167 | 53.0464 | 586.08 | 270.72 | 90.5829 | 1000.8 | 449.28 | 35.5815 | 393.12 | 267.84 | 24.112 | 266.4 | 168.48
40163.4375 | 49.3597 | 551.52 | 486.72 | 39.0495 | 436.32 | 272.16 | 47.4265 | 529.92 | 351.36 | 7.446 | 82.08 | 73.44 |  | 40163.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 1.92 | 40163.4375 | 52.9059 | 583.2 | 272.16 | 90.6585 | 999.36 | 499.68 | 34.8787 | 384.48 | 264.96 | 23.6444 | 260.64 | 171.36
40163.4583 | 48.7646 | 545.76 | 478.08 | 40.4013 | 452.16 | 273.6 | 47.3492 | 529.92 | 345.6 | 7.8298 | 86.4 | 74.88 |  | 40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.4583 | 51.6767 | 570.24 | 276.48 | 81.4299 | 898.56 | 410.4 | 34.0596 | 375.84 | 264.96 | 23.6199 | 260.64 | 164.16
40163.4792 | 56.0298 | 626.4 | 525.6 | 38.6412 | 432 | 266.4 | 46.7559 | 522.72 | 338.4 | 7.4461 | 82.08 | 69.12 |  | 40163.4792 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.4792 | 51.6 | 568.8 | 267.84 | 84.1277 | 927.36 | 411.84 | 33.9646 | 374.4 | 263.52 | 23.7752 | 262.08 | 169.92
40163.5 | 44.5542 | 498.24 | 436.32 | 41.7213 | 466.56 | 272.16 | 47.2584 | 528.48 | 339.84 | 7.447 | 82.08 | 70.56 |  | 40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.5 | 52.6519 | 580.32 | 269.28 | 84.5304 | 931.68 | 423.36 | 34.6222 | 381.6 | 264.96 | 23.3863 | 257.76 | 165.6
40163.5208 | 48.8603 | 542.88 | 469.44 | 45.1018 | 501.12 | 276.48 | 49.2491 | 547.2 | 348.48 | 7.3253 | 80.64 | 69.12 |  | 40163.5208 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.5208 | 50.885 | 560.16 | 266.4 | 88.8198 | 977.76 | 446.4 | 35.4494 | 390.24 | 272.16 | 23.4149 | 257.76 | 171.36
40163.5417 | 50.8721 | 564.48 | 483.84 | 44.7726 | 496.8 | 266.4 | 51.0019 | 565.92 | 347.04 | 7.4563 | 82.08 | 70.56 |  | 40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.5417 | 51.0169 | 561.6 | 267.84 | 88.1677 | 970.56 | 446.4 | 35.4502 | 390.24 | 269.28 | 22.4998 | 247.68 | 167.04
40163.5625 | 53.3599 | 593.28 | 501.12 | 49.6039 | 551.52 | 272.16 | 50.5105 | 561.6 | 348.48 | 7.3188 | 80.64 | 70.56 |  | 40163.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.5625 | 51.8851 | 571.68 | 280.8 | 85.8653 | 946.08 | 396 | 36.4633 | 401.76 | 276.48 | 22.7406 | 250.56 | 165.6
40163.5833 | 50.1528 | 555.84 | 472.32 | 49.763 | 551.52 | 285.12 | 53.1412 | 588.96 | 362.88 | 7.1803 | 79.2 | 72 |  | 40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.5833 | 49.8702 | 550.08 | 273.6 | 88.2519 | 973.44 | 380.16 | 36.8151 | 406.08 | 277.92 | 22.4546 | 247.68 | 168.48
40163.6042 | 53.2037 | 590.4 | 491.04 | 51.1275 | 567.36 | 293.76 | 54.7609 | 607.68 | 362.88 | 7.3058 | 80.64 | 70.56 |  | 40163.6042 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.6042 | 49.9667 | 551.52 | 279.36 | 87.1482 | 961.92 | 377.28 | 37.1815 | 410.4 | 279.36 | 22.9612 | 253.44 | 172.8
40163.625 | 52.9423 | 590.4 | 480.96 | 48.6811 | 542.88 | 295.2 | 52.5549 | 586.08 | 364.32 | 7.4064 | 82.08 | 72 |  | 40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.625 | 51.4553 | 570.24 | 285.12 | 89.9168 | 996.48 | 424.8 | 36.9023 | 408.96 | 279.36 | 24.1684 | 267.84 | 191.52
40163.6458 | 40.2566 | 449.28 | 349.92 | 48.6434 | 542.88 | 303.84 | 54.0626 | 603.36 | 371.52 | 7.2628 | 80.64 | 72 |  | 40163.6458 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.6458 | 51.2285 | 568.8 | 283.68 | 91.8222 | 1019.52 | 449.28 | 37.7405 | 419.04 | 282.24 | 23.4743 | 260.64 | 177.12
40163.6667 | 40.2473 | 449.28 | 345.6 | 50.5671 | 564.48 | 303.84 | 55.727 | 622.08 | 375.84 | 7.2577 | 80.64 | 72 |  | 40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.6667 | 47.4343 | 527.04 | 283.68 | 85.6668 | 951.84 | 375.84 | 37.9733 | 421.92 | 285.12 | 22.1619 | 246.24 | 172.8
40163.6875 | 41.2195 | 460.8 | 345.6 | 50.3651 | 563.04 | 296.64 | 55.5175 | 620.64 | 371.52 | 7.2509 | 80.64 | 72 |  | 40163.6875 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.6875 | 49.9794 | 555.84 | 276.48 | 88.435 | 983.52 | 371.52 | 38.3262 | 426.24 | 285.12 | 22.7885 | 253.44 | 174.24
40163.7083 | 43.6365 | 488.16 | 338.4 | 50.2013 | 561.6 | 290.88 | 55.6076 | 622.08 | 358.56 | 7.246 | 80.64 | 72 |  | 40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.7083 | 52.5334 | 584.64 | 275.04 | 87.0813 | 969.12 | 361.44 | 38.4296 | 427.68 | 285.12 | 23.5495 | 262.08 | 169.92
40163.7292 | 47.0443 | 527.04 | 338.4 | 57.5843 | 645.12 | 292.32 | 58.7411 | 658.08 | 355.68 | 7.3724 | 82.08 | 73.44 |  | 40163.7292 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.7292 | 53.2882 | 593.28 | 270.72 | 90.4088 | 1006.56 | 357.12 | 32.9818 | 367.2 | 231.84 | 24.4453 | 272.16 | 168.48
40163.75 | 47.2362 | 528.48 | 329.76 | 58.0478 | 649.44 | 279.36 | 59.4636 | 665.28 | 335.52 | 7.3954 | 82.08 | 72 |  | 40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.75 | 51.7678 | 574.56 | 263.52 | 91.3397 | 1013.76 | 352.8 | 35.939 | 398.88 | 220.32 | 24.5216 | 272.16 | 165.6
40163.7708 | 47.5144 | 532.8 | 332.64 | 58.4298 | 655.2 | 282.24 | 60.3561 | 676.8 | 335.52 | 7.5325 | 83.52 | 73.44 |  | 40163.7708 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 1.92 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.7708 | 54.6757 | 606.24 | 276.48 | 95.3253 | 1056.96 | 387.36 | 26.3638 | 292.32 | 144 | 23.8963 | 264.96 | 169.92
40163.7917 | 44.7158 | 498.24 | 325.44 | 55.7009 | 620.64 | 275.04 | 58.2857 | 649.44 | 328.32 | 7.6667 | 84.96 | 74.88 |  | 40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.7917 | 51.8479 | 574.56 | 270.72 | 92.2606 | 1022.4 | 378.72 | 23.6499 | 262.08 | 138.24 | 23.52 | 260.64 | 167.04
40163.8125 | 42.2431 | 469.44 | 326.88 | 50.0179 | 555.84 | 266.4 | 53.1278 | 590.4 | 325.44 | 7.6735 | 84.96 | 76.32 |  | 40163.8125 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.8125 | 47.0814 | 521.28 | 266.4 | 87.7899 | 972 | 362.88 | 21.0696 | 233.28 | 132.48 | 22.7603 | 252 | 181.44
40163.8333 | 37.6698 | 419.04 | 328.32 | 43.3656 | 482.4 | 269.28 | 45.1779 | 502.56 | 325.44 | 7.5408 | 83.52 | 76.32 |  | 40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.68082 | 7.68 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.8333 | 41.8645 | 463.68 | 259.2 | 78.6584 | 871.2 | 362.88 | 18.592 | 205.92 | 132.48 | 19.8921 | 220.32 | 172.8
40163.8542 | 32.6964 | 364.32 | 335.52 | 39.2874 | 437.76 | 272.16 | 38.8997 | 433.44 | 329.76 | 7.6638 | 84.96 | 76.32 |  | 40163.8542 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.8542 | 37.0199 | 410.4 | 260.64 | 73.2604 | 812.16 | 375.84 | 15.8471 | 175.68 | 136.8 | 17.146 | 190.08 | 167.04
40163.875 | 29.3729 | 328.32 | 338.4 | 32.2071 | 360 | 270.72 | 33.8819 | 378.72 | 326.88 | 7.6488 | 84.96 | 77.76 |  | 40163.875 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.875 | 34.7437 | 385.92 | 260.64 | 71.3024 | 792 | 381.6 | 14.5198 | 161.28 | 139.68 | 15.6865 | 174.24 | 165.6
40163.8958 | 26.3599 | 295.2 | 339.84 | 29.5745 | 331.2 | 267.84 | 31.2461 | 349.92 | 325.44 | 7.4956 | 83.52 | 76.32 |  | 40163.8958 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.8958 | 30.4992 | 339.84 | 257.76 | 67.2015 | 748.8 | 371.52 | 18.4804 | 205.92 | 177.12 | 14.7326 | 164.16 | 164.16
40163.9167 | 25.1214 | 282.24 | 332.64 | 29.0947 | 326.88 | 264.96 | 29.0947 | 326.88 | 316.8 | 7.6114 | 84.96 | 77.76 |  | 40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.9167 | 34.0576 | 380.16 | 264.96 | 65.277 | 728.64 | 370.08 | 27.2203 | 303.84 | 249.12 | 13.8036 | 154.08 | 165.6
40163.9375 | 25.0709 | 282.24 | 339.84 | 26.4779 | 298.08 | 267.84 | 28.0129 | 315.36 | 318.24 | 7.6122 | 84.96 | 76.32 |  | 40163.9375 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.9375 | 31.7392 | 354.24 | 266.4 | 65.9298 | 735.84 | 370.08 | 31.0941 | 347.04 | 285.12 | 13.1602 | 146.88 | 161.28
40163.9583 | 24.8829 | 279.36 | 334.08 | 24.1133 | 270.72 | 263.52 | 27.4481 | 308.16 | 318.24 | 7.7452 | 86.4 | 76.32 |  | 40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 0.68082 | 7.68 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 40163.9583 | 30.7228 | 342.72 | 264.96 | 62.2201 | 694.08 | 362.88 | 30.3355 | 338.4 | 280.8 | 13.1669 | 146.88 | 162.72
40163.9792 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 40163.9792 | 0 |  |  | 13.441 | 149.76 | 161.28 | 0
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6,35кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени, | [11 empty] | 2013-06-19 | [11 empty] | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящему фидеру яч.19 и ТСН ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени, | [11 empty] | 2013-06-19
не заведенным под действие АЧР и САОН | [23 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
|  |  |  | Белоярская В1Т-35кВ |  |  | Белоярская В2Т-35кВ | [23 empty] | Белоярская Яч. 2 (тп7) |  |  | Белоярская ТСН
|  |  | Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | [20 empty] | Время мск. | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
|  |  | 40164 | 24.1852 | 1663.2 | 0 | 4.0309 | 277.2 | 260.4 | [20 empty] | 40164 | 0 | 0 | 0 | 6.0635 | 2.482 | 2.27
|  |  | 40163.0208 | 22.8383 | 1520.4 | 0 | 4.2901 | 285.6 | 243.6 | [20 empty] | 40163.0208 | 0 | 0 | 0 | 5.6405 | 2.33 | 2.148
|  |  | 40163.0417 | 28.356 | 1890 | 0 | 3.9068 | 260.4 | 243.6 | [20 empty] | 40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0.582 | 0.592
|  |  | 40163.0625 | 30.8823 | 2058 | 0 | 3.7815 | 252 | 252 | [20 empty] | 40163.0625 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.426 | 0.464
|  |  | 40163.0833 | 25.4745 | 1696.8 | 0 | 3.405 | 226.8 | 235.2 | [20 empty] | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0.428 | 0.46
|  |  | 40163.1042 | 27.1104 | 1814.4 | 0 | 3.5143 | 235.2 | 235.2 | [20 empty] | 40163.1042 | 0 | 0 | 0 | 1.0191 | 0.424 | 0.456
|  |  | 40163.125 | 20.4067 | 1360.8 | 0 | 3.4011 | 226.8 | 235.2 | [20 empty] | 40163.125 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.428 | 0.458
|  |  | 40163.1458 | 9.4453 | 630 | 0 | 3.7781 | 252 | 226.8 | [20 empty] | 40163.1458 | 0 | 0 | 0 | 1.0355 | 0.428 | 0.464
|  |  | 40163.1667 | 16.5272 | 1100.4 | 0 | 3.7848 | 252 | 243.6 | [20 empty] | 40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.42 | 0.45
|  |  | 40163.1875 | 27.6557 | 1848 | 0 | 4.1484 | 277.2 | 252 | [20 empty] | 40163.1875 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0.42 | 0.444
|  |  | 40163.2083 | 26.7097 | 1780.8 | 0 | 4.2836 | 285.6 | 285.6 | [20 empty] | 40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 0.418 | 0.44
|  |  | 40163.2292 | 24.9833 | 1654.8 | 0 | 4.3118 | 285.6 | 352.8 | [20 empty] | 40163.2292 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0.416 | 0.442
|  |  | 40163.25 | 16.9125 | 1117.2 | 0 | 4.4507 | 294 | 327.6 | [20 empty] | 40163.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 0.414 | 0.438
|  |  | 40163.2708 | 16.6757 | 1100.4 | 0 | 4.8372 | 319.2 | 411.6 | [20 empty] | 40163.2708 | 0 | 0 | 0 | 0.99246 | 0.408 | 0.432
|  |  | 40163.2917 | 16.7058 | 1100.4 | 0 | 4.7184 | 310.8 | 394.8 | [20 empty] | 40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0.41 | 0.434
|  |  | 40163.3125 | 18.1187 | 1192.8 | 0 | 4.5935 | 302.4 | 386.4 | [20 empty] | 40163.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.412 | 0.442
|  |  | 40163.3333 | 14.117 | 924 | 0 | 4.6201 | 302.4 | 378 | [20 empty] | 40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.408 | 0.448
|  |  | 40163.3542 | 19.7953 | 1302 | 0 | 4.3422 | 285.6 | 386.4 | [20 empty] | 40163.3542 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 0.414 | 0.448
|  |  | 40163.375 | 25.1699 | 1663.2 | 0 | 4.3221 | 285.6 | 369.6 | [20 empty] | 40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0.98877 | 0.406 | 0.44
|  |  | 40163.3958 | 24.4116 | 1621.2 | 0 | 4.427 | 294 | 378 | [20 empty] | 40163.3958 | 0 | 0 | 0 | 0.98275 | 0.404 | 0.438
|  |  | 40163.4167 | 22.6942 | 1503.6 | 0 | 4.4374 | 294 | 386.4 | [20 empty] | 40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0.408 | 0.44
|  |  | 40163.4375 | 25.4169 | 1671.6 | 0 | 4.2149 | 277.2 | 361.2 | [20 empty] | 40163.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | 0.404 | 0.444
|  |  | 40163.4583 | 19.6747 | 1293.6 | 0 | 4.4715 | 294 | 369.6 | [20 empty] | 40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.98013 | 0.402 | 0.432
|  |  | 40163.4792 | 26.0515 | 1713.6 | 0 | 4.725 | 310.8 | 378 | [20 empty] | 40163.4792 | 0 | 0 | 0 | 0.97041 | 0.398 | 0.422
|  |  | 40163.5 | 27.8383 | 1831.2 | 0 | 4.214 | 277.2 | 319.2 | [20 empty] | 40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96135 | 0.394 | 0.426
|  |  | 40163.5208 | 21.0622 | 1369.2 | 0 | 4.2641 | 277.2 | 260.4 | [20 empty] | 40163.5208 | 0 | 0 | 0 | 0.97212 | 0.396 | 0.428
|  |  | 40163.5417 | 24.8072 | 1612.8 | 0 | 3.7469 | 243.6 | 260.4 | [20 empty] | 40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.98514 | 0.4 | 0.434
|  |  | 40163.5625 | 24.049 | 1570.8 | 0 | 3.7295 | 243.6 | 218.4 | [20 empty] | 40163.5625 | 0 | 0 | 0 | 0.97908 | 0.398 | 0.432
|  |  | 40163.5833 | 19.6852 | 1285.2 | 0 | 3.6025 | 235.2 | 235.2 | [20 empty] | 40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.98571 | 0.4 | 0.432
|  |  | 40163.6042 | 21.2654 | 1386 | 0 | 3.6087 | 235.2 | 235.2 | [20 empty] | 40163.6042 | 0 | 0 | 0 | 0.99059 | 0.402 | 0.436
|  |  | 40163.625 | 11.3098 | 739.2 | 0 | 3.3415 | 218.4 | 226.8 | [20 empty] | 40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0.98839 | 0.402 | 0.44
|  |  | 40163.6458 | 9.2261 | 604.8 | 0 | 3.4598 | 226.8 | 226.8 | [20 empty] | 40163.6458 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0.412 | 0.446
|  |  | 40163.6667 | 14.3125 | 940.8 | 0 | 3.4503 | 226.8 | 226.8 | [20 empty] | 40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.98856 | 0.404 | 0.442
|  |  | 40163.6875 | 20.4387 | 1344 | 0 | 3.3213 | 218.4 | 226.8 | [20 empty] | 40163.6875 | 0 | 0 | 0 | 0.99624 | 0.408 | 0.446
|  |  | 40163.7083 | 22.0619 | 1453.2 | 0 | 3.0606 | 201.6 | 218.4 | [20 empty] | 40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.99141 | 0.406 | 0.438
|  |  | 40163.7292 | 17.3663 | 1142.4 | 0 | 3.32 | 218.4 | 218.4 | [20 empty] | 40163.7292 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0.412 | 0.438
|  |  | 40163.75 | 26.4604 | 1738.8 | 16.8 | 3.4514 | 226.8 | 218.4 | [20 empty] | 40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0.98912 | 0.404 | 0.424
|  |  | 40163.7708 | 24.849 | 1629.6 | 8.4 | 3.7145 | 243.6 | 235.2 | [20 empty] | 40163.7708 | 0 | 0 | 0 | 0.98744 | 0.404 | 0.43
|  |  | 40163.7917 | 25.557 | 1671.6 | 0 | 4.1097 | 268.8 | 235.2 | [20 empty] | 40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.1963 | 1.306 | 1.272
|  |  | 40163.8125 | 24.0037 | 1562.4 | 0 | 4.2587 | 277.2 | 243.6 | [20 empty] | 40163.8125 | 0 | 0 | 0 | 5.5056 | 2.24 | 1.526
|  |  | 40163.8333 | 24.768 | 1612.8 | 0 | 4.128 | 268.8 | 235.2 | [20 empty] | 40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.7461 | 2.334 | 1.526
|  |  | 40163.8542 | 20.853 | 1360.8 | 0 | 4.3765 | 285.6 | 252 | [20 empty] | 40163.8542 | 0 | 0 | 0 | 5.7903 | 2.352 | 1.532
|  |  | 40163.875 | 18.443 | 1209.6 | 0 | 4.2265 | 277.2 | 235.2 | [20 empty] | 40163.875 | 0 | 0 | 0 | 5.7982 | 2.356 | 1.524
|  |  | 40163.8958 | 18.8165 | 1234.8 | 0 | 4.2241 | 277.2 | 243.6 | [20 empty] | 40163.8958 | 0 | 0 | 0 | 5.7747 | 2.354 | 1.524
|  |  | 40163.9167 | 25.3066 | 1663.2 | 8.4 | 4.09 | 268.8 | 243.6 | [20 empty] | 40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 5.7225 | 2.344 | 1.456
|  |  | 40163.9375 | 23.6281 | 1554 | 0 | 3.8316 | 252 | 218.4 | [20 empty] | 40163.9375 | 0 | 0 | 0 | 5.7559 | 2.358 | 1.464
|  |  | 40163.9583 | 22.5946 | 1486.8 | 8.4 | 4.2126 | 277.2 | 243.6 | [20 empty] | 40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 5.7186 | 2.338 | 1.446
40163.9792 | 26.4287 | 296.64 | 312.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 40163.9792 | 0 |  |  | 0
Подстанция "Белоярская" | [11 empty] | 2013-06-19 | [17 empty] | Подстанция "Белоярская" | [5 empty] | 2013-06-19
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени | [23 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени
По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
Время мск. | P, кВт | Q, кВар |  | Время мск. | P, кВт | Q, кВар |  | Время мск. | P, кВт | Q, кВар
40164 | 4218.562 | 2281.07 |  | 40164 | 2275.68 | 2018.4 |  | 40164 | 1942.882 | 262.67
40163.0208 | 4144.49 | 2313.588 |  | 40163.0208 | 2336.16 | 2067.84 |  | 40163.0208 | 1808.33 | 245.748
40163.0417 | 4545.222 | 2312.992 |  | 40163.0417 | 2394.24 | 2068.8 |  | 40163.0417 | 2150.982 | 244.192
40163.0625 | 4918.746 | 2301.104 |  | 40163.0625 | 2608.32 | 2048.64 |  | 40163.0625 | 2310.426 | 252.464
40163.0833 | 4784.348 | 2246.86 |  | 40163.0833 | 2860.32 | 2011.2 |  | 40163.0833 | 1924.028 | 235.66
40163.1042 | 5179.624 | 2235.816 |  | 40163.1042 | 3129.6 | 2000.16 |  | 40163.1042 | 2050.024 | 235.656
40163.125 | 5020.028 | 2258.378 |  | 40163.125 | 3432 | 2022.72 |  | 40163.125 | 1588.028 | 235.658
40163.1458 | 4436.828 | 2294.624 |  | 40163.1458 | 3554.4 | 2067.36 |  | 40163.1458 | 882.428 | 227.264
40163.1667 | 5116.02 | 2317.17 |  | 40163.1667 | 3763.2 | 2073.12 |  | 40163.1667 | 1352.82 | 244.05
40163.1875 | 6004.02 | 2363.484 |  | 40163.1875 | 3878.4 | 2111.04 |  | 40163.1875 | 2125.62 | 252.444
40163.2083 | 5989.858 | 2436.92 |  | 40163.2083 | 3923.04 | 2150.88 |  | 40163.2083 | 2066.818 | 286.04
40163.2292 | 5905.136 | 2511.322 |  | 40163.2292 | 3964.32 | 2158.08 |  | 40163.2292 | 1940.816 | 353.242
40163.25 | 5402.334 | 2490.438 |  | 40163.25 | 3990.72 | 2162.4 |  | 40163.25 | 1411.614 | 328.038
40163.2708 | 5672.808 | 2765.952 |  | 40163.2708 | 4252.8 | 2353.92 |  | 40163.2708 | 1420.008 | 412.032
40163.2917 | 5645.69 | 2734.754 |  | 40163.2917 | 4234.08 | 2339.52 |  | 40163.2917 | 1411.61 | 395.234
40163.3125 | 5590.012 | 2665.882 |  | 40163.3125 | 4094.4 | 2279.04 |  | 40163.3125 | 1495.612 | 386.842
40163.3333 | 5254.968 | 2573.968 |  | 40163.3333 | 4028.16 | 2195.52 |  | 40163.3333 | 1226.808 | 378.448
40163.3542 | 5638.734 | 2631.328 |  | 40163.3542 | 4050.72 | 2244.48 |  | 40163.3542 | 1588.014 | 386.848
40163.375 | 5814.646 | 2591.96 |  | 40163.375 | 3865.44 | 2221.92 |  | 40163.375 | 1949.206 | 370.04
40163.3958 | 5866.004 | 2755.398 |  | 40163.3958 | 3950.4 | 2376.96 |  | 40163.3958 | 1915.604 | 378.438
40163.4167 | 5689.368 | 2781.08 |  | 40163.4167 | 3891.36 | 2394.24 |  | 40163.4167 | 1798.008 | 386.84
40163.4375 | 5778.644 | 2759.244 |  | 40163.4375 | 3829.44 | 2397.6 |  | 40163.4375 | 1949.204 | 361.644
40163.4583 | 5307.522 | 2662.032 |  | 40163.4583 | 3719.52 | 2292 |  | 40163.4583 | 1588.002 | 370.032
40163.4792 | 5822.558 | 2694.902 |  | 40163.4792 | 3797.76 | 2316.48 |  | 40163.4792 | 2024.798 | 378.422
40163.5 | 5837.434 | 2565.546 |  | 40163.5 | 3728.64 | 2245.92 |  | 40163.5 | 2108.794 | 319.626
40163.5208 | 5506.476 | 2584.508 |  | 40163.5208 | 3859.68 | 2323.68 |  | 40163.5208 | 1646.796 | 260.828
40163.5417 | 5738.08 | 2583.074 |  | 40163.5417 | 3881.28 | 2322.24 |  | 40163.5417 | 1856.8 | 260.834
40163.5625 | 5771.918 | 2533.872 |  | 40163.5625 | 3957.12 | 2315.04 |  | 40163.5625 | 1814.798 | 218.832
40163.5833 | 5475.52 | 2531.952 |  | 40163.5833 | 3954.72 | 2296.32 |  | 40163.5833 | 1520.8 | 235.632
40163.6042 | 5646.882 | 2566.516 |  | 40163.6042 | 4025.28 | 2330.88 |  | 40163.6042 | 1621.602 | 235.636
40163.625 | 5004.882 | 2624.36 |  | 40163.625 | 4046.88 | 2397.12 |  | 40163.625 | 958.002 | 227.24
40163.6458 | 4778.092 | 2520.686 |  | 40163.6458 | 3946.08 | 2293.44 |  | 40163.6458 | 832.012 | 227.246
40163.6667 | 5031.524 | 2445.802 |  | 40163.6667 | 3863.52 | 2218.56 |  | 40163.6667 | 1168.004 | 227.242
40163.6875 | 5508.888 | 2424.206 |  | 40163.6875 | 3946.08 | 2196.96 |  | 40163.6875 | 1562.808 | 227.246
40163.7083 | 5653.126 | 2374.038 |  | 40163.7083 | 3997.92 | 2155.2 |  | 40163.7083 | 1655.206 | 218.838
40163.7292 | 5514.652 | 2310.678 |  | 40163.7292 | 4153.44 | 2091.84 |  | 40163.7292 | 1361.212 | 218.838
40163.75 | 6152.564 | 2258.344 |  | 40163.75 | 4186.56 | 2022.72 |  | 40163.75 | 1966.004 | 235.624
40163.7708 | 6044.324 | 2249.47 |  | 40163.7708 | 4170.72 | 2005.44 |  | 40163.7708 | 1873.604 | 244.03
40163.7917 | 5920.426 | 2198.712 |  | 40163.7917 | 3978.72 | 1962.24 |  | 40163.7917 | 1941.706 | 236.472
40163.8125 | 5526.8 | 2187.206 |  | 40163.8125 | 3684.96 | 1942.08 |  | 40163.8125 | 1841.84 | 245.126
40163.8333 | 5140.254 | 2167.286 |  | 40163.8333 | 3256.32 | 1930.56 |  | 40163.8333 | 1883.934 | 236.726
40163.8542 | 4563.312 | 2211.452 |  | 40163.8542 | 2914.56 | 1957.92 |  | 40163.8542 | 1648.752 | 253.532
40163.875 | 4160.356 | 2201.844 |  | 40163.875 | 2671.2 | 1965.12 |  | 40163.875 | 1489.156 | 236.724
40163.8958 | 4038.674 | 2228.964 |  | 40163.8958 | 2524.32 | 1983.84 |  | 40163.8958 | 1514.354 | 245.124
40163.9167 | 4527.784 | 2299.216 |  | 40163.9167 | 2593.44 | 2045.76 |  | 40163.9167 | 1934.344 | 253.456
40163.9375 | 4378.758 | 2308.824 |  | 40163.9375 | 2570.4 | 2088.96 |  | 40163.9375 | 1808.358 | 219.864
40163.9583 | 4240.738 | 2320.806 |  | 40163.9583 | 2474.4 | 2067.36 |  | 40163.9583 | 1766.338 | 253.446
40163.9792 | #REF! | 473.76 |  | 40163.9792 | 149.76 | 161.28 |  | 40163.9792 | 296.64 | #REF!
Подстанция "Белоярская" | [11 empty] | 2013-06-19
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов по московскому времени
По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
Время мск. | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A |  | Время мск. | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A |  | Время мск. | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A
40164 | 203.0826 | 28.216 |  | 40164 | 203.0826 | 0 |  | 40164 | 0 | 28.216
40163.0208 | 207.9394 | 27.1283 |  | 40163.0208 | 207.9394 | 0 |  | 40163.0208 | 0 | 27.1283
40163.0417 | 213.5054 | 32.2628 |  | 40163.0417 | 213.5054 | 0 |  | 40163.0417 | 0 | 32.2628
40163.0625 | 232.4543 | 34.6638 |  | 40163.0625 | 232.4543 | 0 |  | 40163.0625 | 0 | 34.6638
40163.0833 | 255.1944 | 28.8796 |  | 40163.0833 | 255.1944 | 0 |  | 40163.0833 | 0 | 28.8796
40163.1042 | 277.7594 | 30.6247 |  | 40163.1042 | 277.7594 | 0 |  | 40163.1042 | 0 | 30.6247
40163.125 | 305.2904 | 23.8078 |  | 40163.125 | 305.2904 | 0 |  | 40163.125 | 0 | 23.8078
40163.1458 | 316.3841 | 13.2235 |  | 40163.1458 | 316.3841 | 0 |  | 40163.1458 | 0 | 13.2235
40163.1667 | 335.0399 | 20.312 |  | 40163.1667 | 335.0399 | 0 |  | 40163.1667 | 0 | 20.312
40163.1875 | 345.658 | 31.8041 |  | 40163.1875 | 345.658 | 0 |  | 40163.1875 | 0 | 31.8041
40163.2083 | 350.2286 | 30.9934 |  | 40163.2083 | 350.2286 | 0 |  | 40163.2083 | 0 | 30.9934
40163.2292 | 355.1944 | 29.2951 |  | 40163.2292 | 355.1944 | 0 |  | 40163.2292 | 0 | 29.2951
40163.25 | 358.2813 | 21.3631 |  | 40163.25 | 358.2813 | 0 |  | 40163.25 | 0 | 21.3631
40163.2708 | 381.6718 | 21.5129 |  | 40163.2708 | 381.6718 | 0 |  | 40163.2708 | 0 | 21.5129
40163.2917 | 380.9304 | 21.4243 |  | 40163.2917 | 380.9304 | 0 |  | 40163.2917 | 0 | 21.4243
40163.3125 | 369.3702 | 22.7121 |  | 40163.3125 | 369.3702 | 0 |  | 40163.3125 | 0 | 22.7121
40163.3333 | 364.48 | 18.7371 |  | 40163.3333 | 364.48 | 0 |  | 40163.3333 | 0 | 18.7371
40163.3542 | 366.2452 | 24.1375 |  | 40163.3542 | 366.2452 | 0 |  | 40163.3542 | 0 | 24.1375
40163.375 | 347.6849 | 29.492 |  | 40163.375 | 347.6849 | 0 |  | 40163.375 | 0 | 29.492
40163.3958 | 354.6161 | 28.8386 |  | 40163.3958 | 354.6161 | 0 |  | 40163.3958 | 0 | 28.8386
40163.4167 | 350.0106 | 27.1316 |  | 40163.4167 | 350.0106 | 0 |  | 40163.4167 | 0 | 27.1316
40163.4375 | 345.5393 | 29.6318 |  | 40163.4375 | 345.5393 | 0 |  | 40163.4375 | 0 | 29.6318
40163.4583 | 335.131 | 24.1462 |  | 40163.4583 | 335.131 | 0 |  | 40163.4583 | 0 | 24.1462
40163.4792 | 342.5106 | 30.7766 |  | 40163.4792 | 342.5106 | 0 |  | 40163.4792 | 0 | 30.7766
40163.5 | 336.3419 | 32.0523 |  | 40163.5 | 336.3419 | 0 |  | 40163.5 | 0 | 32.0523
40163.5208 | 349.2758 | 25.3263 |  | 40163.5208 | 349.2758 | 0 |  | 40163.5208 | 0 | 25.3263
40163.5417 | 351.4077 | 28.5541 |  | 40163.5417 | 351.4077 | 0 |  | 40163.5417 | 0 | 28.5541
40163.5625 | 357.7475 | 27.7785 |  | 40163.5625 | 357.7475 | 0 |  | 40163.5625 | 0 | 27.7785
40163.5833 | 357.7994 | 23.2877 |  | 40163.5833 | 357.7994 | 0 |  | 40163.5833 | 0 | 23.2877
40163.6042 | 363.8257 | 24.8741 |  | 40163.6042 | 363.8257 | 0 |  | 40163.6042 | 0 | 24.8741
40163.625 | 364.1976 | 14.6514 |  | 40163.625 | 364.1976 | 0 |  | 40163.625 | 0 | 14.6514
40163.6458 | 354.6611 | 12.6859 |  | 40163.6458 | 354.6611 | 0 |  | 40163.6458 | 0 | 12.6859
40163.6667 | 347.0354 | 17.7629 |  | 40163.6667 | 347.0354 | 0 |  | 40163.6667 | 0 | 17.7629
40163.6875 | 354.0523 | 23.76 |  | 40163.6875 | 354.0523 | 0 |  | 40163.6875 | 0 | 23.76
40163.7083 | 358.4554 | 25.1225 |  | 40163.7083 | 358.4554 | 0 |  | 40163.7083 | 0 | 25.1225
40163.7292 | 372.0364 | 20.6864 |  | 40163.7292 | 372.0364 | 0 |  | 40163.7292 | 0 | 20.6864
40163.75 | 375.8814 | 29.9118 |  | 40163.75 | 375.8814 | 0 |  | 40163.75 | 0 | 29.9118
40163.7708 | 374.2641 | 28.5636 |  | 40163.7708 | 374.2641 | 0 |  | 40163.7708 | 0 | 28.5636
40163.7917 | 358.1581 | 29.6666 |  | 40163.7917 | 358.1581 | 0 |  | 40163.7917 | 0 | 29.6666
40163.8125 | 332.2741 | 28.2625 |  | 40163.8125 | 332.2741 | 0 |  | 40163.8125 | 0 | 28.2625
40163.8333 | 293.442 | 28.896 |  | 40163.8333 | 293.442 | 0 |  | 40163.8333 | 0 | 28.896
40163.8542 | 262.3312 | 25.2295 |  | 40163.8542 | 262.3312 | 0 |  | 40163.8542 | 0 | 25.2295
40163.875 | 239.8738 | 22.6696 |  | 40163.875 | 239.8738 | 0 |  | 40163.875 | 0 | 22.6696
40163.8958 | 226.1003 | 23.0406 |  | 40163.8958 | 226.1003 | 0 |  | 40163.8958 | 0 | 23.0406
40163.9167 | 231.7912 | 29.3965 |  | 40163.9167 | 231.7912 | 0 |  | 40163.9167 | 0 | 29.3965
40163.9375 | 229.6079 | 27.4597 |  | 40163.9375 | 229.6079 | 0 |  | 40163.9375 | 0 | 27.4597
40163.9583 | 221.3158 | 26.8072 |  | 40163.9583 | 221.3158 | 0 |  | 40163.9583 | 0 | 26.8072
40163.9792 | 39.8697 | #REF! |  | 40163.9792 | 39.8697 | 0 |  | 40163.9792 | 26.4287 | 0