## Напряжение
|  | Подстанция "Белоярская" |  |  | 2014-06-18
Напряжение на шинах 35 и 6 кВ в характерные часы
Время | Белоярская В1Т-35кВ | Белоярская В1Т-6кВ | Белоярская В2Т-35кВ | Белоярская В2Т-6кВ | Белоярская ТСН
41080.0417 | 37.3678 | 6.4009 | 37.1357 | 6.3764 | 232.8148
41080.2917 | 36.8744 | 6.3528 | 36.619 | 6.3024 | 232.1641
41080.4167 | 36.9213 | 6.3602 | 36.6642 | 6.3117 | 232.4204
41080.75 | 37.0466 | 6.3799 | 36.7848 | 6.3365 | 233.1075
Напряжение на шинах 35 и 6 кВ
Время | Белоярская В1Т-35кВ | Белоярская В1Т-6кВ | Белоярская В2Т-35кВ | Белоярская В2Т-6кВ | Белоярская ТСН
41080 | 37.304 | 6.3912 | 37.0884 | 6.3678 | 232.5492
41080.0417 | 37.3678 | 6.4009 | 37.1357 | 6.3764 | 232.8148
41080.0833 | 37.4312 | 6.4067 | 37.1238 | 6.3833 | 233.8806
41080.125 | 37.3145 | 6.3966 | 37.1589 | 6.3767 | 232.94
41080.1667 | 37.3425 | 6.3872 | 37.0191 | 6.3382 | 233.2212
41080.2083 | 37.3534 | 6.3977 | 36.9088 | 6.3466 | 233.4926
41080.25 | 36.8587 | 6.3503 | 36.604 | 6.2993 | 232.0775
41080.2917 | 36.8744 | 6.3528 | 36.619 | 6.3024 | 232.1641
41080.3333 | 36.89 | 6.3553 | 36.6341 | 6.3055 | 232.2495
41080.375 | 36.9057 | 6.3577 | 36.6492 | 6.3086 | 232.3356
41080.4167 | 36.9213 | 6.3602 | 36.6642 | 6.3117 | 232.4204
41080.4583 | 36.937 | 6.3627 | 36.6793 | 6.3148 | 232.507
41080.5 | 36.9527 | 6.3651 | 36.6944 | 6.3179 | 232.5925
41080.5417 | 36.9683 | 6.3676 | 36.7094 | 6.321 | 232.6779
41080.5833 | 36.984 | 6.3701 | 36.7245 | 6.3241 | 232.7645
41080.625 | 36.9996 | 6.3725 | 36.7396 | 6.3272 | 232.85
41080.6667 | 37.0153 | 6.375 | 36.7546 | 6.3303 | 232.936
41080.7083 | 37.0309 | 6.3775 | 36.7697 | 6.3334 | 233.0215
41080.75 | 37.0466 | 6.3799 | 36.7848 | 6.3365 | 233.1075
41080.7917 | 37.0622 | 6.3824 | 36.7998 | 6.3396 | 233.1929
41080.8333 | 37.0779 | 6.3849 | 36.8149 | 6.3427 | 233.279
41080.875 | 37.0936 | 6.3873 | 36.83 | 6.3458 | 233.365
41080.9167 | 37.1092 | 6.3898 | 36.845 | 6.3489 | 233.451
41080.9583 | 37.1249 | 6.3923 | 36.8601 | 6.352 | 233.5365
41081 | 37.1405 | 6.3947 | 36.8752 | 6.3551 | 233.6225

## Нагрузка по 110 кВ
Подстанция "Белоярская"
Нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т по стороне 110кВ | [5 empty] | 2014-06-18
| 1Т |  | 2Т
Время | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 1.6374 | 0.91264 | 1.4352 | 1.4401
40163.2917 | 2.3232 | 1.0166 | 2.4918 | 1.5584
40163.625 | 2.1612 | 0.98125 | 2.403 | 1.5122
40163.75 | 2.5152 | 0.91062 | 2.4012 | 1.4661
Паспортные данные трансформаторов: |  |  |  | Напряжение по стороне 110 кВ, положения переключателей РПН, ПБВ:
| Qхх, МВАр | Хтр, Ом |  | Время | U С-99, кВ | U С-319, кВ | 1Т |  |  | 2Т
1Т | 0.094 | 124.4485 |  |  |  |  | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35 | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35
2Т | 0.1 | 125.114 |  | 40163.0417 | 119 | 119 | 119 | 1 | 3 | 119 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.2917 | 118 | 118 | 118 | 1 | 3 | 118 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.625 | 119 | 119 | 119 | 1 | 3 | 119 | 1 | 3
|  |  |  | 40163.75 | 119 | 119 | 119 | 1 | 3 | 119 | 1 | 3

## Нагрузка по 35-6 кВ
Подстанция "Белоярская" | [5 empty] | 2014-06-18
Нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т по стороне 35кВ
| 1Т |  |  | 2Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 14.4956 | 0.9366 | 0.0504 | 2.6152 | 0.168 | 0.1428
40163.0833 | 14.0816 | 0.9114 | 0.0294 | 1.6977 | 0.1092 | 0.1218
40163.125 | 14.1873 | 0.9198 | 0.0504 | 2.0249 | 0.1302 | 0.1386
40163.1667 | 10.0076 | 0.6468 | 0 | 1.8924 | 0.1218 | 0.1176
40163.2083 | 10.0651 | 0.651 | 0 | 2.8166 | 0.1806 | 0.168
40163.25 | 15.645 | 1.0122 | 0.021 | 1.971 | 0.126 | 0.1344
40163.2917 | 13.9471 | 0.8904 | 0.042 | 2.8486 | 0.1806 | 0.1638
40163.3333 | 15.5194 | 0.9912 | 0.0462 | 2.2514 | 0.1428 | 0.126
40163.375 | 7.4935 | 0.4788 | 0 | 2.5153 | 0.1596 | 0.1428
40163.4167 | 10.6441 | 0.6804 | 0 | 2.3158 | 0.147 | 0.1428
40163.4583 | 10.771 | 0.6888 | 0 | 1.918 | 0.1218 | 0.1176
40163.5 | 12.6702 | 0.8106 | 0 | 2.38 | 0.1512 | 0.1386
40163.5417 | 13.2554 | 0.8484 | 0 | 1.8503 | 0.1176 | 0.105
40163.5833 | 11.282 | 0.7224 | 0 | 2.9065 | 0.1848 | 0.1722
40163.625 | 13.4409 | 0.861 | 0 | 2.1789 | 0.1386 | 0.1344
40163.6667 | 8.3233 | 0.5334 | 0 | 1.65 | 0.105 | 0.1134
40163.7083 | 8.4508 | 0.5418 | 0 | 2.0452 | 0.1302 | 0.1344
40163.75 | 13.6203 | 0.8736 | 0 | 2.506 | 0.1596 | 0.1554
40163.7917 | 11.9782 | 0.7686 | 0 | 1.7799 | 0.1134 | 0.1176
40163.8333 | 14.4594 | 0.9282 | 0 | 2.504 | 0.1596 | 0.1344
40163.875 | 8.1095 | 0.5208 | 0 | 2.3053 | 0.147 | 0.126
40163.9167 | 12.6821 | 0.8148 | 0 | 2.5019 | 0.1596 | 0.1428
40163.9583 | 13.7223 | 0.882 | 0 | 2.5667 | 0.1638 | 0.1344
40164 | 15.5454 | 0.9996 | 0 | 2.4999 | 0.1596 | 0.1386
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т по стороне 6кВ
| 1Т |  |  | 2Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | 63.3072 | 0.7008 | 0.7392 | 114.8938 | 1.2672 | 1.164
40163.0833 | 69.4885 | 0.7704 | 0.7296 | 124.0836 | 1.3704 | 1.1496
40163.125 | 88.6748 | 0.984 | 0.7224 | 147.1754 | 1.6272 | 1.1112
40163.1667 | 108.5275 | 1.2024 | 0.7272 | 179.0541 | 1.9776 | 1.1184
40163.2083 | 116.0632 | 1.284 | 0.7272 | 195.0064 | 2.1408 | 1.1448
40163.25 | 122.1542 | 1.3536 | 0.792 | 199.7701 | 2.196 | 1.1472
40163.2917 | 130.265 | 1.4328 | 0.8256 | 211.8289 | 2.3112 | 1.2216
40163.3333 | 137.1942 | 1.5096 | 0.8904 | 211.9445 | 2.3136 | 1.2216
40163.375 | 125.8034 | 1.3848 | 0.7608 | 213.3786 | 2.3304 | 1.2312
40163.4167 | 134.4724 | 1.4808 | 0.84 | 206.4647 | 2.256 | 1.2024
40163.4583 | 121.7843 | 1.3416 | 0.7656 | 201.314 | 2.2008 | 1.1976
40163.5 | 126.5282 | 1.3944 | 0.8016 | 195.7294 | 2.1408 | 1.1952
40163.5417 | 129.9623 | 1.4328 | 0.8208 | 198.7038 | 2.1744 | 1.2024
40163.5833 | 131 | 1.4448 | 0.8424 | 199.4832 | 2.184 | 1.2072
40163.625 | 142.6956 | 1.5744 | 0.8496 | 196.0988 | 2.148 | 1.1616
40163.6667 | 141.3358 | 1.56 | 0.7752 | 198.6306 | 2.1768 | 1.1688
40163.7083 | 145.4109 | 1.6056 | 0.7632 | 202.0355 | 2.2152 | 1.164
40163.75 | 148.6137 | 1.6416 | 0.756 | 204.3432 | 2.2416 | 1.1448
40163.7917 | 151.3797 | 1.6728 | 0.7272 | 204.2432 | 2.2416 | 1.1496
40163.8333 | 143.0713 | 1.5816 | 0.7296 | 191.2477 | 2.1 | 1.1448
40163.875 | 108.0759 | 1.1952 | 0.7464 | 157.2926 | 1.728 | 1.164
40163.9167 | 83.9542 | 0.9288 | 0.7368 | 135.1619 | 1.4856 | 1.1592
40163.9583 | 71.3444 | 0.7896 | 0.7152 | 123.0922 | 1.3536 | 1.1376
40164 | 70.0163 | 0.7752 | 0.708 | 117.7967 | 1.296 | 1.1304
Суммарная нагрузка на трансформаторах 1Т и 2Т
| 1Т |  |  | 2Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40163.0417 | - | 1.6374 | 0.7896 | - | 1.4352 | 1.3068
40163.2917 | - | 2.3232 | 0.8676 | - | 2.4918 | 1.3854
40163.625 | - | 2.1612 | 0.84 | - | 2.403 | 1.3452
40163.75 | - | 2.5152 | 0.756 | - | 2.4012 | 1.3002

## Нагр. в хар. часы
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим ЛЭП - 6кВ | [11 empty] | 2014-06-18
| Белоярская Яч. 1 (тп6) |  |  | Белоярская Яч. 2 (тп7) |  |  | Белоярская Яч. 3 (тп8) |  |  | Белоярская Яч. 4
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25977 | 2.88 | 1.92 | 21.8856 | 242.64 | 286.56
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17302 | 1.92 | 2.88 | 24.9803 | 277.2 | 287.28
40163.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1733 | 1.92 | 2.88 | 29.8288 | 330.48 | 285.12
40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17355 | 1.92 | 2.88 | 33.7126 | 372.96 | 288
40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17327 | 1.92 | 2.88 | 37.4909 | 415.44 | 275.76
40163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08728 | 0.96 | 1.92 | 48.1784 | 529.92 | 354.24
40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17449 | 1.92 | 1.92 | 51.3006 | 564.48 | 381.6
40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087212 | 0.96 | 2.88 | 58.8027 | 647.28 | 443.52
40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17436 | 1.92 | 2.88 | 39.6225 | 436.32 | 291.6
40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17429 | 1.92 | 1.92 | 50.522 | 556.56 | 385.92
40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087111 | 0.96 | 2.88 | 43.1198 | 475.2 | 331.92
40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17415 | 1.92 | 1.92 | 45.3235 | 499.68 | 356.4
40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17409 | 1.92 | 2.88 | 45.306 | 499.68 | 365.76
40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08701 | 0.96 | 1.92 | 47.3767 | 522.72 | 367.2
40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17395 | 1.92 | 2.88 | 51.2723 | 565.92 | 374.4
40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086942 | 0.96 | 1.92 | 43.9493 | 485.28 | 293.76
40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17382 | 1.92 | 2.88 | 43.1501 | 476.64 | 290.88
40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 1.92 | 2.88 | 44.1108 | 487.44 | 285.12
40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086841 | 0.96 | 1.92 | 46.0477 | 509.04 | 272.16
40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43404 | 4.8 | 0.96 | 45.9648 | 508.32 | 279.36
40163.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43387 | 4.8 | 0.96 | 34.0373 | 376.56 | 279.36
40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4337 | 4.8 | 0.96 | 26.9331 | 298.08 | 281.52
40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43354 | 4.8 | 0.96 | 23.8662 | 264.24 | 274.32
40164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43337 | 4.8 | 0 | 22.4269 | 248.4 | 275.04
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
| Белоярская Яч. 5 |  |  | Белоярская Яч. 10 |  |  | Белоярская Яч. 13 |  |  | Белоярская Яч. 18
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 23.1845 | 257.04 | 271.44 | 17.8592 | 198 | 170.64 | 6.1281 | 67.68 | 62.64 | 24.8385 | 274.32 | 227.52
40163.0833 | 25.3048 | 280.8 | 265.68 | 19.2705 | 213.84 | 169.92 | 5.6656 | 62.64 | 60.48 | 25.9836 | 287.28 | 224.64
40163.125 | 33.0781 | 366.48 | 257.04 | 26.1896 | 290.16 | 168.48 | 5.6063 | 61.92 | 58.32 | 32.5296 | 359.28 | 222.48
40163.1667 | 42.8891 | 474.48 | 258.48 | 32.0204 | 354.24 | 175.68 | 5.7715 | 63.36 | 59.04 | 41.7121 | 457.92 | 221.76
40163.2083 | 46.0027 | 509.76 | 262.8 | 32.4228 | 359.28 | 178.56 | 5.6984 | 62.64 | 56.88 | 47.4863 | 522 | 227.52
40163.25 | 42.3525 | 465.84 | 251.28 | 32.599 | 358.56 | 177.12 | 5.6092 | 61.2 | 56.88 | 50.7466 | 553.68 | 231.12
40163.2917 | 46.393 | 510.48 | 259.2 | 32.9789 | 362.88 | 180 | 5.8043 | 63.36 | 56.16 | 51.9088 | 566.64 | 236.16
40163.3333 | 46.3096 | 509.76 | 261.36 | 32.3775 | 356.4 | 177.12 | 5.9333 | 64.8 | 56.88 | 54.3885 | 594 | 245.52
40163.375 | 50.7377 | 558.72 | 275.76 | 35.5033 | 390.96 | 185.04 | 5.8645 | 64.08 | 57.6 | 54.7571 | 598.32 | 259.2
40163.4167 | 49.0187 | 540 | 265.68 | 35.2935 | 388.8 | 177.84 | 5.9275 | 64.8 | 56.16 | 55.3229 | 604.8 | 248.4
40163.4583 | 44.6878 | 492.48 | 257.04 | 33.9078 | 373.68 | 170.64 | 5.7929 | 63.36 | 57.6 | 53.1892 | 581.76 | 241.2
40163.5 | 46.695 | 514.8 | 261.36 | 34.8743 | 384.48 | 173.52 | 5.79 | 63.36 | 56.16 | 53.6237 | 586.8 | 242.64
40163.5417 | 49.6799 | 547.92 | 270.72 | 35.1219 | 387.36 | 177.12 | 5.6557 | 61.92 | 54.72 | 53.9262 | 590.4 | 245.52
40163.5833 | 47.5725 | 524.88 | 276.48 | 36.2177 | 399.6 | 190.08 | 5.6529 | 61.92 | 55.44 | 52.9795 | 580.32 | 251.28
40163.625 | 53.2945 | 588.24 | 277.92 | 38.4868 | 424.8 | 190.8 | 5.6501 | 61.92 | 56.16 | 49.9314 | 547.2 | 240.48
40163.6667 | 55.6865 | 614.88 | 283.68 | 41.7975 | 461.52 | 187.2 | 5.713 | 62.64 | 56.16 | 51.2203 | 561.6 | 238.32
40163.7083 | 57.7508 | 637.92 | 279.36 | 44.5189 | 491.76 | 186.48 | 5.6446 | 61.92 | 56.88 | 51.4577 | 564.48 | 236.88
40163.75 | 59.2922 | 655.2 | 273.6 | 45.7397 | 505.44 | 186.48 | 5.6418 | 61.92 | 56.88 | 50.1861 | 550.8 | 231.84
40163.7917 | 58.9436 | 651.6 | 267.84 | 46.1779 | 510.48 | 180.72 | 5.7702 | 63.36 | 57.6 | 50.9484 | 559.44 | 228.24
40163.8333 | 56.7724 | 627.84 | 266.4 | 40.561 | 448.56 | 174.24 | 6.1606 | 67.68 | 59.76 | 45.6149 | 501.12 | 225.36
40163.875 | 43.0835 | 476.64 | 278.64 | 30.3277 | 335.52 | 177.12 | 6.1576 | 67.68 | 62.64 | 36.0286 | 396 | 226.08
40163.9167 | 33.4386 | 370.08 | 275.04 | 23.0948 | 255.6 | 171.36 | 6.1546 | 67.68 | 62.64 | 31.2968 | 344.16 | 223.92
40163.9583 | 27.573 | 305.28 | 264.96 | 19.3791 | 214.56 | 164.16 | 6.1516 | 67.68 | 61.2 | 27.944 | 307.44 | 221.76
40164 | 29.0575 | 321.84 | 261.36 | 17.9415 | 198.72 | 162.72 | 6.1486 | 67.68 | 61.92 | 25.5756 | 281.52 | 216.72
| Белоярская Яч. 19 |  |  | Белоярская Яч. 20 |  |  | Белоярская Яч. 21 |  |  | Белоярская Яч. 22 (тп5)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 29.9235 | 330.48 | 339.84 | 31.8141 | 351.36 | 282.24 | 22.3611 | 246.96 | 252.72 | 0 | 0 | 0
40163.0833 | 37.2497 | 411.84 | 331.92 | 32.3656 | 357.84 | 280.08 | 23.2485 | 257.04 | 249.12 | 0 | 0 | 0
40163.125 | 46.8713 | 517.68 | 316.8 | 36.0499 | 398.16 | 273.6 | 26.7929 | 295.92 | 241.2 | 0 | 0 | 0
40163.1667 | 60.0104 | 658.8 | 319.68 | 38.1705 | 419.04 | 271.44 | 34.7601 | 381.6 | 245.52 | 0 | 0 | 0
40163.2083 | 62.6165 | 688.32 | 329.76 | 38.9715 | 428.4 | 268.56 | 40.6745 | 447.12 | 263.52 | 0 | 0 | 0
40163.25 | 61.305 | 668.88 | 317.52 | 41.178 | 449.28 | 272.88 | 42.8277 | 467.28 | 271.44 | 0 | 0 | 0
40163.2917 | 68.0025 | 742.32 | 388.8 | 42.279 | 461.52 | 276.48 | 44.5215 | 486 | 264.96 | 0 | 0 | 0
40163.3333 | 67.7054 | 739.44 | 373.68 | 40.4123 | 441.36 | 272.88 | 44.0382 | 480.96 | 269.28 | 0 | 0 | 0
40163.375 | 67.145 | 733.68 | 362.16 | 42.6987 | 466.56 | 280.08 | 43.7529 | 478.08 | 274.32 | 0 | 0 | 0
40163.4167 | 63.2921 | 691.92 | 352.08 | 40.7019 | 444.96 | 272.16 | 41.5581 | 454.32 | 275.76 | 0 | 0 | 0
40163.4583 | 61.0228 | 667.44 | 354.96 | 41.2743 | 451.44 | 272.16 | 40.6819 | 444.96 | 272.88 | 0 | 0 | 0
40163.5 | 55.4002 | 606.24 | 345.6 | 41.4515 | 453.6 | 277.2 | 39.675 | 434.16 | 270.72 | 0 | 0 | 0
40163.5417 | 58.7927 | 643.68 | 368.64 | 41.6942 | 456.48 | 273.6 | 39.3267 | 430.56 | 264.24 | 0 | 0 | 0
40163.5833 | 59.224 | 648.72 | 354.96 | 42.8569 | 469.44 | 276.48 | 39.2417 | 429.84 | 267.12 | 0 | 0 | 0
40163.625 | 57.7496 | 632.88 | 329.04 | 42.8359 | 469.44 | 280.8 | 40.4707 | 443.52 | 258.48 | 0 | 0 | 0
40163.6667 | 60.939 | 668.16 | 334.8 | 42.3552 | 464.4 | 277.92 | 39.0719 | 428.4 | 261.36 | 0 | 0 | 0
40163.7083 | 63.0751 | 691.92 | 325.44 | 44.2379 | 485.28 | 281.52 | 38.1339 | 418.32 | 262.08 | 0 | 0 | 0
40163.75 | 64.5531 | 708.48 | 327.6 | 44.5443 | 488.88 | 277.92 | 39.9521 | 438.48 | 254.16 | 0 | 0 | 0
40163.7917 | 65.3084 | 717.12 | 324 | 43.4078 | 476.64 | 281.52 | 39.2768 | 431.28 | 258.48 | 0 | 0 | 0
40163.8333 | 61.7374 | 678.24 | 330.48 | 40.9616 | 450 | 280.08 | 37.1604 | 408.24 | 247.68 | 0 | 0 | 0
40163.875 | 49.4575 | 543.6 | 342 | 36.9457 | 406.08 | 286.56 | 29.0194 | 318.96 | 248.4 | 0 | 0 | 0
40163.9167 | 39.2193 | 431.28 | 339.12 | 34.1122 | 375.12 | 283.68 | 24.7494 | 272.16 | 249.84 | 0 | 0 | 0
40163.9583 | 34.75 | 382.32 | 336.24 | 32.525 | 357.84 | 275.76 | 22.0542 | 242.64 | 241.92 | 0 | 0 | 0
40164 | 32.8361 | 361.44 | 328.32 | 32.3129 | 355.68 | 279.36 | 21.2585 | 234 | 244.08 | 0 | 0 | 0
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим ЛЭП - 35 кВ и ТСН
| Белоярская В1Т-35кВ |  |  | Белоярская В2Т-35кВ |  |  | Белоярская ТСН
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 14.4709 | 936.6 | 50.4 | 2.5957 | 168 | 142.8 | 3.9033 | 1.574 | 0.709
40163.0833 | 14.0577 | 911.4 | 29.4 | 1.6843 | 109.2 | 121.8 | 1.0738 | 0.435 | 0.415
40163.125 | 14.2316 | 919.8 | 50.4 | 2.0145 | 130.2 | 138.6 | 1.0732 | 0.433 | 0.412
40163.1667 | 10.0001 | 646.8 | 0 | 1.8831 | 121.8 | 117.6 | 1.0595 | 0.428 | 0.409
40163.2083 | 10.0621 | 651 | 0 | 2.7914 | 180.6 | 168 | 1.041 | 0.421 | 0.399
40163.25 | 15.855 | 1012.2 | 21 | 1.9736 | 126 | 134.4 | 1.025 | 0.412 | 0.384
40163.2917 | 13.9412 | 890.4 | 42 | 2.8277 | 180.6 | 163.8 | 1.0146 | 0.408 | 0.38
40163.3333 | 15.5129 | 991.2 | 46.2 | 2.2349 | 142.8 | 126 | 1.0118 | 0.407 | 0.384
40163.375 | 7.4903 | 478.8 | 0 | 2.4968 | 159.6 | 142.8 | 1.0362 | 0.417 | 0.4
40163.4167 | 10.6396 | 680.4 | 0 | 2.2987 | 147 | 142.8 | 1.0408 | 0.419 | 0.389
40163.4583 | 10.7664 | 688.8 | 0 | 1.9038 | 121.8 | 117.6 | 1.0355 | 0.417 | 0.384
40163.5 | 12.6649 | 810.6 | 0 | 2.3624 | 151.2 | 138.6 | 1.0276 | 0.414 | 0.388
40163.5417 | 13.2498 | 848.4 | 0 | 1.8366 | 117.6 | 105 | 1.0025 | 0.404 | 0.39
40163.5833 | 11.2773 | 722.4 | 0 | 2.8849 | 184.8 | 172.2 | 1.017 | 0.41 | 0.399
40163.625 | 13.4352 | 861 | 0 | 2.1627 | 138.6 | 134.4 | 1.0216 | 0.412 | 0.393
40163.6667 | 8.3198 | 533.4 | 0 | 1.6378 | 105 | 113.4 | 1.041 | 0.42 | 0.401
40163.7083 | 8.4472 | 541.8 | 0 | 2.03 | 130.2 | 134.4 | 1.0505 | 0.424 | 0.405
40163.75 | 13.6146 | 873.6 | 0 | 2.4873 | 159.6 | 155.4 | 1.0427 | 0.421 | 0.398
40163.7917 | 11.9731 | 768.6 | 0 | 1.7665 | 113.4 | 117.6 | 1.0473 | 0.423 | 0.399
40163.8333 | 14.4533 | 928.2 | 0 | 2.4852 | 159.6 | 134.4 | 3.6307 | 1.467 | 0.711
40163.875 | 8.1061 | 520.8 | 0 | 2.288 | 147 | 126 | 4.3617 | 1.763 | 0.774
40163.9167 | 12.6768 | 814.8 | 0 | 2.4831 | 159.6 | 142.8 | 4.3502 | 1.759 | 0.767
40163.9583 | 13.7165 | 882 | 0 | 2.5473 | 163.8 | 134.4 | 4.3214 | 1.748 | 0.755
40164 | 15.5388 | 999.6 | 0 | 2.481 | 159.6 | 138.6 | 4.3322 | 1.753 | 0.751

## Нагрузка ежечасно
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18 | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [8 empty] | 2014-06-18 | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [10 empty] | 2014-06-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН | [9 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН
| Белоярская Яч. 4 |  |  | Белоярская Яч. 5 |  |  | Белоярская Яч. 10 |  |  | Белоярская Яч. 13 |  |  |  | Белоярская Яч. 1 (тп6) |  |  | Белоярская Яч. 3 (тп8) |  |  | Белоярская Яч. 22 (тп5) |  |  |  | Белоярская Яч. 18 |  |  | Белоярская Яч. 19 |  |  | Белоярская Яч. 20 |  |  | Белоярская Яч. 21
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 21.8856 | 242.64 | 286.56 | 23.1845 | 257.04 | 271.44 | 17.8592 | 198 | 170.64 | 6.1281 | 67.68 | 62.64 | 40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.25977 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.0417 | 24.8385 | 274.32 | 227.52 | 29.9235 | 330.48 | 339.84 | 31.8141 | 351.36 | 282.24 | 22.3611 | 246.96 | 252.72
40163.0833 | 24.9803 | 277.2 | 287.28 | 25.3048 | 280.8 | 265.68 | 19.2705 | 213.84 | 169.92 | 5.6656 | 62.64 | 60.48 | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.17302 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.0833 | 25.9836 | 287.28 | 224.64 | 37.2497 | 411.84 | 331.92 | 32.3656 | 357.84 | 280.08 | 23.2485 | 257.04 | 249.12
40163.125 | 29.8288 | 330.48 | 285.12 | 33.0781 | 366.48 | 257.04 | 26.1896 | 290.16 | 168.48 | 5.6063 | 61.92 | 58.32 | 40163.125 | 0 | 0 | 0 | 0.1733 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.125 | 32.5296 | 359.28 | 222.48 | 46.8713 | 517.68 | 316.8 | 36.0499 | 398.16 | 273.6 | 26.7929 | 295.92 | 241.2
40163.1667 | 33.7126 | 372.96 | 288 | 42.8891 | 474.48 | 258.48 | 32.0204 | 354.24 | 175.68 | 5.7715 | 63.36 | 59.04 | 40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.17355 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.1667 | 41.7121 | 457.92 | 221.76 | 60.0104 | 658.8 | 319.68 | 38.1705 | 419.04 | 271.44 | 34.7601 | 381.6 | 245.52
40163.2083 | 37.4909 | 415.44 | 275.76 | 46.0027 | 509.76 | 262.8 | 32.4228 | 359.28 | 178.56 | 5.6984 | 62.64 | 56.88 | 40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.17327 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.2083 | 47.4863 | 522 | 227.52 | 62.6165 | 688.32 | 329.76 | 38.9715 | 428.4 | 268.56 | 40.6745 | 447.12 | 263.52
40163.25 | 48.1784 | 529.92 | 354.24 | 42.3525 | 465.84 | 251.28 | 32.599 | 358.56 | 177.12 | 5.6092 | 61.2 | 56.88 | 40163.25 | 0 | 0 | 0 | 0.08728 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.25 | 50.7466 | 553.68 | 231.12 | 61.305 | 668.88 | 317.52 | 41.178 | 449.28 | 272.88 | 42.8277 | 467.28 | 271.44
40163.2917 | 51.3006 | 564.48 | 381.6 | 46.393 | 510.48 | 259.2 | 32.9789 | 362.88 | 180 | 5.8043 | 63.36 | 56.16 | 40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.17449 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.2917 | 51.9088 | 566.64 | 236.16 | 68.0025 | 742.32 | 388.8 | 42.279 | 461.52 | 276.48 | 44.5215 | 486 | 264.96
40163.3333 | 58.8027 | 647.28 | 443.52 | 46.3096 | 509.76 | 261.36 | 32.3775 | 356.4 | 177.12 | 5.9333 | 64.8 | 56.88 | 40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.087212 | 0.96 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.3333 | 54.3885 | 594 | 245.52 | 67.7054 | 739.44 | 373.68 | 40.4123 | 441.36 | 272.88 | 44.0382 | 480.96 | 269.28
40163.375 | 39.6225 | 436.32 | 291.6 | 50.7377 | 558.72 | 275.76 | 35.5033 | 390.96 | 185.04 | 5.8645 | 64.08 | 57.6 | 40163.375 | 0 | 0 | 0 | 0.17436 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.375 | 54.7571 | 598.32 | 259.2 | 67.145 | 733.68 | 362.16 | 42.6987 | 466.56 | 280.08 | 43.7529 | 478.08 | 274.32
40163.4167 | 50.522 | 556.56 | 385.92 | 49.0187 | 540 | 265.68 | 35.2935 | 388.8 | 177.84 | 5.9275 | 64.8 | 56.16 | 40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.17429 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.4167 | 55.3229 | 604.8 | 248.4 | 63.2921 | 691.92 | 352.08 | 40.7019 | 444.96 | 272.16 | 41.5581 | 454.32 | 275.76
40163.4583 | 43.1198 | 475.2 | 331.92 | 44.6878 | 492.48 | 257.04 | 33.9078 | 373.68 | 170.64 | 5.7929 | 63.36 | 57.6 | 40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.087111 | 0.96 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.4583 | 53.1892 | 581.76 | 241.2 | 61.0228 | 667.44 | 354.96 | 41.2743 | 451.44 | 272.16 | 40.6819 | 444.96 | 272.88
40163.5 | 45.3235 | 499.68 | 356.4 | 46.695 | 514.8 | 261.36 | 34.8743 | 384.48 | 173.52 | 5.79 | 63.36 | 56.16 | 40163.5 | 0 | 0 | 0 | 0.17415 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.5 | 53.6237 | 586.8 | 242.64 | 55.4002 | 606.24 | 345.6 | 41.4515 | 453.6 | 277.2 | 39.675 | 434.16 | 270.72
40163.5417 | 45.306 | 499.68 | 365.76 | 49.6799 | 547.92 | 270.72 | 35.1219 | 387.36 | 177.12 | 5.6557 | 61.92 | 54.72 | 40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.17409 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.5417 | 53.9262 | 590.4 | 245.52 | 58.7927 | 643.68 | 368.64 | 41.6942 | 456.48 | 273.6 | 39.3267 | 430.56 | 264.24
40163.5833 | 47.3767 | 522.72 | 367.2 | 47.5725 | 524.88 | 276.48 | 36.2177 | 399.6 | 190.08 | 5.6529 | 61.92 | 55.44 | 40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.08701 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.5833 | 52.9795 | 580.32 | 251.28 | 59.224 | 648.72 | 354.96 | 42.8569 | 469.44 | 276.48 | 39.2417 | 429.84 | 267.12
40163.625 | 51.2723 | 565.92 | 374.4 | 53.2945 | 588.24 | 277.92 | 38.4868 | 424.8 | 190.8 | 5.6501 | 61.92 | 56.16 | 40163.625 | 0 | 0 | 0 | 0.17395 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.625 | 49.9314 | 547.2 | 240.48 | 57.7496 | 632.88 | 329.04 | 42.8359 | 469.44 | 280.8 | 40.4707 | 443.52 | 258.48
40163.6667 | 43.9493 | 485.28 | 293.76 | 55.6865 | 614.88 | 283.68 | 41.7975 | 461.52 | 187.2 | 5.713 | 62.64 | 56.16 | 40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.086942 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.6667 | 51.2203 | 561.6 | 238.32 | 60.939 | 668.16 | 334.8 | 42.3552 | 464.4 | 277.92 | 39.0719 | 428.4 | 261.36
40163.7083 | 43.1501 | 476.64 | 290.88 | 57.7508 | 637.92 | 279.36 | 44.5189 | 491.76 | 186.48 | 5.6446 | 61.92 | 56.88 | 40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.17382 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.7083 | 51.4577 | 564.48 | 236.88 | 63.0751 | 691.92 | 325.44 | 44.2379 | 485.28 | 281.52 | 38.1339 | 418.32 | 262.08
40163.75 | 44.1108 | 487.44 | 285.12 | 59.2922 | 655.2 | 273.6 | 45.7397 | 505.44 | 186.48 | 5.6418 | 61.92 | 56.88 | 40163.75 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 1.92 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 40163.75 | 50.1861 | 550.8 | 231.84 | 64.5531 | 708.48 | 327.6 | 44.5443 | 488.88 | 277.92 | 39.9521 | 438.48 | 254.16
40163.7917 | 46.0477 | 509.04 | 272.16 | 58.9436 | 651.6 | 267.84 | 46.1779 | 510.48 | 180.72 | 5.7702 | 63.36 | 57.6 | 40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.086841 | 0.96 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 40163.7917 | 50.9484 | 559.44 | 228.24 | 65.3084 | 717.12 | 324 | 43.4078 | 476.64 | 281.52 | 39.2768 | 431.28 | 258.48
40163.8333 | 45.9648 | 508.32 | 279.36 | 56.7724 | 627.84 | 266.4 | 40.561 | 448.56 | 174.24 | 6.1606 | 67.68 | 59.76 | 40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.43404 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.8333 | 45.6149 | 501.12 | 225.36 | 61.7374 | 678.24 | 330.48 | 40.9616 | 450 | 280.08 | 37.1604 | 408.24 | 247.68
40163.875 | 34.0373 | 376.56 | 279.36 | 43.0835 | 476.64 | 278.64 | 30.3277 | 335.52 | 177.12 | 6.1576 | 67.68 | 62.64 | 40163.875 | 0 | 0 | 0 | 0.43387 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.875 | 36.0286 | 396 | 226.08 | 49.4575 | 543.6 | 342 | 36.9457 | 406.08 | 286.56 | 29.0194 | 318.96 | 248.4
40163.9167 | 26.9331 | 298.08 | 281.52 | 33.4386 | 370.08 | 275.04 | 23.0948 | 255.6 | 171.36 | 6.1546 | 67.68 | 62.64 | 40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.4337 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.9167 | 31.2968 | 344.16 | 223.92 | 39.2193 | 431.28 | 339.12 | 34.1122 | 375.12 | 283.68 | 24.7494 | 272.16 | 249.84
40163.9583 | 23.8662 | 264.24 | 274.32 | 27.573 | 305.28 | 264.96 | 19.3791 | 214.56 | 164.16 | 6.1516 | 67.68 | 61.2 | 40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 0.43354 | 4.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 40163.9583 | 27.944 | 307.44 | 221.76 | 34.75 | 382.32 | 336.24 | 32.525 | 357.84 | 275.76 | 22.0542 | 242.64 | 241.92
40164 | 22.4269 | 248.4 | 275.04 | 29.0575 | 321.84 | 261.36 | 17.9415 | 198.72 | 162.72 | 6.1486 | 67.68 | 61.92 | 40164 | 0 | 0 | 0 | 0.43337 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40164 | 25.5756 | 281.52 | 216.72 | 32.8361 | 361.44 | 328.32 | 32.3129 | 355.68 | 279.36 | 21.2585 | 234 | 244.08
Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящим фидерам 6,35кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18 | [10 empty] | Подстанция "Белоярская" Нагрузка по отходящему фидеру яч.2 и ТСН ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18
не заведенным под действие АЧР и САОН | [22 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
|  |  |  | Белоярская В1Т-35кВ |  |  | Белоярская В2Т-35кВ | [16 empty] | Белоярская Яч. 2 (тп7) |  |  | Белоярская ТСН
|  |  | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | [13 empty] | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
|  |  | 40163.0417 | 14.4709 | 936.6 | 50.4 | 2.5957 | 168 | 142.8 | [13 empty] | 40163.0417 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 1.574 | 0.709
|  |  | 40163.0833 | 14.0577 | 911.4 | 29.4 | 1.6843 | 109.2 | 121.8 | [13 empty] | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.0738 | 0.435 | 0.415
|  |  | 40163.125 | 14.2316 | 919.8 | 50.4 | 2.0145 | 130.2 | 138.6 | [13 empty] | 40163.125 | 0 | 0 | 0 | 1.0732 | 0.433 | 0.412
|  |  | 40163.1667 | 10.0001 | 646.8 | 0 | 1.8831 | 121.8 | 117.6 | [13 empty] | 40163.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | 0.428 | 0.409
|  |  | 40163.2083 | 10.0621 | 651 | 0 | 2.7914 | 180.6 | 168 | [13 empty] | 40163.2083 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.421 | 0.399
|  |  | 40163.25 | 15.855 | 1012.2 | 21 | 1.9736 | 126 | 134.4 | [13 empty] | 40163.25 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0.412 | 0.384
|  |  | 40163.2917 | 13.9412 | 890.4 | 42 | 2.8277 | 180.6 | 163.8 | [13 empty] | 40163.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.408 | 0.38
|  |  | 40163.3333 | 15.5129 | 991.2 | 46.2 | 2.2349 | 142.8 | 126 | [13 empty] | 40163.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | 0.407 | 0.384
|  |  | 40163.375 | 7.4903 | 478.8 | 0 | 2.4968 | 159.6 | 142.8 | [13 empty] | 40163.375 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.417 | 0.4
|  |  | 40163.4167 | 10.6396 | 680.4 | 0 | 2.2987 | 147 | 142.8 | [13 empty] | 40163.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0.419 | 0.389
|  |  | 40163.4583 | 10.7664 | 688.8 | 0 | 1.9038 | 121.8 | 117.6 | [13 empty] | 40163.4583 | 0 | 0 | 0 | 1.0355 | 0.417 | 0.384
|  |  | 40163.5 | 12.6649 | 810.6 | 0 | 2.3624 | 151.2 | 138.6 | [13 empty] | 40163.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0.414 | 0.388
|  |  | 40163.5417 | 13.2498 | 848.4 | 0 | 1.8366 | 117.6 | 105 | [13 empty] | 40163.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0.404 | 0.39
|  |  | 40163.5833 | 11.2773 | 722.4 | 0 | 2.8849 | 184.8 | 172.2 | [13 empty] | 40163.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.41 | 0.399
|  |  | 40163.625 | 13.4352 | 861 | 0 | 2.1627 | 138.6 | 134.4 | [13 empty] | 40163.625 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0.412 | 0.393
|  |  | 40163.6667 | 8.3198 | 533.4 | 0 | 1.6378 | 105 | 113.4 | [13 empty] | 40163.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.42 | 0.401
|  |  | 40163.7083 | 8.4472 | 541.8 | 0 | 2.03 | 130.2 | 134.4 | [13 empty] | 40163.7083 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0.424 | 0.405
|  |  | 40163.75 | 13.6146 | 873.6 | 0 | 2.4873 | 159.6 | 155.4 | [13 empty] | 40163.75 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0.421 | 0.398
|  |  | 40163.7917 | 11.9731 | 768.6 | 0 | 1.7665 | 113.4 | 117.6 | [13 empty] | 40163.7917 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0.423 | 0.399
|  |  | 40163.8333 | 14.4533 | 928.2 | 0 | 2.4852 | 159.6 | 134.4 | [13 empty] | 40163.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.6307 | 1.467 | 0.711
|  |  | 40163.875 | 8.1061 | 520.8 | 0 | 2.288 | 147 | 126 | [13 empty] | 40163.875 | 0 | 0 | 0 | 4.3617 | 1.763 | 0.774
|  |  | 40163.9167 | 12.6768 | 814.8 | 0 | 2.4831 | 159.6 | 142.8 | [13 empty] | 40163.9167 | 0 | 0 | 0 | 4.3502 | 1.759 | 0.767
|  |  | 40163.9583 | 13.7165 | 882 | 0 | 2.5473 | 163.8 | 134.4 | [13 empty] | 40163.9583 | 0 | 0 | 0 | 4.3214 | 1.748 | 0.755
|  |  | 40164 | 15.5388 | 999.6 | 0 | 2.481 | 159.6 | 138.6 | [13 empty] | 40164 | 0 | 0 | 0 | 4.3322 | 1.753 | 0.751
#REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
Подстанция "Белоярская" | [11 empty] | 2014-06-18 | [16 empty] | Подстанция "Белоярская" | [5 empty] | 2014-06-18
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени | [22 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар
40163.0417 | 3077.534 | 2089.429 |  | 40163.0417 | 1971.36 | 1895.52 |  | 40163.0417 | 1106.174 | 193.909
40163.0833 | 3171.435 | 2023.615 |  | 40163.0833 | 2150.4 | 1872 |  | 40163.0833 | 1021.035 | 151.615
40163.125 | 3672.433 | 2015.332 |  | 40163.125 | 2622 | 1825.92 |  | 40163.125 | 1050.433 | 189.412
40163.1667 | 3953.348 | 1960.489 |  | 40163.1667 | 3184.32 | 1842.48 |  | 40163.1667 | 769.028 | 118.009
40163.2083 | 4266.901 | 2034.639 |  | 40163.2083 | 3434.88 | 1866.24 |  | 40163.2083 | 832.021 | 168.399
40163.25 | 4694.212 | 2090.184 |  | 40163.25 | 3555.6 | 1934.4 |  | 40163.25 | 1138.612 | 155.784
40163.2917 | 4831.008 | 2251.46 |  | 40163.2917 | 3759.6 | 2045.28 |  | 40163.2917 | 1071.408 | 206.18
40163.3333 | 4969.367 | 2275.704 |  | 40163.3333 | 3834.96 | 2103.12 |  | 40163.3333 | 1134.407 | 172.584
40163.375 | 4367.457 | 2131.84 |  | 40163.375 | 3728.64 | 1988.64 |  | 40163.375 | 638.817 | 143.2
40163.4167 | 4575.899 | 2179.109 |  | 40163.4167 | 3748.08 | 2035.92 |  | 40163.4167 | 827.819 | 143.189
40163.4583 | 4362.297 | 2079.264 |  | 40163.4583 | 3551.28 | 1961.28 |  | 40163.4583 | 811.017 | 117.984
40163.5 | 4507.254 | 2124.508 |  | 40163.5 | 3545.04 | 1985.52 |  | 40163.5 | 962.214 | 138.988
40163.5417 | 4586.324 | 2128.59 |  | 40163.5417 | 3619.92 | 2023.2 |  | 40163.5417 | 966.404 | 105.39
40163.5833 | 4546.01 | 2213.559 |  | 40163.5833 | 3638.4 | 2040.96 |  | 40163.5833 | 907.61 | 172.599
40163.625 | 4735.852 | 2145.753 |  | 40163.625 | 3735.84 | 2010.96 |  | 40163.625 | 1000.012 | 134.793
40163.6667 | 4386.66 | 2048.921 |  | 40163.6667 | 3747.84 | 1935.12 |  | 40163.6667 | 638.82 | 113.801
40163.7083 | 4502.584 | 2057.205 |  | 40163.7083 | 3830.16 | 1922.4 |  | 40163.7083 | 672.424 | 134.805
40163.75 | 4932.181 | 2052.278 |  | 40163.75 | 3898.56 | 1896.48 |  | 40163.75 | 1033.621 | 155.798
40163.7917 | 4802.343 | 1990.479 |  | 40163.7917 | 3919.92 | 1872.48 |  | 40163.7917 | 882.423 | 117.999
40163.8333 | 4784.067 | 1999.431 |  | 40163.8333 | 3694.8 | 1864.32 |  | 40163.8333 | 1089.267 | 135.111
40163.875 | 3595.403 | 2028.534 |  | 40163.875 | 2925.84 | 1901.76 |  | 40163.875 | 669.563 | 126.774
40163.9167 | 3395.119 | 2031.647 |  | 40163.9167 | 2418.96 | 1888.08 |  | 40163.9167 | 976.159 | 143.567
40163.9583 | 3194.348 | 1976.435 |  | 40163.9583 | 2146.8 | 1841.28 |  | 40163.9583 | 1047.548 | 135.155
40164 | 3235.033 | 1968.871 |  | 40164 | 2074.08 | 1829.52 |  | 40164 | 1160.953 | 139.351
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
Подстанция "Белоярская" | [11 empty] | 2014-06-18
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
Время | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A |  | Время | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A |  | Время | I 6 кВ, A | I 35 кВ, A
40163.0417 | 178.2544 | 17.0666 |  | 40163.0417 | 178.2544 | 0 |  | 40163.0417 | 0 | 17.0666
40163.0833 | 194.2417 | 15.742 |  | 40163.0833 | 194.2417 | 0 |  | 40163.0833 | 0 | 15.742
40163.125 | 237.1199 | 16.2462 |  | 40163.125 | 237.1199 | 0 |  | 40163.125 | 0 | 16.2462
40163.1667 | 289.2203 | 11.8833 |  | 40163.1667 | 289.2203 | 0 |  | 40163.1667 | 0 | 11.8833
40163.2083 | 311.537 | 12.8536 |  | 40163.2083 | 311.537 | 0 |  | 40163.2083 | 0 | 12.8536
40163.25 | 324.8836 | 17.8286 |  | 40163.25 | 324.8836 | 0 |  | 40163.25 | 0 | 17.8286
40163.2917 | 343.3632 | 16.7689 |  | 40163.2917 | 343.3632 | 0 |  | 40163.2917 | 0 | 16.7689
40163.3333 | 350.0546 | 17.7478 |  | 40163.3333 | 350.0546 | 0 |  | 40163.3333 | 0 | 17.7478
40163.375 | 340.256 | 9.9871 |  | 40163.375 | 340.256 | 0 |  | 40163.375 | 0 | 9.9871
40163.4167 | 341.8108 | 12.9383 |  | 40163.4167 | 341.8108 | 0 |  | 40163.4167 | 0 | 12.9383
40163.4583 | 323.7636 | 12.6702 |  | 40163.4583 | 323.7636 | 0 |  | 40163.4583 | 0 | 12.6702
40163.5 | 323.0074 | 15.0272 |  | 40163.5 | 323.0074 | 0 |  | 40163.5 | 0 | 15.0272
40163.5417 | 329.6774 | 15.0864 |  | 40163.5417 | 329.6774 | 0 |  | 40163.5417 | 0 | 15.0864
40163.5833 | 331.2089 | 14.1621 |  | 40163.5833 | 331.2089 | 0 |  | 40163.5833 | 0 | 14.1621
40163.625 | 339.8652 | 15.598 |  | 40163.625 | 339.8652 | 0 |  | 40163.625 | 0 | 15.598
40163.6667 | 340.8196 | 9.9575 |  | 40163.6667 | 340.8196 | 0 |  | 40163.6667 | 0 | 9.9575
40163.7083 | 348.1428 | 10.4772 |  | 40163.7083 | 348.1428 | 0 |  | 40163.7083 | 0 | 10.4772
40163.75 | 354.1938 | 16.1018 |  | 40163.75 | 354.1938 | 0 |  | 40163.75 | 0 | 16.1018
40163.7917 | 355.9677 | 13.7397 |  | 40163.7917 | 355.9677 | 0 |  | 40163.7917 | 0 | 13.7397
40163.8333 | 335.3671 | 16.9384 |  | 40163.8333 | 335.3671 | 0 |  | 40163.8333 | 0 | 16.9384
40163.875 | 265.4911 | 10.3941 |  | 40163.875 | 265.4911 | 0 |  | 40163.875 | 0 | 10.3941
40163.9167 | 219.4325 | 15.1598 |  | 40163.9167 | 219.4325 | 0 |  | 40163.9167 | 0 | 15.1598
40163.9583 | 194.6766 | 16.2638 |  | 40163.9583 | 194.6766 | 0 |  | 40163.9583 | 0 | 16.2638
40164 | 187.9909 | 18.0198 |  | 40164 | 187.9909 | 0 |  | 40164 | 0 | 18.0198
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!