## Напряжение
|  |  |  | Подстанция "Черногорская" |  |  |  | 2014-06-18
Напряжение на шинах 35, 10 и 6 кВ в характерные часы
Время | ГПП В1Т-6кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В4Т-6кВ (тп1,2) | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
40164.0417 | 6.6749 | 10.5903 | 37.5002 | 10.9333 | 37.8799 | 6.6819 | 6.4094 | 6.5827
40158.2917 | 6.6126 | 10.6725 | 37.5311 | 10.9225 | 38.274 | 6.6364 | 6.4161 | 6.597
40155.4167 | 6.6103 | 10.6438 | 37.4782 | 10.8528 | 38.0595 | 6.6275 | 6.3955 | 6.557
40147.75 | 6.6317 | 10.6333 | 37.5287 | 10.8684 | 38.1306 | 6.6616 | 6.3987 | 6.5757
Напряжение на шинах 35, 10 и 6 кВ
Время | ГПП В1Т-6кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В2Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-10кВ (тп1,2) | ГПП В3Т-35кВ (тп1,2) | ГПП В4Т-6кВ (тп1,2) | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
40164.0417 | 6.6749 | 10.5903 | 37.5002 | 10.9333 | 37.8799 | 6.6819 | 6.4094 | 6.5827
40163.0833 | 6.6815 | 10.7389 | 37.8647 | 10.9254 | 38.3455 | 6.6916 | 6.4723 | 6.6037
40162.125 | 6.6688 | 10.714 | 37.6289 | 10.9332 | 38.4253 | 6.6854 | 6.4247 | 6.6033
40161.1667 | 6.6869 | 10.7336 | 37.8238 | 10.9835 | 38.5357 | 6.7005 | 6.4535 | 6.6158
40160.2083 | 6.6728 | 10.6795 | 37.5956 | 10.9364 | 38.3076 | 6.676 | 6.422 | 6.6126
40159.25 | 6.6395 | 10.6754 | 37.6459 | 10.94 | 38.2916 | 6.6659 | 6.4473 | 6.6177
40158.2917 | 6.6126 | 10.6725 | 37.5311 | 10.9225 | 38.274 | 6.6364 | 6.4161 | 6.597
40157.3333 | 6.5694 | 10.5835 | 37.2274 | 10.9186 | 38.2334 | 6.6244 | 6.3585 | 6.5743
40156.375 | 6.5786 | 10.6295 | 37.2273 | 10.8436 | 37.9575 | 6.6181 | 6.3743 | 6.5395
40155.4167 | 6.6103 | 10.6438 | 37.4782 | 10.8528 | 38.0595 | 6.6275 | 6.3955 | 6.557
40154.4583 | 6.6276 | 10.6487 | 37.5016 | 10.8513 | 38.0009 | 6.6414 | 6.4039 | 6.5254
40153.5 | 6.6126 | 10.5954 | 37.4291 | 10.8118 | 37.8673 | 6.6092 | 6.3675 | 6.5308
40152.5417 | 6.5573 | 10.5923 | 37.4344 | 10.7818 | 37.929 | 6.619 | 6.3913 | 6.5312
40151.5833 | 6.5463 | 10.6014 | 37.33 | 10.768 | 37.7179 | 6.6198 | 6.3862 | 6.5142
40150.625 | 6.6208 | 10.6136 | 37.4074 | 10.803 | 37.9133 | 6.6219 | 6.392 | 6.5356
40149.6667 | 6.6308 | 10.6485 | 37.5226 | 10.881 | 38.0321 | 6.6524 | 6.4057 | 6.5684
40148.7083 | 6.6357 | 10.6157 | 37.4665 | 10.8681 | 38.0674 | 6.6409 | 6.4006 | 6.5363
40147.75 | 6.6317 | 10.6333 | 37.5287 | 10.8684 | 38.1306 | 6.6616 | 6.3987 | 6.5757
40146.7917 | 6.6497 | 10.6912 | 37.5974 | 10.8926 | 38.2116 | 6.6585 | 6.4097 | 6.538
40145.8333 | 6.6402 | 10.6875 | 37.6677 | 10.8625 | 38.1562 | 6.6487 | 6.4248 | 6.5562
40144.875 | 6.6396 | 10.6698 | 37.6821 | 10.8774 | 38.1998 | 6.6492 | 6.4287 | 6.5532
40143.9167 | 6.6355 | 10.6655 | 37.6708 | 10.8793 | 38.201 | 6.6481 | 6.4277 | 6.5563
40142.9583 | 6.6315 | 10.6611 | 37.6595 | 10.8812 | 38.2021 | 6.647 | 6.4268 | 6.5594
40142 | 6.6274 | 10.6568 | 37.6482 | 10.8831 | 38.2033 | 6.6458 | 6.4259 | 6.5625

## Нагрузка по 110 кВ
Подстанция "Черногорская"
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т по стороне 110кВ | [5 empty] | 2014-06-18
| 1Т |  | 2Т |  | 3Т |  | 4Т
Время | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 0.4248 | 0.77262 | 8.9961 | 4.9429 | 10.0636 | 4.5925 | 0.91935 | 0.95126
40158.2917 | 1.3878 | 1.1737 | 11.2557 | 5.4184 | 7.4384 | 2.8909 | 1.768 | 0.98085
40155.4167 | 1.1499 | 0.96345 | 11.3395 | 5.8187 | 8.1662 | 5.897 | 1.8522 | 0.98876
40147.75 | 0.7485 | 0.76381 | 11.3785 | 4.3035 | 10.7371 | 4.2916 | 1.9534 | 0.93895
Паспортные данные трансформаторов: |  |  |  | Напряжение по стороне 110 кВ, положения переключателей РПН, ПБВ:
| Qхх | Хтр |  | Время | U С-341, кВ | 1T |  | 2T
1Т | 0.27 | 122.75 |  |  |  | U, кВ | РПН-110 | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35
2Т | 0.248 | 35.54 |  | 40164.0417 | 119 | 119 | 2 | 119 | 7 | 3
3Т | 0.232 | 34.04 |  | 40158.2917 | 118 | 118 | 2 | 118 | 7 | 3
4Т | 0.138 | 90.81 |  | 40155.4167 | 119 | 119 | 2 | 119 | 7 | 3
|  |  |  | 40147.75 | 119 | 119 | 2 | 119 | 7 | 3
|  |  |  | Время | U С-342, кВ | 3T |  |  | 4T
[6 empty] | U, кВ | РПН-110 | ПБВ-35 | U, кВ | РПН-110
|  |  |  | 40164.0417 | 119 | 119 | 8 | 3 | 119 | 4
|  |  |  | 40158.2917 | 118 | 118 | 8 | 3 | 118 | 4
|  |  |  | 40155.4167 | 119 | 119 | 8 | 3 | 119 | 4
|  |  |  | 40147.75 | 119 | 119 | 8 | 3 | 119 | 4

## Нагрузка по 35-10-6 кВ
Подстанция "Черногорская"
Нагрузка на трансформаторах 2Т и 3Т по стороне 35кВ | [11 empty] | 2014-06-18
| 2Т |  |  | 3Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 116.9106 | 7.5936 | 3.9743 | 134.6228 | 8.8326 | 3.0366
40163.0833 | 129.5538 | 8.4966 | 3.991 | 128.9411 | 8.5638 | 2.1861
40162.125 | 135.795 | 8.8505 | 3.6855 | 129.7619 | 8.6363 | 2.2302
40161.1667 | 120.2215 | 7.8761 | 4.2829 | 107.9641 | 7.2062 | 1.6842
40160.2083 | 75.8667 | 4.9402 | 3.8598 | 65.9587 | 4.3764 | 2.2008
40159.25 | 114.1068 | 7.4403 | 4.3229 | 92.694 | 6.1478 | 1.1004
40158.2917 | 147.213 | 9.5697 | 4.2525 | 104.806 | 6.9479 | 2.0433
40157.3333 | 158.9009 | 10.2459 | 3.9385 | 98.2736 | 6.5079 | 4.1181
40156.375 | 151.0364 | 9.7387 | 3.8734 | 96.7201 | 6.3588 | 3.9596
40155.4167 | 147.2107 | 9.556 | 4.5801 | 116.1959 | 7.6597 | 5.0127
40154.4583 | 137.048 | 8.9019 | 4.3732 | 117.9065 | 7.7605 | 4.9655
40153.5 | 142.2532 | 9.2222 | 4.6053 | 139.5024 | 9.1497 | 5.9986
40152.5417 | 131.6585 | 8.5365 | 4.8447 | 137.6292 | 9.0415 | 5.5556
40151.5833 | 136.5411 | 8.8284 | 4.2599 | 119.3699 | 7.7984 | 3.8188
40150.625 | 130.0843 | 8.4284 | 4.4174 | 126.2057 | 8.2876 | 2.7311
40149.6667 | 118.3595 | 7.6923 | 5.0431 | 83.4917 | 5.4999 | 2.9505
40148.7083 | 103.3595 | 6.7074 | 4.5055 | 59.3042 | 3.9102 | 2.7206
40147.75 | 151.5192 | 9.849 | 3.2718 | 122.6088 | 8.0976 | 2.5547
40146.7917 | 154.9671 | 10.0915 | 3.1227 | 123.1581 | 8.1511 | 2.2974
40145.8333 | 139.5818 | 9.1067 | 2.876 | 114.5193 | 7.5684 | 2.9673
40144.875 | 153.9752 | 10.0495 | 3.4513 | 120.6569 | 7.9831 | 3.2729
40143.9167 | 156.2743 | 10.1965 | 3.4356 | 107.4977 | 7.1127 | 2.2102
40142.9583 | 142.0268 | 9.2641 | 3.0649 | 110.6365 | 7.3206 | 2.6313
40142 | 136.4337 | 8.8966 | 3.7706 | 116.4726 | 7.707 | 2.6156
Нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т по стороне 6 и 10кВ
| 1Т |  |  | 2Т |  |  | 3Т |  |  | 4Т
Время | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар | I, А | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 36.7431 | 0.4248 | 0.4989 | 76.4598 | 1.4025 | 0.468 | 65.0047 | 1.231 | 1.0405 | 79.4365 | 0.91935 | 0.8037
40163.0833 | 37.3549 | 0.4323 | 0.4824 | 75.9395 | 1.4125 | 0.4565 | 70.4418 | 1.333 | 1.0395 | 83.7083 | 0.9702 | 0.7812
40162.125 | 45.8153 | 0.5292 | 0.4671 | 93.3603 | 1.7325 | 0.65 | 85.8381 | 1.6255 | 1.0205 | 106.9871 | 1.2389 | 0.7443
40161.1667 | 62.2684 | 0.7212 | 0.4785 | 95.6371 | 1.778 | 0.6635 | 98.6909 | 1.8775 | 1.027 | 135.5165 | 1.5728 | 0.7488
40160.2083 | 91.654 | 1.0593 | 0.666 | 82.5787 | 1.5275 | 0.476 | 102.0199 | 1.9325 | 1.095 | 144.6148 | 1.6722 | 0.79965
40159.25 | 108.3141 | 1.2456 | 0.7767 | 85.3147 | 1.5775 | 0.5055 | 27.4426 | 0.52 | 0.478 | 146.9381 | 1.6965 | 0.82215
40158.2917 | 121.1694 | 1.3878 | 0.8799 | 91.2072 | 1.686 | 0.536 | 25.9272 | 0.4905 | 0.465 | 153.8148 | 1.768 | 0.8181
40157.3333 | 109.4437 | 1.2453 | 0.7257 | 91.702 | 1.681 | 0.5305 | 25.8043 | 0.488 | 0.394 | 157.8596 | 1.8113 | 0.83655
40156.375 | 101.5762 | 1.1574 | 0.5784 | 93.4502 | 1.7205 | 0.5225 | 24.6518 | 0.463 | 0.357 | 159.4619 | 1.8279 | 0.8226
40155.4167 | 100.4327 | 1.1499 | 0.6768 | 96.7423 | 1.7835 | 0.6005 | 26.945 | 0.5065 | 0.421 | 161.3525 | 1.8522 | 0.8244
40154.4583 | 106.0248 | 1.2171 | 0.8601 | 96.3181 | 1.7765 | 0.62 | 26.3102 | 0.4945 | 0.415 | 156.5954 | 1.8014 | 0.83565
40153.5 | 141.9668 | 1.626 | 1.2864 | 96.6394 | 1.7735 | 0.625 | 26.4063 | 0.4945 | 0.406 | 151.0299 | 1.7289 | 0.8064
40152.5417 | 85.265 | 0.9684 | 0.678 | 85.9839 | 1.5775 | 0.4675 | 52.2097 | 0.975 | 0.6165 | 147.4288 | 1.6902 | 0.7947
40151.5833 | 66.4108 | 0.753 | 0.5118 | 89.042 | 1.635 | 0.4865 | 66.78 | 1.2455 | 0.756 | 156.2436 | 1.7914 | 0.7983
40150.625 | 64.2505 | 0.7368 | 0.4941 | 88.1511 | 1.6205 | 0.45 | 128.8526 | 2.411 | 1.047 | 163.9625 | 1.8805 | 0.783
40149.6667 | 65.2769 | 0.7497 | 0.4926 | 90.5454 | 1.67 | 0.4545 | 154.061 | 2.9035 | 1.277 | 161.7248 | 1.8635 | 0.78255
40148.7083 | 64.8894 | 0.7458 | 0.4929 | 80.7094 | 1.484 | 0.4025 | 143.8317 | 2.7075 | 1.234 | 158.7985 | 1.8265 | 0.78525
40147.75 | 65.1634 | 0.7485 | 0.4869 | 83.0464 | 1.5295 | 0.4245 | 140.2149 | 2.6395 | 1.194 | 169.3027 | 1.9534 | 0.77265
40146.7917 | 68.0869 | 0.7842 | 0.4914 | 91.9387 | 1.7025 | 0.55 | 136.4584 | 2.5745 | 1.1875 | 178.5105 | 2.0587 | 0.77715
40145.8333 | 65.2372 | 0.7503 | 0.5106 | 84.246 | 1.5595 | 0.4885 | 126.2327 | 2.375 | 1.1325 | 174.1638 | 2.0057 | 0.7785
40144.875 | 53.2953 | 0.6129 | 0.5085 | 74.4289 | 1.3755 | 0.4185 | 102.6001 | 1.933 | 1.09 | 135.5453 | 1.5611 | 0.79695
40143.9167 | 42.2341 | 0.4854 | 0.4953 | 69.2355 | 1.279 | 0.393 | 85.4143 | 1.6095 | 1.0985 | 102.3504 | 1.1785 | 0.79695
40142.9583 | 37.5324 | 0.4311 | 0.4791 | 65.8791 | 1.2165 | 0.3815 | 72.9038 | 1.374 | 1.053 | 86.3814 | 0.9945 | 0.7776
40142 | 36.0395 | 0.4137 | 0.4779 | 65.0121 | 1.2 | 0.378 | 68.4082 | 1.2895 | 1.0455 | 80.2976 | 0.9243 | 0.7695
Суммарная нагрузка на трансформаторах 1Т, 2Т, 3Т и 4Т
| 1Т |  | 2Т |  | 3Т |  | 4Т
Время | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар | P, МВт | Q, МВар
40164.0417 | 0.4248 | 0.4989 | 8.9961 | 4.4423 | 10.0636 | 4.0771 | 0.91935 | 0.8037
40158.2917 | 1.3878 | 0.8799 | 11.2557 | 4.7885 | 7.4384 | 2.5083 | 1.768 | 0.8181
40155.4167 | 1.1499 | 0.678 | 11.3395 | 5.1806 | 8.1662 | 5.4337 | 1.8522 | 0.8244
40147.75 | 0.7485 | 0.4869 | 11.3785 | 3.6963 | 10.7371 | 3.7487 | 1.9534 | 0.77265

## Нагрузка в хар. час
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ | [6 empty] | 2014-06-18
| ГПП Яч. 601 (тп6) |  |  | ГПП Яч. 602 (тп5) |  |  | ГПП Яч. 607 |  |  | ГПП Яч. 609
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 26.5298 | 306.72 | 338.4 | 0.74732 | 8.64 | 11.4 | 9.2695 | 107.28 | 148.32
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 27.0013 | 312.48 | 326.16 | 0.47698 | 5.52 | 8.76 | 9.6909 | 112.32 | 145.44
40162.125 | 0 | 0 | 0 | 32.8499 | 379.44 | 312.48 | 0.33245 | 3.84 | 7.32 | 12.4358 | 144 | 145.44
40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 43.6397 | 505.44 | 311.04 | 0.38335 | 4.44 | 8.52 | 17.9293 | 208.08 | 156.96
40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 57.3752 | 663.12 | 326.88 | 0.50876 | 5.88 | 11.04 | 33.4373 | 386.64 | 326.88
40159.25 | 0 | 0 | 0 | 61.2319 | 704.16 | 343.44 | 0.48 | 5.52 | 10.8 | 46.1471 | 532.8 | 420.48
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 59.406 | 680.4 | 349.2 | 0.48195 | 5.52 | 10.68 | 60.6333 | 696.96 | 518.4
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 59.1645 | 673.2 | 343.44 | 0.4324 | 4.92 | 10.8 | 49.0718 | 563.04 | 370.08
40156.375 | 0 | 0 | 0 | 59.1448 | 673.92 | 357.84 | 0.33701 | 3.84 | 10.68 | 41.4554 | 475.2 | 209.52
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 59.3006 | 678.96 | 352.08 | 0.18866 | 2.16 | 6.84 | 40.4557 | 464.4 | 317.52
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 60.0241 | 689.04 | 350.64 | 0.18816 | 2.16 | 6.72 | 45.3786 | 522 | 500.4
40153.5 | 0 | 0 | 0 | 58.7774 | 673.2 | 334.8 | 0.17811 | 2.04 | 6.48 | 82.4572 | 943.92 | 943.92
40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 56.2939 | 639.36 | 345.6 | 0.19018 | 2.16 | 6.84 | 28.2611 | 324 | 324
40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 54.0388 | 612.72 | 342.72 | 0.1905 | 2.16 | 6.96 | 11.8684 | 136.08 | 161.28
40150.625 | 0 | 0 | 0 | 53.0537 | 608.4 | 332.64 | 0.18836 | 2.16 | 7.08 | 10.7347 | 123.12 | 153.36
40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 52.2842 | 600.48 | 331.92 | 0.19852 | 2.28 | 7.08 | 12.5599 | 144.72 | 152.64
40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 51.306 | 589.68 | 327.6 | 0.18793 | 2.16 | 7.08 | 13.2078 | 151.92 | 156.96
40147.75 | 0 | 0 | 0 | 51.0861 | 586.8 | 321.84 | 0.19849 | 2.28 | 7.08 | 13.6659 | 157.68 | 156.96
40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 53.3859 | 614.88 | 322.56 | 0.30215 | 3.48 | 8.28 | 14.1092 | 162.72 | 159.84
40145.8333 | 0 | 0 | 0.24 | 50.6455 | 582.48 | 327.6 | 0.63646 | 7.32 | 11.16 | 13.7549 | 158.4 | 169.92
40144.875 | 0 | 0 | 0 | 40.9458 | 470.88 | 334.08 | 0.61565 | 7.08 | 11.4 | 11.5032 | 132.48 | 162
40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 31.6991 | 364.32 | 332.64 | 0.60558 | 6.96 | 11.4 | 9.6293 | 110.88 | 149.76
40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 27.4558 | 315.36 | 319.68 | 0.60595 | 6.96 | 11.16 | 9.1932 | 105.84 | 146.16
40142 | 0 | 0 | 0 | 25.7791 | 295.92 | 318.24 | 0.60632 | 6.96 | 11.16 | 9.5075 | 109.44 | 146.88
| ГПП Яч. 611 |  |  | ГПП Яч. 617 (тп4) |  |  | ГПП Яч. 620 (тп3)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0.80875 | 9.36 | 14.52 | 34.6519 | 401.04 | 415.44 | 44.0087 | 508.8 | 374.4
40163.0833 | 0.80758 | 9.36 | 14.76 | 36.7136 | 425.52 | 408.24 | 46.3709 | 536.64 | 359.04
40162.125 | 0.75651 | 8.76 | 14.64 | 48.9972 | 567.36 | 393.12 | 57.4302 | 663.36 | 338.88
40161.1667 | 0.73413 | 8.52 | 14.4 | 62.1631 | 721.44 | 381.6 | 72.94 | 844.8 | 354.24
40160.2083 | 0.96514 | 11.16 | 14.64 | 60.7102 | 702 | 396 | 83.2283 | 961.92 | 389.76
40159.25 | 0.98738 | 11.4 | 14.16 | 60.1784 | 694.8 | 401.76 | 86.2339 | 991.68 | 408.96
40158.2917 | 0.95001 | 10.92 | 14.28 | 61.8235 | 710.64 | 399.6 | 91.6131 | 1049.28 | 406.08
40157.3333 | 0.94127 | 10.8 | 13.44 | 64.2577 | 737.28 | 418.32 | 93.6507 | 1065.6 | 407.04
40156.375 | 0.9317 | 10.68 | 13.44 | 66.8939 | 766.8 | 393.84 | 92.4243 | 1053.12 | 417.6
40155.4167 | 0.95128 | 10.92 | 13.32 | 70.5623 | 810 | 406.8 | 90.303 | 1033.92 | 407.04
40154.4583 | 0.9493 | 10.92 | 13.2 | 65.846 | 757.44 | 414.72 | 90.1511 | 1034.88 | 408.96
40153.5 | 0.89103 | 10.2 | 13.2 | 63.7769 | 730.08 | 391.68 | 86.584 | 991.68 | 404.16
40152.5417 | 0.91064 | 10.44 | 13.08 | 62.3628 | 714.96 | 387.36 | 85.1171 | 966.72 | 395.52
40151.5833 | 0.66982 | 7.68 | 13.2 | 72.9686 | 836.64 | 399.6 | 83.7358 | 949.44 | 387.84
40150.625 | 0.69053 | 7.92 | 13.2 | 77.1514 | 884.88 | 389.52 | 86.3091 | 989.76 | 382.08
40149.6667 | 0.7915 | 9.12 | 14.16 | 78.234 | 901.44 | 385.92 | 83.3372 | 957.12 | 384
40148.7083 | 0.84505 | 9.72 | 14.64 | 79.5597 | 915.12 | 390.96 | 78.6817 | 904.32 | 381.12
40147.75 | 0.82162 | 9.48 | 13.56 | 86.2387 | 995.04 | 388.08 | 82.9078 | 952.32 | 373.44
40146.7917 | 0.85321 | 9.84 | 13.44 | 91.3974 | 1054.08 | 388.8 | 86.6011 | 997.44 | 377.28
40145.8333 | 0.86489 | 9.96 | 12.96 | 89.532 | 1031.04 | 388.08 | 84.1379 | 967.68 | 380.16
40144.875 | 0.73979 | 8.52 | 13.44 | 67.0811 | 772.56 | 403.2 | 67.9508 | 781.44 | 381.12
40143.9167 | 0.72949 | 8.4 | 13.56 | 47.1461 | 542.88 | 407.52 | 54.7112 | 628.8 | 378.24
40142.9583 | 0.72962 | 8.4 | 13.08 | 38.3987 | 442.08 | 398.88 | 47.3895 | 544.32 | 365.76
40142 | 0.75059 | 8.64 | 13.32 | 35.0901 | 403.92 | 396 | 44.575 | 511.68 | 360.96
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ
| ГПП Яч. 1008 (тп19) |  |  | ГПП Яч. 1009 (тп18) |  |  | ГПП Яч. 1014 (тп17)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 12.9968 | 238.4 | 111.8 | 9.4859 | 174 | 135.6
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 218.2 | 92 | 9.5052 | 176.8 | 140.8
40162.125 | 0 | 0 | 0 | 12.739 | 236.4 | 96 | 18.5158 | 343.6 | 287.2
40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 12.2962 | 228.6 | 141 | 17.815 | 331.2 | 277.6
40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 6.2495 | 115.6 | 83 | 12.9531 | 239.6 | 189.6
40159.25 | 0 | 0 | 0 | 7.0631 | 130.6 | 106 | 9.605 | 177.6 | 130.8
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 12.4098 | 229.4 | 147.4 | 9.7591 | 180.4 | 132.8
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 10.7249 | 196.6 | 138.6 | 9.8412 | 180.4 | 131.6
40156.375 | 0 | 0 | 0 | 12.4274 | 228.8 | 129.6 | 9.6682 | 178 | 132
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 253.6 | 152.4 | 14.5805 | 268.8 | 212.4
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 14.0099 | 258.4 | 136.2 | 18.2172 | 336 | 274.8
40153.5 | 0 | 0 | 0 | 14.6907 | 269.6 | 153 | 18.3743 | 337.2 | 274
40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 11.5554 | 212 | 119.2 | 10.1818 | 186.8 | 139.2
40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 215.6 | 119.6 | 9.5196 | 174.8 | 131.2
40150.625 | 0 | 0 | 0 | 11.1515 | 205 | 106.6 | 9.4434 | 173.6 | 130
40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.2511 | 244.4 | 118.4 | 9.3907 | 173.2 | 130
40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 83.8 | 59.8 | 9.4415 | 173.6 | 131.2
40147.75 | 0 | 0 | 0 | 3.1926 | 58.8 | 47 | 10.7073 | 197.2 | 152.8
40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.1213 | 57.8 | 44.2 | 18.2743 | 338.4 | 280.8
40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 56.8 | 53.2 | 13.1596 | 243.6 | 198.8
40144.875 | 0 | 0 | 0 | 3.2033 | 59.2 | 58.4 | 9.5451 | 176.4 | 136
40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.1613 | 58.4 | 48.8 | 9.5706 | 176.8 | 136
40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 | 59.4 | 47.4 | 9.5529 | 176.4 | 134.8
40142 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 61.2 | 46 | 9.5568 | 176.4 | 134.4
| ГПП Яч. 1018 (тп15) |  |  | ГПП Яч. 1021 (тп12) |  |  | ГПП Яч. 1025 (тп9) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 9.9439 | 182.4 | 147.2 | 32.0007 | 606 | 458.4 | 2.5981 | 49.2 | 46.8 | 14.9532 | 720 | 0
40163.0833 | 10.7525 | 200 | 145.6 | 35.3213 | 668.4 | 456 | 3.0438 | 57.6 | 45.6 | 14.8078 | 762.12 | 14.04
40162.125 | 13.1055 | 243.2 | 139.2 | 48.1601 | 912 | 436.8 | 3.4853 | 66 | 48 | 15.5286 | 850.68 | 55.08
40161.1667 | 16.6101 | 308.8 | 144 | 57.401 | 1092 | 444 | 3.7216 | 70.8 | 44.4 | 15.4949 | 850.68 | 49.32
40160.2083 | 17.9916 | 332.8 | 152 | 58.5987 | 1110 | 448.8 | 3.801 | 72 | 45.6 | 15.2475 | 763.92 | 0
40159.25 | 18.6908 | 345.6 | 163.2 | 8.5494 | 162 | 46.8 | 4.243 | 80.4 | 62.4 | 15.1159 | 830.16 | 8.28
40158.2917 | 19.3017 | 356.8 | 161.6 | 7.2945 | 138 | 48 | 4.567 | 86.4 | 60 | 15.6933 | 837 | 11.16
40157.3333 | 18.9405 | 347.2 | 153.6 | 7.8047 | 147.6 | 39.6 | 4.6321 | 87.6 | 54 | 15.1818 | 862.92 | 20.88
40156.375 | 20.5096 | 377.6 | 160 | 7.3476 | 138 | 39.6 | 4.6641 | 87.6 | 48 | 15.1441 | 846.72 | 18.72
40155.4167 | 20.3954 | 376 | 153.6 | 7.7244 | 145.2 | 42 | 4.9155 | 92.4 | 52.8 | 15.6716 | 776.88 | 0
40154.4583 | 18.9112 | 348.8 | 148.8 | 6.9593 | 130.8 | 43.2 | 4.9162 | 92.4 | 57.6 | 15.9757 | 734.04 | 0
40153.5 | 19.1808 | 352 | 152 | 6.408 | 120 | 36 | 5.2546 | 98.4 | 48 | 15.9219 | 720.72 | 0
40152.5417 | 19.7095 | 361.6 | 161.6 | 5.3334 | 99.6 | 36 | 5.0764 | 94.8 | 44.4 | 15.0676 | 731.88 | 0
40151.5833 | 20.3027 | 372.8 | 161.6 | 5.7906 | 108 | 36 | 5.4689 | 102 | 50.4 | 14.8266 | 790.2 | 7.56
40150.625 | 21.5849 | 396.8 | 155.2 | 69.9684 | 1309.2 | 373.2 | 6.0926 | 114 | 48 | 14.8492 | 774 | 0
40149.6667 | 22.2948 | 411.2 | 155.2 | 95.9545 | 1808.4 | 585.6 | 5.6032 | 105.6 | 44.4 | 14.8535 | 759.6 | 0
40148.7083 | 22.4507 | 412.8 | 164.8 | 88.6099 | 1668 | 565.2 | 5.6736 | 106.8 | 44.4 | 14.8654 | 748.44 | 0
40147.75 | 23.4561 | 432 | 164.8 | 85.4835 | 1609.2 | 542.4 | 5.9284 | 111.6 | 45.6 | 14.978 | 777.6 | 0
40146.7917 | 24.4522 | 452.8 | 161.6 | 82.8132 | 1562.4 | 520.8 | 6.106 | 115.2 | 45.6 | 15.5288 | 781.92 | 0
40145.8333 | 21.9542 | 406.4 | 155.2 | 77.4936 | 1458 | 510 | 5.6765 | 106.8 | 45.6 | 15.4206 | 769.68 | 0
40144.875 | 16.969 | 313.6 | 147.2 | 61.0824 | 1150.8 | 492 | 4.3312 | 81.6 | 44.4 | 14.8724 | 738.36 | 0
40143.9167 | 13.7713 | 254.4 | 145.6 | 48.3988 | 912 | 481.2 | 3.1841 | 60 | 46.8 | 14.9104 | 712.8 | 0
40142.9583 | 11.3508 | 209.6 | 142.4 | 38.5849 | 727.2 | 458.4 | 2.7379 | 51.6 | 43.2 | 14.8767 | 696.6 | 0
40142 | 10.4019 | 192 | 139.2 | 35.2041 | 663.6 | 453.6 | 2.6737 | 50.4 | 43.2 | 14.9148 | 696.24 | 0
| ГПП Яч. 1029 (тп13) |  |  | ГПП Яч. 1022 (тп11) |  |  | ГПП Яч. 1026 (тп8) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 19.2427 | 364.4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 38.0206 | 166 | 116.8 | 0.28417 | 3.24 | 19.08
40163.0833 | 21.3703 | 404.4 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 40.2739 | 166 | 118 | 0.31474 | 3.6 | 19.8
40162.125 | 23.1295 | 438 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 44.922 | 172.8 | 128.8 | 0.31476 | 3.6 | 19.8
40161.1667 | 26.4928 | 504 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 44.716 | 173.2 | 128 | 0.31417 | 3.6 | 19.44
40160.2083 | 26.5648 | 503.2 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 40.3286 | 169.6 | 123.2 | 0.28288 | 3.24 | 18.72
40159.25 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 43.8111 | 168.8 | 130.8 | 0.31407 | 3.6 | 19.44
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2428 | 174.4 | 143.6 | 0.28356 | 3.24 | 18.72
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6292 | 167.2 | 115.6 | 0.31615 | 3.6 | 18.36
40156.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0824 | 167.2 | 116.4 | 0.28605 | 3.24 | 18.72
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3288 | 173.6 | 136.8 | 0.28529 | 3.24 | 17.64
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0551 | 177.2 | 141.6 | 0.31852 | 3.6 | 18
40153.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 38.4865 | 175.6 | 137.6 | 0.28643 | 3.24 | 17.28
40152.5417 | 29.4731 | 550.4 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 39.191 | 166.8 | 118.4 | 0.28641 | 3.24 | 17.28
40151.5833 | 42.5505 | 793.6 | 407.2 | 0 | 0 | 0 | 42.3682 | 164 | 114.4 | 0.28716 | 3.24 | 18.36
40150.625 | 40.3606 | 755.2 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 41.3654 | 164.4 | 114 | 0.31802 | 3.6 | 18.72
40149.6667 | 38.9464 | 734 | 364.4 | 0 | 0 | 0 | 40.3047 | 164.8 | 114 | 0.28479 | 3.24 | 18.36
40148.7083 | 36.8039 | 692.8 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 39.7597 | 164.8 | 115.2 | 0.31799 | 3.6 | 19.08
40147.75 | 36.6328 | 689.6 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 41.3075 | 166 | 115.6 | 0.28448 | 3.24 | 18.36
40146.7917 | 35.5762 | 671.2 | 336.8 | 0 | 0 | 0 | 41.4448 | 172.4 | 124.8 | 0.3179 | 3.6 | 18.72
40145.8333 | 31.699 | 596.4 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 40.909 | 171.6 | 127.6 | 0.28532 | 3.24 | 18.36
40144.875 | 26.2206 | 494 | 308 | 0 | 0 | 0 | 39.1908 | 165.6 | 116 | 0.31717 | 3.6 | 19.08
40143.9167 | 22.9682 | 432.8 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8275 | 166 | 117.2 | 0.28532 | 3.24 | 19.44
40142.9583 | 20.8418 | 392.8 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 36.9613 | 165.6 | 115.6 | 0.31687 | 3.6 | 19.08
40142 | 19.6498 | 370.4 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 36.9357 | 166 | 115.6 | 0.31672 | 3.6 | 18.72
Подстанция "Черногорская" |  |  | 2014-06-18
Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ |  |  |  |  | Нагрузка по отходящим фидерам 35кВ
| ГПП Яч. 1023 (тп10) |  |  |  |  | ГПП Яч. 3501 |  |  | ГПП Яч. 3502 (тп20) |  |  | ГПП Яч. 3503
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар |  | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 2.3763 | 45 | 84.4 |  | 40164.0417 | 133.7906 | 8778 | 2914.8 | 22.5027 | 1461.6 | 1709.4 | 95.8952 | 6228.6 | 2221.8
40163.0833 | 1.9341 | 36.6 | 75.8 |  | 40163.0833 | 127.9926 | 8500.8 | 2074.8 | 23.9511 | 1570.8 | 1743 | 107.2037 | 7030.8 | 2196.6
40162.125 | 1.8799 | 35.6 | 73 |  | 40162.125 | 128.8627 | 8576.4 | 2116.8 | 28.0966 | 1831.2 | 1701 | 109.3577 | 7127.4 | 1932
40161.1667 | 2.1552 | 41 | 71.8 |  | 40161.1667 | 106.973 | 7140 | 1583.4 | 31.7984 | 2083.2 | 1663.2 | 89.8176 | 5884.2 | 2583
40160.2083 | 4.2972 | 81.4 | 146.4 |  | 40160.2083 | 65.5789 | 4351.2 | 2108.4 | 36.0548 | 2347.8 | 1793.4 | 40.7632 | 2654.4 | 2062.2
40159.25 | 5.3408 | 101.2 | 189.4 |  | 40159.25 | 91.8866 | 6094.2 | 1008 | 36.7796 | 2398.2 | 1822.8 | 78.7766 | 5136.6 | 2465.4
40158.2917 | 4.5036 | 85.2 | 166.6 |  | 40158.2917 | 104.0299 | 6896.4 | 1940.4 | 38.9596 | 2532.6 | 1923.6 | 110.0302 | 7152.6 | 2284.8
40157.3333 | 4.1985 | 79.4 | 138.2 |  | 40157.3333 | 97.9882 | 6489 | 4002.6 | 37.9095 | 2444.4 | 1944.6 | 122.7826 | 7917 | 1932
40156.375 | 3.4395 | 64.6 | 105.6 |  | 40156.375 | 96.4007 | 6337.8 | 3847.2 | 37.5189 | 2419.2 | 1869 | 115.2924 | 7434 | 1948.8
40155.4167 | 4.6921 | 88.2 | 144.2 |  | 40155.4167 | 115.8933 | 7639.8 | 4884.6 | 37.203 | 2415 | 1852.2 | 111.8032 | 7257.6 | 2683.8
40154.4583 | 4.7247 | 88.8 | 128.6 |  | 40154.4583 | 117.5396 | 7736.4 | 4838.4 | 36.0159 | 2339.4 | 1848 | 102.6162 | 6665.4 | 2482.2
40153.5 | 5.105 | 95.6 | 141.2 |  | 40153.5 | 139.1502 | 9126.6 | 5859 | 35.8265 | 2322.6 | 1864.8 | 108.2569 | 7018.2 | 2696.4
40152.5417 | 3.2557 | 60.8 | 114 |  | 40152.5417 | 137.1976 | 9013.2 | 5422.2 | 34.1373 | 2213.4 | 1818.6 | 99.2378 | 6434.4 | 2994.6
40151.5833 | 4.15 | 77.4 | 102.2 |  | 40151.5833 | 118.8073 | 7761.6 | 3696 | 36.831 | 2381.4 | 1806 | 101.399 | 6556.2 | 2406.6
40150.625 | 3.9548 | 74 | 84.2 |  | 40150.625 | 125.3583 | 8232 | 2616.6 | 37.4031 | 2423.4 | 1843.8 | 94.2532 | 6106.8 | 2541
40149.6667 | 5.2211 | 98.4 | 122 |  | 40149.6667 | 83.141 | 5476.8 | 2847.6 | 37.4175 | 2431.8 | 1785 | 82.4607 | 5359.2 | 3229.8
40148.7083 | 4.3136 | 81.2 | 120.4 |  | 40148.7083 | 59.1768 | 3901.8 | 2625 | 38.3149 | 2486.4 | 1764 | 66.3391 | 4305 | 2730
40147.75 | 3.6123 | 68 | 106 |  | 40147.75 | 121.8457 | 8047.2 | 2444.4 | 40.319 | 2620.8 | 1747.2 | 112.8155 | 7333.2 | 1461.6
40146.7917 | 3.1484 | 59.4 | 111.2 |  | 40146.7917 | 122.2221 | 8089.2 | 2184 | 40.5678 | 2641.8 | 1726.2 | 115.9633 | 7551.6 | 1331.4
40145.8333 | 2.4343 | 45.8 | 76.2 |  | 40145.8333 | 113.8202 | 7522.2 | 2856 | 38.0458 | 2482.2 | 1709.4 | 102.9361 | 6715.8 | 1104.6
40144.875 | 2.2293 | 42 | 79.2 |  | 40144.875 | 119.9745 | 7938 | 3150 | 30.6953 | 2003.4 | 1713.6 | 124.9691 | 8156.4 | 1667.4
40143.9167 | 2.006 | 37.8 | 80.8 |  | 40143.9167 | 106.6408 | 7056 | 2104.2 | 25.9411 | 1692.6 | 1705.2 | 132.0229 | 8614.2 | 1659
40142.9583 | 1.9738 | 37.2 | 77.6 |  | 40142.9583 | 109.8113 | 7266 | 2515.8 | 23.4377 | 1528.8 | 1663.2 | 120.0861 | 7833 | 1335.6
40142 | 1.9522 | 36.8 | 78.2 |  | 40142 | 115.711 | 7656.6 | 2503.2 | 22.8651 | 1491 | 1650.6 | 115.1627 | 7509.6 | 2062.2

## Нагрузка ежечасно
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18 | Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 6кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
| ГПП Яч. 602 (тп5) |  |  | ГПП Яч. 609 |  |  | ГПП Яч. 617 (тп4) |  |  | ГПП Яч. 620 (тп3) |  |  |  | ГПП Яч. 601 (тп6) |  |  | ГПП Яч. 607 |  |  | ГПП Яч. 611
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 26.5298 | 306.72 | 338.4 | 9.2695 | 107.28 | 148.32 | 34.6519 | 401.04 | 415.44 | 44.0087 | 508.8 | 374.4 | 40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.74732 | 8.64 | 11.4 | 0.80875 | 9.36 | 14.52
40163.0833 | 27.0013 | 312.48 | 326.16 | 9.6909 | 112.32 | 145.44 | 36.7136 | 425.52 | 408.24 | 46.3709 | 536.64 | 359.04 | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.47698 | 5.52 | 8.76 | 0.80758 | 9.36 | 14.76
40162.125 | 32.8499 | 379.44 | 312.48 | 12.4358 | 144 | 145.44 | 48.9972 | 567.36 | 393.12 | 57.4302 | 663.36 | 338.88 | 40162.125 | 0 | 0 | 0 | 0.33245 | 3.84 | 7.32 | 0.75651 | 8.76 | 14.64
40161.1667 | 43.6397 | 505.44 | 311.04 | 17.9293 | 208.08 | 156.96 | 62.1631 | 721.44 | 381.6 | 72.94 | 844.8 | 354.24 | 40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.38335 | 4.44 | 8.52 | 0.73413 | 8.52 | 14.4
40160.2083 | 57.3752 | 663.12 | 326.88 | 33.4373 | 386.64 | 326.88 | 60.7102 | 702 | 396 | 83.2283 | 961.92 | 389.76 | 40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.50876 | 5.88 | 11.04 | 0.96514 | 11.16 | 14.64
40159.25 | 61.2319 | 704.16 | 343.44 | 46.1471 | 532.8 | 420.48 | 60.1784 | 694.8 | 401.76 | 86.2339 | 991.68 | 408.96 | 40159.25 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 5.52 | 10.8 | 0.98738 | 11.4 | 14.16
40158.2917 | 59.406 | 680.4 | 349.2 | 60.6333 | 696.96 | 518.4 | 61.8235 | 710.64 | 399.6 | 91.6131 | 1049.28 | 406.08 | 40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.48195 | 5.52 | 10.68 | 0.95001 | 10.92 | 14.28
40157.3333 | 59.1645 | 673.2 | 343.44 | 49.0718 | 563.04 | 370.08 | 64.2577 | 737.28 | 418.32 | 93.6507 | 1065.6 | 407.04 | 40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.4324 | 4.92 | 10.8 | 0.94127 | 10.8 | 13.44
40156.375 | 59.1448 | 673.92 | 357.84 | 41.4554 | 475.2 | 209.52 | 66.8939 | 766.8 | 393.84 | 92.4243 | 1053.12 | 417.6 | 40156.375 | 0 | 0 | 0 | 0.33701 | 3.84 | 10.68 | 0.9317 | 10.68 | 13.44
40155.4167 | 59.3006 | 678.96 | 352.08 | 40.4557 | 464.4 | 317.52 | 70.5623 | 810 | 406.8 | 90.303 | 1033.92 | 407.04 | 40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.18866 | 2.16 | 6.84 | 0.95128 | 10.92 | 13.32
40154.4583 | 60.0241 | 689.04 | 350.64 | 45.3786 | 522 | 500.4 | 65.846 | 757.44 | 414.72 | 90.1511 | 1034.88 | 408.96 | 40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.18816 | 2.16 | 6.72 | 0.9493 | 10.92 | 13.2
40153.5 | 58.7774 | 673.2 | 334.8 | 82.4572 | 943.92 | 943.92 | 63.7769 | 730.08 | 391.68 | 86.584 | 991.68 | 404.16 | 40153.5 | 0 | 0 | 0 | 0.17811 | 2.04 | 6.48 | 0.89103 | 10.2 | 13.2
40152.5417 | 56.2939 | 639.36 | 345.6 | 28.2611 | 324 | 324 | 62.3628 | 714.96 | 387.36 | 85.1171 | 966.72 | 395.52 | 40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.19018 | 2.16 | 6.84 | 0.91064 | 10.44 | 13.08
40151.5833 | 54.0388 | 612.72 | 342.72 | 11.8684 | 136.08 | 161.28 | 72.9686 | 836.64 | 399.6 | 83.7358 | 949.44 | 387.84 | 40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 2.16 | 6.96 | 0.66982 | 7.68 | 13.2
40150.625 | 53.0537 | 608.4 | 332.64 | 10.7347 | 123.12 | 153.36 | 77.1514 | 884.88 | 389.52 | 86.3091 | 989.76 | 382.08 | 40150.625 | 0 | 0 | 0 | 0.18836 | 2.16 | 7.08 | 0.69053 | 7.92 | 13.2
40149.6667 | 52.2842 | 600.48 | 331.92 | 12.5599 | 144.72 | 152.64 | 78.234 | 901.44 | 385.92 | 83.3372 | 957.12 | 384 | 40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.19852 | 2.28 | 7.08 | 0.7915 | 9.12 | 14.16
40148.7083 | 51.306 | 589.68 | 327.6 | 13.2078 | 151.92 | 156.96 | 79.5597 | 915.12 | 390.96 | 78.6817 | 904.32 | 381.12 | 40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.18793 | 2.16 | 7.08 | 0.84505 | 9.72 | 14.64
40147.75 | 51.0861 | 586.8 | 321.84 | 13.6659 | 157.68 | 156.96 | 86.2387 | 995.04 | 388.08 | 82.9078 | 952.32 | 373.44 | 40147.75 | 0 | 0 | 0 | 0.19849 | 2.28 | 7.08 | 0.82162 | 9.48 | 13.56
40146.7917 | 53.3859 | 614.88 | 322.56 | 14.1092 | 162.72 | 159.84 | 91.3974 | 1054.08 | 388.8 | 86.6011 | 997.44 | 377.28 | 40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.30215 | 3.48 | 8.28 | 0.85321 | 9.84 | 13.44
40145.8333 | 50.6455 | 582.48 | 327.6 | 13.7549 | 158.4 | 169.92 | 89.532 | 1031.04 | 388.08 | 84.1379 | 967.68 | 380.16 | 40145.8333 | 0 | 0 | 0.24 | 0.63646 | 7.32 | 11.16 | 0.86489 | 9.96 | 12.96
40144.875 | 40.9458 | 470.88 | 334.08 | 11.5032 | 132.48 | 162 | 67.0811 | 772.56 | 403.2 | 67.9508 | 781.44 | 381.12 | 40144.875 | 0 | 0 | 0 | 0.61565 | 7.08 | 11.4 | 0.73979 | 8.52 | 13.44
40143.9167 | 31.6991 | 364.32 | 332.64 | 9.6293 | 110.88 | 149.76 | 47.1461 | 542.88 | 407.52 | 54.7112 | 628.8 | 378.24 | 40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.60558 | 6.96 | 11.4 | 0.72949 | 8.4 | 13.56
40142.9583 | 27.4558 | 315.36 | 319.68 | 9.1932 | 105.84 | 146.16 | 38.3987 | 442.08 | 398.88 | 47.3895 | 544.32 | 365.76 | 40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | 6.96 | 11.16 | 0.72962 | 8.4 | 13.08
40142 | 25.7791 | 295.92 | 318.24 | 9.5075 | 109.44 | 146.88 | 35.0901 | 403.92 | 396 | 44.575 | 511.68 | 360.96 | 40142 | 0 | 0 | 0 | 0.60632 | 6.96 | 11.16 | 0.75059 | 8.64 | 13.32
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18 | Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | не заведенным под действие АЧР и САОН
| ГПП Яч. 1008 (тп19) |  |  | ГПП Яч. 1009 (тп18) |  |  | ГПП Яч. 1017 (тп16) |  |  | ГПП Яч. 1018 (тп15) |  |  |  | ГПП Яч. 1014 (тп17) |  |  | ГПП Яч. 1026 (тп8) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-3 (тп7)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 12.9968 | 238.4 | 111.8 | 4.8956 | 89.8 | 50 | 9.9439 | 182.4 | 147.2 | 40164.0417 | 9.4859 | 174 | 135.6 | 38.0206 | 166 | 116.8 | 0.28417 | 3.24 | 19.08
40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 218.2 | 92 | 3.1505 | 58.6 | 28.4 | 10.7525 | 200 | 145.6 | 40163.0833 | 9.5052 | 176.8 | 140.8 | 40.2739 | 166 | 118 | 0.31474 | 3.6 | 19.8
40162.125 | 0 | 0 | 0 | 12.739 | 236.4 | 96 | 3.3195 | 61.6 | 29.4 | 13.1055 | 243.2 | 139.2 | 40162.125 | 18.5158 | 343.6 | 287.2 | 44.922 | 172.8 | 128.8 | 0.31476 | 3.6 | 19.8
40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 12.2962 | 228.6 | 141 | 3.3672 | 62.6 | 23.2 | 16.6101 | 308.8 | 144 | 40161.1667 | 17.815 | 331.2 | 277.6 | 44.716 | 173.2 | 128 | 0.31417 | 3.6 | 19.44
40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 6.2495 | 115.6 | 83 | 4.2384 | 78.4 | 34.6 | 17.9916 | 332.8 | 152 | 40160.2083 | 12.9531 | 239.6 | 189.6 | 40.3286 | 169.6 | 123.2 | 0.28288 | 3.24 | 18.72
40159.25 | 0 | 0 | 0 | 7.0631 | 130.6 | 106 | 5.1378 | 95 | 57.2 | 18.6908 | 345.6 | 163.2 | 40159.25 | 9.605 | 177.6 | 130.8 | 43.8111 | 168.8 | 130.8 | 0.31407 | 3.6 | 19.44
40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 12.4098 | 229.4 | 147.4 | 4.6307 | 85.6 | 43.8 | 19.3017 | 356.8 | 161.6 | 40158.2917 | 9.7591 | 180.4 | 132.8 | 44.2428 | 174.4 | 143.6 | 0.28356 | 3.24 | 18.72
40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 10.7249 | 196.6 | 138.6 | 5.357 | 98.2 | 44.6 | 18.9405 | 347.2 | 153.6 | 40157.3333 | 9.8412 | 180.4 | 131.6 | 45.6292 | 167.2 | 115.6 | 0.31615 | 3.6 | 18.36
40156.375 | 0 | 0 | 0 | 12.4274 | 228.8 | 129.6 | 5.0079 | 92.2 | 41.4 | 20.5096 | 377.6 | 160 | 40156.375 | 9.6682 | 178 | 132 | 45.0824 | 167.2 | 116.4 | 0.28605 | 3.24 | 18.72
40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 253.6 | 152.4 | 6.0644 | 111.8 | 49.6 | 20.3954 | 376 | 153.6 | 40155.4167 | 14.5805 | 268.8 | 212.4 | 41.3288 | 173.6 | 136.8 | 0.28529 | 3.24 | 17.64
40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 14.0099 | 258.4 | 136.2 | 5.6387 | 104 | 44.8 | 18.9112 | 348.8 | 148.8 | 40154.4583 | 18.2172 | 336 | 274.8 | 39.0551 | 177.2 | 141.6 | 0.31852 | 3.6 | 18
40153.5 | 0 | 0 | 0 | 14.6907 | 269.6 | 153 | 5.2638 | 96.6 | 41.6 | 19.1808 | 352 | 152 | 40153.5 | 18.3743 | 337.2 | 274 | 38.4865 | 175.6 | 137.6 | 0.28643 | 3.24 | 17.28
40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 11.5554 | 212 | 119.2 | 4.8184 | 88.4 | 31.4 | 19.7095 | 361.6 | 161.6 | 40152.5417 | 10.1818 | 186.8 | 139.2 | 39.191 | 166.8 | 118.4 | 0.28641 | 3.24 | 17.28
40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 215.6 | 119.6 | 4.6182 | 84.8 | 28 | 20.3027 | 372.8 | 161.6 | 40151.5833 | 9.5196 | 174.8 | 131.2 | 42.3682 | 164 | 114.4 | 0.28716 | 3.24 | 18.36
40150.625 | 0 | 0 | 0 | 11.1515 | 205 | 106.6 | 3.971 | 73 | 25.2 | 21.5849 | 396.8 | 155.2 | 40150.625 | 9.4434 | 173.6 | 130 | 41.3654 | 164.4 | 114 | 0.31802 | 3.6 | 18.72
40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.2511 | 244.4 | 118.4 | 4.5761 | 84.4 | 27.2 | 22.2948 | 411.2 | 155.2 | 40149.6667 | 9.3907 | 173.2 | 130 | 40.3047 | 164.8 | 114 | 0.28479 | 3.24 | 18.36
40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 83.8 | 59.8 | 3.6548 | 67.2 | 24.4 | 22.4507 | 412.8 | 164.8 | 40148.7083 | 9.4415 | 173.6 | 131.2 | 39.7597 | 164.8 | 115.2 | 0.31799 | 3.6 | 19.08
40147.75 | 0 | 0 | 0 | 3.1926 | 58.8 | 47 | 3.5944 | 66.2 | 26.6 | 23.4561 | 432 | 164.8 | 40147.75 | 10.7073 | 197.2 | 152.8 | 41.3075 | 166 | 115.6 | 0.28448 | 3.24 | 18.36
40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.1213 | 57.8 | 44.2 | 4.0502 | 75 | 29.4 | 24.4522 | 452.8 | 161.6 | 40146.7917 | 18.2743 | 338.4 | 280.8 | 41.4448 | 172.4 | 124.8 | 0.3179 | 3.6 | 18.72
40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 56.8 | 53.2 | 4.6026 | 85.2 | 46.8 | 21.9542 | 406.4 | 155.2 | 40145.8333 | 13.1596 | 243.6 | 198.8 | 40.909 | 171.6 | 127.6 | 0.28532 | 3.24 | 18.36
40144.875 | 0 | 0 | 0 | 3.2033 | 59.2 | 58.4 | 4.8916 | 90.4 | 49.8 | 16.969 | 313.6 | 147.2 | 40144.875 | 9.5451 | 176.4 | 136 | 39.1908 | 165.6 | 116 | 0.31717 | 3.6 | 19.08
40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.1613 | 58.4 | 48.8 | 4.1574 | 76.8 | 44.8 | 13.7713 | 254.4 | 145.6 | 40143.9167 | 9.5706 | 176.8 | 136 | 37.8275 | 166 | 117.2 | 0.28532 | 3.24 | 19.44
40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 | 59.4 | 47.4 | 4.1266 | 76.2 | 42.8 | 11.3508 | 209.6 | 142.4 | 40142.9583 | 9.5529 | 176.4 | 134.8 | 36.9613 | 165.6 | 115.6 | 0.31687 | 3.6 | 19.08
40142 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 61.2 | 46 | 4.0849 | 75.4 | 42.4 | 10.4019 | 192 | 139.2 | 40142 | 9.5568 | 176.4 | 134.4 | 36.9357 | 166 | 115.6 | 0.31672 | 3.6 | 18.72
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18 | Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 10кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | заведенным под действие АЧР и САОН
| ГПП Яч. 1021 (тп12) |  |  | ГПП Яч. 1025 (тп9) |  |  | ГПП яч. ЯКНО-1 (тп14) |  |  | ГПП Яч. 1029 (тп13) |  |  |  | ГПП Яч. 1022 (тп11) |  |  | ГПП Яч. 1023 (тп10)
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 32.0007 | 606 | 458.4 | 2.5981 | 49.2 | 46.8 | 14.9532 | 720 | 0 | 19.2427 | 364.4 | 286 | 40164.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.3763 | 45 | 84.4
40163.0833 | 35.3213 | 668.4 | 456 | 3.0438 | 57.6 | 45.6 | 14.8078 | 762.12 | 14.04 | 21.3703 | 404.4 | 294.4 | 40163.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.9341 | 36.6 | 75.8
40162.125 | 48.1601 | 912 | 436.8 | 3.4853 | 66 | 48 | 15.5286 | 850.68 | 55.08 | 23.1295 | 438 | 285.6 | 40162.125 | 0 | 0 | 0 | 1.8799 | 35.6 | 73
40161.1667 | 57.401 | 1092 | 444 | 3.7216 | 70.8 | 44.4 | 15.4949 | 850.68 | 49.32 | 26.4928 | 504 | 288.8 | 40161.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.1552 | 41 | 71.8
40160.2083 | 58.5987 | 1110 | 448.8 | 3.801 | 72 | 45.6 | 15.2475 | 763.92 | 0 | 26.5648 | 503.2 | 283.2 | 40160.2083 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 81.4 | 146.4
40159.25 | 8.5494 | 162 | 46.8 | 4.243 | 80.4 | 62.4 | 15.1159 | 830.16 | 8.28 | 0 | 0 | 0.4 | 40159.25 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 101.2 | 189.4
40158.2917 | 7.2945 | 138 | 48 | 4.567 | 86.4 | 60 | 15.6933 | 837 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 40158.2917 | 0 | 0 | 0 | 4.5036 | 85.2 | 166.6
40157.3333 | 7.8047 | 147.6 | 39.6 | 4.6321 | 87.6 | 54 | 15.1818 | 862.92 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 40157.3333 | 0 | 0 | 0 | 4.1985 | 79.4 | 138.2
40156.375 | 7.3476 | 138 | 39.6 | 4.6641 | 87.6 | 48 | 15.1441 | 846.72 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 40156.375 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 64.6 | 105.6
40155.4167 | 7.7244 | 145.2 | 42 | 4.9155 | 92.4 | 52.8 | 15.6716 | 776.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40155.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.6921 | 88.2 | 144.2
40154.4583 | 6.9593 | 130.8 | 43.2 | 4.9162 | 92.4 | 57.6 | 15.9757 | 734.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40154.4583 | 0 | 0 | 0 | 4.7247 | 88.8 | 128.6
40153.5 | 6.408 | 120 | 36 | 5.2546 | 98.4 | 48 | 15.9219 | 720.72 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 40153.5 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 95.6 | 141.2
40152.5417 | 5.3334 | 99.6 | 36 | 5.0764 | 94.8 | 44.4 | 15.0676 | 731.88 | 0 | 29.4731 | 550.4 | 261.6 | 40152.5417 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 60.8 | 114
40151.5833 | 5.7906 | 108 | 36 | 5.4689 | 102 | 50.4 | 14.8266 | 790.2 | 7.56 | 42.5505 | 793.6 | 407.2 | 40151.5833 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 77.4 | 102.2
40150.625 | 69.9684 | 1309.2 | 373.2 | 6.0926 | 114 | 48 | 14.8492 | 774 | 0 | 40.3606 | 755.2 | 382.4 | 40150.625 | 0 | 0 | 0 | 3.9548 | 74 | 84.2
40149.6667 | 95.9545 | 1808.4 | 585.6 | 5.6032 | 105.6 | 44.4 | 14.8535 | 759.6 | 0 | 38.9464 | 734 | 364.4 | 40149.6667 | 0 | 0 | 0 | 5.2211 | 98.4 | 122
40148.7083 | 88.6099 | 1668 | 565.2 | 5.6736 | 106.8 | 44.4 | 14.8654 | 748.44 | 0 | 36.8039 | 692.8 | 339.2 | 40148.7083 | 0 | 0 | 0 | 4.3136 | 81.2 | 120.4
40147.75 | 85.4835 | 1609.2 | 542.4 | 5.9284 | 111.6 | 45.6 | 14.978 | 777.6 | 0 | 36.6328 | 689.6 | 337.6 | 40147.75 | 0 | 0 | 0 | 3.6123 | 68 | 106
40146.7917 | 82.8132 | 1562.4 | 520.8 | 6.106 | 115.2 | 45.6 | 15.5288 | 781.92 | 0 | 35.5762 | 671.2 | 336.8 | 40146.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.1484 | 59.4 | 111.2
40145.8333 | 77.4936 | 1458 | 510 | 5.6765 | 106.8 | 45.6 | 15.4206 | 769.68 | 0 | 31.699 | 596.4 | 327.2 | 40145.8333 | 0 | 0 | 0 | 2.4343 | 45.8 | 76.2
40144.875 | 61.0824 | 1150.8 | 492 | 4.3312 | 81.6 | 44.4 | 14.8724 | 738.36 | 0 | 26.2206 | 494 | 308 | 40144.875 | 0 | 0 | 0 | 2.2293 | 42 | 79.2
40143.9167 | 48.3988 | 912 | 481.2 | 3.1841 | 60 | 46.8 | 14.9104 | 712.8 | 0 | 22.9682 | 432.8 | 322.8 | 40143.9167 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 37.8 | 80.8
40142.9583 | 38.5849 | 727.2 | 458.4 | 2.7379 | 51.6 | 43.2 | 14.8767 | 696.6 | 0 | 20.8418 | 392.8 | 311.6 | 40142.9583 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 37.2 | 77.6
40142 | 35.2041 | 663.6 | 453.6 | 2.6737 | 50.4 | 43.2 | 14.9148 | 696.24 | 0 | 19.6498 | 370.4 | 307.6 | 40142 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 36.8 | 78.2
Подстанция "Черногорская" Нагрузка по отходящим фидерам 35кВ ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени, | [11 empty] | 2014-06-18 | [5 empty] | Подстанция "Черногорская" | [6 empty] | 2014-06-18
заведенным под действие АЧР и САОН | [12 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
| ГПП Яч. 3501 |  |  | ГПП Яч. 3502 (тп20) |  |  | ГПП Яч. 3503 | [5 empty] | По всем отходящим фидерам |  |  |  | По фидерам АЧР, САОН |  |  |  | По фидерам без АЧР, САОН
Время | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар | I, А | P, кВт | Q, кВар |  |  |  | Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар |  | Время | P, кВт | Q, кВар
40164.0417 | 133.7906 | 8778 | 2914.8 | 22.5027 | 1461.6 | 1709.4 | 95.8952 | 6228.6 | 2221.8 |  |  |  | 40164.0417 | 20448.48 | 9604.56 |  | 40164.0417 | 20042.24 | 9222.76 |  | 40164.0417 | 406.24 | 381.8
40163.0833 | 127.9926 | 8500.8 | 2074.8 | 23.9511 | 1570.8 | 1743 | 107.2037 | 7030.8 | 2196.6 |  |  |  | 40163.0833 | 21256.56 | 8707.24 |  | 40163.0833 | 20858.68 | 8329.32 |  | 40163.0833 | 397.88 | 377.92
40162.125 | 128.8627 | 8576.4 | 2116.8 | 28.0966 | 1831.2 | 1701 | 109.3577 | 7127.4 | 1932 |  |  |  | 40162.125 | 22665.24 | 8560.56 |  | 40162.125 | 22097.04 | 8029.8 |  | 40162.125 | 568.2 | 530.76
40161.1667 | 106.973 | 7140 | 1583.4 | 31.7984 | 2083.2 | 1663.2 | 89.8176 | 5884.2 | 2583 |  |  |  | 40161.1667 | 21066.6 | 8687.92 |  | 40161.1667 | 20504.64 | 8168.16 |  | 40161.1667 | 561.96 | 519.76
40160.2083 | 65.5789 | 4351.2 | 2108.4 | 36.0548 | 2347.8 | 1793.4 | 40.7632 | 2654.4 | 2062.2 |  |  |  | 40160.2083 | 15553.88 | 8954.32 |  | 40160.2083 | 15043 | 8450.72 |  | 40160.2083 | 510.88 | 503.6
40159.25 | 91.8866 | 6094.2 | 1008 | 36.7796 | 2398.2 | 1822.8 | 78.7766 | 5136.6 | 2465.4 |  |  |  | 40159.25 | 18664.32 | 7810.52 |  | 40159.25 | 18196.2 | 7315.12 |  | 40159.25 | 468.12 | 495.4
40158.2917 | 104.0299 | 6896.4 | 1940.4 | 38.9596 | 2532.6 | 1923.6 | 110.0302 | 7152.6 | 2284.8 |  |  |  | 40158.2917 | 21911.76 | 8780.72 |  | 40158.2917 | 21452.08 | 8294.04 |  | 40158.2917 | 459.68 | 486.68
40157.3333 | 97.9882 | 6489 | 4002.6 | 37.9095 | 2444.4 | 1944.6 | 122.7826 | 7917 | 1932 |  |  |  | 40157.3333 | 22075.96 | 10297.36 |  | 40157.3333 | 21629.64 | 9869.36 |  | 40157.3333 | 446.32 | 428
40156.375 | 96.4007 | 6337.8 | 3847.2 | 37.5189 | 2419.2 | 1869 | 115.2924 | 7434 | 1948.8 |  |  |  | 40156.375 | 21358.52 | 9877.96 |  | 40156.375 | 20930.96 | 9481.12 |  | 40156.375 | 427.56 | 396.84
40155.4167 | 115.8933 | 7639.8 | 4884.6 | 37.203 | 2415 | 1852.2 | 111.8032 | 7257.6 | 2683.8 |  |  |  | 40155.4167 | 22602.48 | 11885.64 |  | 40155.4167 | 22055.56 | 11354.44 |  | 40155.4167 | 546.92 | 531.2
40154.4583 | 117.5396 | 7736.4 | 4838.4 | 36.0159 | 2339.4 | 1848 | 102.6162 | 6665.4 | 2482.2 |  |  |  | 40154.4583 | 22031.68 | 11856.84 |  | 40154.4583 | 21413 | 11273.92 |  | 40154.4583 | 618.68 | 582.92
40153.5 | 139.1502 | 9126.6 | 5859 | 35.8265 | 2322.6 | 1864.8 | 108.2569 | 7018.2 | 2696.4 |  |  |  | 40153.5 | 24087.48 | 13516.72 |  | 40153.5 | 23463.6 | 12926.96 |  | 40153.5 | 623.88 | 589.76
40152.5417 | 137.1976 | 9013.2 | 5422.2 | 34.1373 | 2213.4 | 1818.6 | 99.2378 | 6434.4 | 2994.6 |  |  |  | 40152.5417 | 22874.96 | 12750.88 |  | 40152.5417 | 22444.72 | 12342.08 |  | 40152.5417 | 430.24 | 408.8
40151.5833 | 118.8073 | 7761.6 | 3696 | 36.831 | 2381.4 | 1806 | 101.399 | 6556.2 | 2406.6 |  |  |  | 40151.5833 | 22130.36 | 10396.72 |  | 40151.5833 | 21701.08 | 10010.4 |  | 40151.5833 | 429.28 | 386.32
40150.625 | 125.3583 | 8232 | 2616.6 | 37.4031 | 2423.4 | 1843.8 | 94.2532 | 6106.8 | 2541 |  |  |  | 40150.625 | 23421.24 | 9716.8 |  | 40150.625 | 22995.56 | 9349.6 |  | 40150.625 | 425.68 | 367.2
40149.6667 | 83.141 | 5476.8 | 2847.6 | 37.4175 | 2431.8 | 1785 | 82.4607 | 5359.2 | 3229.8 |  |  |  | 40149.6667 | 20470.2 | 10817.68 |  | 40149.6667 | 20019.16 | 10412.08 |  | 40149.6667 | 451.04 | 405.6
40148.7083 | 59.1768 | 3901.8 | 2625 | 38.3149 | 2486.4 | 1764 | 66.3391 | 4305 | 2730 |  |  |  | 40148.7083 | 17469.16 | 9981.04 |  | 40148.7083 | 17034.08 | 9573.44 |  | 40148.7083 | 435.08 | 407.6
40147.75 | 121.8457 | 8047.2 | 2444.4 | 40.319 | 2620.8 | 1747.2 | 112.8155 | 7333.2 | 1461.6 |  |  |  | 40147.75 | 24884.24 | 8470.92 |  | 40147.75 | 24438.04 | 8057.52 |  | 40147.75 | 446.2 | 413.4
40146.7917 | 122.2221 | 8089.2 | 2184 | 40.5678 | 2641.8 | 1726.2 | 115.9633 | 7551.6 | 1331.4 |  |  |  | 40146.7917 | 25415.16 | 8185.72 |  | 40146.7917 | 24828.04 | 7628.48 |  | 40146.7917 | 587.12 | 557.24
40145.8333 | 113.8202 | 7522.2 | 2856 | 38.0458 | 2482.2 | 1709.4 | 102.9361 | 6715.8 | 1104.6 |  |  |  | 40145.8333 | 23420.6 | 8519.08 |  | 40145.8333 | 22939.08 | 8073.76 |  | 40145.8333 | 481.52 | 445.32
40144.875 | 119.9745 | 7938 | 3150 | 30.6953 | 2003.4 | 1713.6 | 124.9691 | 8156.4 | 1667.4 |  |  |  | 40144.875 | 23586.32 | 9286.32 |  | 40144.875 | 23183.12 | 8911.2 |  | 40144.875 | 403.2 | 375.12
40143.9167 | 106.6408 | 7056 | 2104.2 | 25.9411 | 1692.6 | 1705.2 | 132.0229 | 8614.2 | 1659 |  |  |  | 40143.9167 | 21916.08 | 8204.96 |  | 40143.9167 | 21516.88 | 7826.56 |  | 40143.9167 | 399.2 | 378.4
40142.9583 | 109.8113 | 7266 | 2515.8 | 23.4377 | 1528.8 | 1663.2 | 120.0861 | 7833 | 1335.6 |  |  |  | 40142.9583 | 20646.96 | 8162.2 |  | 40142.9583 | 20248.8 | 7790.88 |  | 40142.9583 | 398.16 | 371.32
40142 | 115.711 | 7656.6 | 2503.2 | 22.8651 | 1491 | 1650.6 | 115.1627 | 7509.6 | 2062.2 |  |  |  | 40142 | 20485.8 | 8841.48 |  | 40142 | 20087.4 | 8470.08 |  | 40142 | 398.4 | 371.4
[6 empty] | Подстанция "Черногорская" | [5 empty] | 2014-06-18 | [5 empty] | Подстанция "Черногорская" | [6 empty] | 2014-06-18
Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени | [12 empty] | Суммарная нагрузка ежечасно с 00-00 до 24-00 часов московского времени
[14 empty] | По всем отходящим фидерам | [5 empty] | По фидерам АЧР, САОН |  |  | По фидерам не АЧР, САОН
[13 empty] | Время | I 6 кВ, A | I 10 кВ, A | I 35 кВ, A |  |  | Время | I 6 кВ, A | I 10 кВ, A | I 35 кВ, A | I 6 кВ, A | I 10 кВ, A | I 35 кВ, A
[13 empty] | 40164.0417 | 116.016 | 146.7979 | 252.1885 |  |  | 40164.0417 | 114.4599 | 96.6309 | 252.1885 | 1.5561 | 50.167 | 0
[13 empty] | 40163.0833 | 121.0612 | 152.2052 | 259.1474 |  |  | 40163.0833 | 119.7767 | 100.1772 | 259.1474 | 1.2846 | 52.028 | 0
[13 empty] | 40162.125 | 152.8021 | 185.1 | 266.317 |  |  | 40162.125 | 151.7131 | 119.4675 | 266.317 | 1.089 | 65.6325 | 0
[13 empty] | 40161.1667 | 197.7895 | 200.3842 | 228.589 |  |  | 40161.1667 | 196.672 | 135.3839 | 228.589 | 1.1175 | 65.0003 | 0
[13 empty] | 40160.2083 | 236.2249 | 190.5533 | 142.3969 |  |  | 40160.2083 | 234.7511 | 132.6915 | 142.3969 | 1.4739 | 57.8618 | 0
[13 empty] | 40159.25 | 255.2587 | 117.871 | 207.4427 |  |  | 40159.25 | 253.7913 | 58.8001 | 207.4427 | 1.4674 | 59.0709 | 0
[13 empty] | 40158.2917 | 274.9079 | 122.686 | 253.0197 |  |  | 40158.2917 | 273.4759 | 63.897 | 253.0197 | 1.432 | 58.789 | 0
[13 empty] | 40157.3333 | 267.5183 | 122.6261 | 258.6804 |  |  | 40157.3333 | 266.1447 | 62.641 | 258.6804 | 1.3737 | 59.985 | 0
[13 empty] | 40156.375 | 261.1872 | 123.577 | 249.2121 |  |  | 40156.375 | 259.9185 | 65.1008 | 249.2121 | 1.2687 | 58.4761 | 0
[13 empty] | 40155.4167 | 261.7616 | 129.414 | 264.8995 |  |  | 40155.4167 | 260.6217 | 68.5273 | 264.8995 | 1.1399 | 60.8867 | 0
[13 empty] | 40154.4583 | 262.5373 | 128.7266 | 256.1717 |  |  | 40154.4583 | 261.3999 | 66.411 | 256.1717 | 1.1375 | 62.3155 | 0
[13 empty] | 40153.5 | 292.6646 | 128.972 | 283.2336 |  |  | 40153.5 | 291.5955 | 66.7197 | 283.2336 | 1.0691 | 62.2522 | 0
[13 empty] | 40152.5417 | 233.1358 | 143.9487 | 270.5727 |  |  | 40152.5417 | 232.035 | 91.0337 | 270.5727 | 1.1008 | 52.915 | 0
[13 empty] | 40151.5833 | 223.472 | 161.624 | 257.0373 |  |  | 40151.5833 | 222.6117 | 105.2991 | 257.0373 | 0.86032 | 56.3249 | 0
[13 empty] | 40150.625 | 228.1278 | 223.0599 | 257.0146 |  |  | 40150.625 | 227.2489 | 167.9783 | 257.0146 | 0.87889 | 55.0816 | 0
[13 empty] | 40149.6667 | 227.4054 | 250.6808 | 203.0192 |  |  | 40149.6667 | 226.4154 | 195.4794 | 203.0192 | 0.99003 | 55.2013 | 0
[13 empty] | 40148.7083 | 223.7881 | 230.4487 | 163.8307 |  |  | 40148.7083 | 222.7551 | 176.6159 | 163.8307 | 1.033 | 53.8328 | 0
[13 empty] | 40147.75 | 234.9185 | 229.1773 | 274.9802 |  |  | 40147.75 | 233.8984 | 173.2658 | 274.9802 | 1.0201 | 55.9115 | 0
[13 empty] | 40146.7917 | 246.6489 | 234.8333 | 278.7532 |  |  | 40146.7917 | 245.4935 | 171.6479 | 278.7532 | 1.1554 | 63.1854 | 0
[13 empty] | 40145.8333 | 239.5717 | 216.703 | 254.8022 |  |  | 40145.8333 | 238.0704 | 159.9148 | 254.8022 | 1.5014 | 56.7881 | 0
[13 empty] | 40144.875 | 188.8363 | 182.8528 | 275.6389 |  |  | 40144.875 | 187.4809 | 131.5705 | 275.6389 | 1.3554 | 51.2823 | 0
[13 empty] | 40143.9167 | 144.5207 | 160.241 | 264.6048 |  |  | 40143.9167 | 143.1856 | 110.5516 | 264.6048 | 1.3351 | 49.6894 | 0
[13 empty] | 40142.9583 | 123.7728 | 144.5402 | 253.3352 |  |  | 40142.9583 | 122.4373 | 95.7354 | 253.3352 | 1.3356 | 48.8048 | 0
[13 empty] | 40142 | 116.3086 | 139.0063 | 253.7388 |  |  | 40142 | 114.9517 | 90.2449 | 253.7388 | 1.3569 | 48.7614 | 0