## 2014
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением 35 кВ и выше по электрическим сетям ООО "СУЭК-Хакасия" на 2014 год .
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции | Уровни напряжения, кВ | Присоединенная мощность (МВА) | Максимально - допустимая мощность (МВА) | Максимальная мощность 2013 год фактическая по замерам АИИС КУЭ (МВт) | Максимальная мощность ранее присоединённых потребителей (МВт) | Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность связанная с отказом потребителей услуг от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (МВт) | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (МВт) с учетом присоединенных потребителей | Мощность по договорам технологического присоединения (МВт) | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ); | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (МВт) с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение ; | Примечание
1 | ГПП 110/35/10-6кВ "Черногорская" | 110 - 35 - 6 - 10 | 105 | 50 | 36.6884 |  |  | 7.8116 |  | 7.8116 | 7.8116 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
2 | ПС 110/35/6кВ "Белоярская" | 110 - 35 - 6 | 20 | 10 | 9.552 |  |  | -0.652 |  | -0.652 | -0.652 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов