## Sheet1
Мероприятия по снижению потерь в сетях по уровням напряжения (Приказ 340 заполняется с 2013 г.)
Дата отчётности | 2015
Объект | 10951215 | ООО "СУЭК - Хакасия", г. Черногорск, Республика Хакасия
Наименование мероприятия | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии ВН, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии СН1, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии СН2, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии НН, тыс. кВт.ч | ИТОГО Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии ВН, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии СН1, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии СН2, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии НН, тыс. кВт.ч | ИТОГО Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1000 |  |  | 211.1 | 20.95 | 232.05 |  |  | 210.5 | 20.5 | 231
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 1010
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей | 1020
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 1021
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 1022
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 1030
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 1040
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 1050
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок | 1060
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 1061
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 1062
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 1070 |  |  | 211.1 | 10.95 | 222.05 |  |  | 210.5 | 10.75 | 221.25
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | 1080 | Гр4: 10; Гр5: 10; Гр9: 9.75; Гр10: 9.75
1.9. Сокращение продолжительности ремонта | 1090
1.9.1. Сокращение продолжительности ремонта линий электропередачи | 1091
1.9.2. Сокращение продолжительности ремонта трансформаторов | 1092
1.9.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования синхронных компенсаторов | 1093
1.9.4. Сокращение продолжительности комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств, в т.ч. ячеек, шин и пр. | 1094
1.10. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 1100
1.11. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 1110
1.12. Выполнение ремонтов под напряжением на воздушных линиях электропередачи | 1120
1.13. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 1130
1.14. Прочие организационные мероприятия | 1140
2. Технические мероприятия | 2000
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 2010
2.1.1. Установка и ввод в работу батарей статических конденсаторов (далее - БСК) | 2011
2.1.2. Установка и ввод в работу синхронных компенсаторов | 2012
2.1.3. Установка и ввод в работу статических тиристорных компенсаторов | 2013
2.2. Установка и ввод в работу шунтирующих реакторов | 2020
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях | 2030
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 2040
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов | 2050
2.6. Установка и ввод в работу устройств | 2060
2.6.1. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 2061
2.6.2. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 2062
2.7. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 2070
2.8. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 2080
2.9. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 2090
2.10. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | 2100
2.10.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий | 2101
2.10.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 2102
2.11. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение | 2110
2.11.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи | 2111
2.11.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций | 2112
2.12. Установка и ввод в работу БСК для продольной компенсации | 2120
2.13. Прочие технические мероприятия | 2130
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии | 3000
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | 3010
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии | 3020
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока | 3030
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки | 3040
3.4.1. Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока | 3041
3.4.2. Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения | 3042
3.5. Установка электросчетчиков повышенных классов точности | 3050
3.6. Установка дополнительной аппаратуры | 3060
3.6.1. Установка дополнительных электросчетчиков | 3061
3.6.2. Установка дополнительных трансформаторов тока | 3062
3.6.3. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 3063
3.7. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | 3070
3.8. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности | 3080
3.9. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям и электростанциям | 3090
3.10. Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения | 3100
3.11. Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения | 3110
3.12. Прочие мероприятия по совершенствованию систем учета | 3120
Итого | 10000