## 2012
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по электрическим сетям ООО "СУЭК-Хакасия" 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции | Уровни напряжения, кВ | Присоединенная мощность (МВА) | Максимально - допустимая мощность (МВА) | Максимальная мощность 1 кваптал 2016 год фактическая по замерам АИИС КУЭ (МВт) | Максимальная мощность ранее присоединённых потребителей (МВт) | Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность связанная с отказом потребителей услуг от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (МВт) | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (МВт) с учетом присоединенных потребителей | Мощность по договорам технологического присоединения (МВт) | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ); | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (МВт) с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение ; | Примечание
1 | ГПП 110/35/10-6кВ "Черногорская" | 110 - 35 - 6 - 10 | 105 | 50 | 38.057 |  |  | 11.943 |  | 7.2393 | 11.943 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
2 | ПС 110/35/6кВ "Белоярская" | 110 - 35 - 6 | 20 | 10 | 10.164 |  |  | -0.164 |  | -1.4202 | -0.164 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
3 | ПС 35/6кВ. РП-1 | 35 - 6 | 20 | 10 | 2.798 |  |  | 7.202 |  | 6.8562 | 7.202 | Наличие потребителей 2 категории надёжности
4 | ПС 35/6кВ. РП-2 | 35 - 6 | 10 | 10 | 1.963 |  |  | 8.037 |  | 7.7944 | 8.037
5 | ПС 35/6кВ. РП-3 | 35 - 6 | 20 | 10 | 7.945 |  |  | 2.055 |  | 1.073 | 2.055
6 | ПС 35/6кВ. РП-4 | 35 - 6 | 20 | 10 | 6.287 |  |  | 3.713 |  | 2.936 | 3.713
7 | ПС 35/6кВ. РП-5 | 35 - 6 | 6.3 | 6.3 | 0.781 |  |  | 5.519 |  | 5.4225 | 5.519
8 | ПС 35/6кВ. РП-7 | 35 - 6 | 8 | 4 | 0.322 |  |  | 3.678 |  | 3.6382 | 3.678 | Наличие потребителей 2 категории надёжности
9 | ПС 35/6кВ. "Изыхская 1" | 35 - 6 | 5 | 2.5 | 0.732 |  |  | 1.768 |  | 1.6775 | 1.768
10 | ПС 35/6кВ. "Изыхская 2" | 35 - 6 | 8 | 4 | 1.954 |  |  | 2.046 |  | 1.8045 | 2.046